## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-03-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-04-01 08:57:45
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 12.923491 | 40 | 291.815826 | 0.341662 | 8 | 7.713632 |  |  | 22580
2 日 | 13.476583 |  | 292.199066 | 0.340547 |  | 7.38052 |  |  | 21664
3 日 | 13.105121 |  | 250.433365 | 0.352696 |  | 6.759735 |  |  | 19128
4 日 | 12.814517 |  | 213.275864 | 0.350608 |  | 5.865951 |  |  | 16804
5 日 | 13.422446 |  | 145.574493 | 0.356761 |  | 3.890241 |  |  | 10860
6 日 | 12.837262 |  | 214.375977 | 0.346908 |  | 5.807202 |  |  | 16764
7 日 | 12.739729 |  | 206.121033 | 0.339313 |  | 5.487505 |  |  | 16184
8 日 | 12.524724 |  | 193.273254 | 0.340207 |  | 5.306035 |  |  | 15588
9 日 | 10.622581 |  | 163.374054 | 0.341648 |  | 5.205539 |  |  | 15200
10日 | 10.404487 |  | 151.321304 | 0.339114 |  | 4.932352 |  |  | 14544
11日 | 10.611316 |  | 94.689583 | 0.34809 |  | 3.048223 |  |  | 8740
12日 | 10.735253 |  | 202.790619 | 0.354123 |  | 6.727143 |  |  | 18972
13日 | 9.686879 |  | 223.97051 | 0.354043 |  | 8.187309 |  |  | 23116
14日 | 10.391755 |  | 231.069305 | 0.371553 |  | 8.198373 |  |  | 22346
15日 | 10.402596 |  | 193.113876 | 0.349897 |  | 6.661543 |  |  | 19000
16日 | 10.313794 |  | 168.259766 | 0.345475 |  | 5.606916 |  |  | 16268
17日 | 10.050052 |  | 179.13974 | 0.348181 |  | 6.21728 |  |  | 17840
18日 | 11.125267 |  | 157.496948 | 0.346494 |  | 4.936805 |  |  | 14240
19日 | 9.901155 |  | 116.577782 | 0.344486 |  | 4.042127 |  |  | 11746
20日 | 11.383368 |  | 133.615448 | 0.351984 |  | 4.125907 |  |  | 11732
21日 | 11.723761 |  | 160.221603 | 0.347285 |  | 4.737615 |  |  | 13636
22日 | 11.6 |  | 222.52 | 0.342082 |  | 6.492032 |  |  | 19605.74
23日 | 12.65 |  | 387.32 | 0.34 |  | 10.18 |  |  | 31477.23
24日 | 11 |  | 327.74 | 0.34 |  | 10.03 |  |  | 29792
25日 | 22.47 |  | 795.75 | 0.33 |  | 11.86 |  |  | 35478
26日 | 12.4 |  | 283.84 | 0.33 |  | 7.27 |  |  | 32326.25
27日 | 13.4 |  | 340.87 | 0.33 |  | 8.46 |  |  | 25464
28日 | 14.12 |  | 259.84 | 0.33 |  | 6.14 |  |  | 21847.97
29日 | 8.76 |  | 109.02 | 0.33 |  | 4.19 |  |  | 17780.97
30日 | 9.10568 |  | 139.211349 | 0.332143 |  | 5.082343 |  |  | 15302
31日 | 8.809721 |  | 143.585663 | 0.337761 |  | 5.548672 |  |  | 16456
平均值 | 11.790694 |  | 225.561497 | 0.343647 |  | 6.325516 |  |  | 19112.327741
最大值 | 22.47 |  | 795.75 | 0.371553 |  | 11.86 |  |  | 35478
最小值 | 8.76 |  | 94.689583 | 0.33 |  | 3.048223 |  |  | 8740
月排放总量 |  |  | 6992.406428 |  |  | 196.091 |  |  | 592482.16