## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-03-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-04-01 08:57:04
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 21.31596 | 60 | 66.83652 | 1.50307 | 8 | 4.7129 |  |  | 3135.51603
2 日 | 24.79399 |  | 13.82768 | 1.48178 |  | 0.82639 |  |  | 557.70308
3 日 | 18.46839 |  | 0 | 1.10852 |  | 0 |  |  | 0
4 日 | 0.91536 |  | 0 | 0.47761 |  | 0 |  |  | 0
5 日 | 19.98797 |  | 72.79621 | 1.41588 |  | 5.15663 |  |  | 3642.00141
6 日 | 24.71787 |  | 69.6138 | 1.59288 |  | 4.48607 |  |  | 2816.33505
7 日 | 22.87803 |  | 77.70979 | 1.59522 |  | 5.41849 |  |  | 3396.69962
8 日 | 23.39047 |  | 73.13313 | 1.7403 |  | 5.44127 |  |  | 3126.62107
9 日 | 24.83953 |  | 57.09522 | 1.85143 |  | 4.25563 |  |  | 2298.5633
10日 | 20.63766 |  | 45.17517 | 2.01168 |  | 4.40351 |  |  | 2188.96753
11日 | 26.5946 |  | 58.27989 | 2.19111 |  | 4.80164 |  |  | 2191.41804
12日 | 31.94568 |  | 33.6696 | 1.97116 |  | 2.07753 |  |  | 1053.96422
13日 | 29.43561 |  | 31.11727 | 2.0594 |  | 2.17705 |  |  | 1057.13007
14日 | 29.67825 |  | 33.12948 | 2.00681 |  | 2.24017 |  |  | 1116.28848
15日 | 34.83111 |  | 55.16238 | 1.97015 |  | 3.12014 |  |  | 1583.70996
16日 | 41.01407 |  | 62.38941 | 2.02982 |  | 3.0877 |  |  | 1521.17085
17日 | 32.65267 |  | 56.67456 | 1.57809 |  | 2.73907 |  |  | 1735.67937
18日 | 39.36236 |  | 0 | 1.87961 |  | 0 |  |  | 0
19日 | 38.49316 |  | 43.79768 | 1.88581 |  | 2.14568 |  |  | 1137.80439
20日 | 35.45999 |  | 95.52754 | 1.79138 |  | 4.82591 |  |  | 2693.95266
21日 | 32.55444 |  | 8.97807 | 1.61297 |  | 0.44484 |  |  | 275.78642
22日 | 31.87694 |  | 68.34043 | 1.66427 |  | 3.56801 |  |  | 2143.88318
23日 | 32.67729 |  | 86.86725 | 1.63756 |  | 4.35319 |  |  | 2658.3369
24日 | 23.70433 |  | 31.35796 | 1.52161 |  | 2.0129 |  |  | 1322.87899
25日 | 23.91774 |  | 109.13512 | 1.5803 |  | 7.2108 |  |  | 4562.93676
26日 | 18.26956 |  | 77.5247 | 1.46903 |  | 6.23367 |  |  | 4243.3818
27日 | 11.85053 |  | 46.90613 | 1.40655 |  | 5.56733 |  |  | 3958.14531
28日 | 12.5799 |  | 52.02198 | 1.35063 |  | 5.58528 |  |  | 4135.3248
29日 | 10.76636 |  | 34.18858 | 1.44809 |  | 4.59841 |  |  | 3175.50036
30日 | 10.38011 |  | 33.77386 | 1.43327 |  | 4.66344 |  |  | 3253.70806
31日 | 9.14158 |  | 15.82644 | 1.32373 |  | 2.29172 |  |  | 1731.258
平均值 | 24.488113 |  | 48.737285 | 1.631926 |  | 3.498237 |  |  | 2152.08599
最大值 | 41.01407 |  | 109.13512 | 2.19111 |  | 7.2108 |  |  | 4562.93676
最小值 | 0.91536 |  | 0 | 0.47761 |  | 0 |  |  | 0
月排放总量 |  |  | 1510.85585 |  |  | 108.44537 |  |  | 66714.66571