## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-03-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-01 08:55:33
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 4.881 |  | 6.1743 | 25.8807 | 87.4777 |  | 110.7607 | 465.5678 | 14.6735 |  | 18.3959 | 76.8685 | 5298831
27日 | 4.9062 |  | 5.9465 | 26.7761 | 76.0511 |  | 92.074 | 415.0154 | 27.1559 |  | 33.0513 | 147.7935 | 5457136.5
28日 | 4.9116 |  | 5.8711 | 27.1658 | 54.0754 |  | 64.4602 | 299.6288 | 31.7794 |  | 39.0026 | 175.5033 | 5532971.5
29日 | 4.8143 |  | 5.4749 | 28.3552 | 51.2467 |  | 57.3527 | 299.6158 | 101.4027 |  | 123.0444 | 593.6522 | 5869215
30日 | 4.8081 |  | 5.6787 | 28.1486 | 45.6129 |  | 53.4702 | 270.5789 | 84.3943 |  | 99.9872 | 502.1487 | 5852799.5
31日 | 4.6964 |  | 5.5743 | 27.6234 | 45.5861 |  | 54.0205 | 268.6355 | 21.2442 |  | 25.1672 | 124.5282 | 5880757
平均值 | 4.836266 |  | 5.786633 | 27.324966 | 60.008316 |  | 72.02305 | 336.507033 | 46.775 |  | 56.441433 | 270.0824 | 5648618.416666
最大值 | 4.9116 |  | 6.1743 | 28.3552 | 87.4777 |  | 110.7607 | 465.5678 | 101.4027 |  | 123.0444 | 593.6522 | 5880757
最小值 | 4.6964 |  | 5.4749 | 25.8807 | 45.5861 |  | 53.4702 | 268.6355 | 14.6735 |  | 18.3959 | 76.8685 | 5298831
月排放总量 |  |  |  | 163.9498 |  |  |  | 2019.0422 |  |  |  | 1620.4944 | 33891710.5