## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第14期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-03-28 | 一 | 16.7 | 6.84 | 9.13 | 261.7 | 0 | 1.9 | 0.05 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.156 | 0.003 | 0.00078 | 0.007
2022-03-29 | 二 | 17.1 | 6.85 | 9.32 | 253.3 | 0 | 1.8 | 0.02 | 0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.156 | 0.003 | 0.00093 | 0.007
2022-03-30 | 三 | 17.6 | 6.86 | 9.38 | 255.2 | 1.6 | 1.7 | 0.03 | 0.033 | 0.001 | 0.002 | 0.156 | 0.003 | 0.00104 | 0.007
2022-03-31 | 四 | 17.9 | 6.86 | 8.69 | 260.6 | 0 | 1.6 | 0.02 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.157 | 0.003 | 0.00075 | 0.008
2022-04-01 | 五 | 17.4 | 6.85 | 8.85 | 248.4 | 10.2 | 1.6 | 0.02 | 0.031 | 0.001 | 0.002 | 0.155 | 0.003 | 0.00118 | 0.008
2022-04-02 | 六 | 17.1 | 6.85 | 8.99 | 244.7 | 0 | 1.4 | 0.02 | 0.033 | 0.001 | 0.002 | 0.156 | 0.003 | 0.00103 | 0.008
2022-04-03 | 日 | 17.3 | 6.85 | 9.58 | 242.3 | 0 | 1.3 | 0.02 | 0.033 | 0.001 | 0.002 | 0.161 | 0.002 | 0.00095 | 0.007
周均值 |  | 17.3 | 6.85 | 9.13 | 252.3 | 1.7 | 1.6 | 0.03 | 0.035 | 0.001 | 0.002 | 0.157 | 0.003 | 0.00095 | 0.007
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。