## Sheet1
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 |  |  | 监控点名称： | 曲江白土污水厂废水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-13 09:34:49
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 18.596449 | 5068.6257 | 0.661505 | 154.1341 | 0.17033 | 39.4114 | 3.170486 | 746.3493 | 270153.6218
2 月 | 23.061872 | 7770.714884 | 1.366974 | 434.7845 | 0.162906 | 54.2888 | 3.453321 | 1118.2361 | 337896.0293
3 月 | 21.796563 | 8995.29 | 0.644847 | 268.5257 | 0.139037 | 57.4581 | 4.479478 | 1889.9402 | 416958.6202
平均值 | 21.151628 | 7278.210194 | 0.891108 | 285.814766 | 0.157424 | 50.3861 | 3.701095 | 1251.508533 | 341669.423766
最大值 | 23.061872 | 8995.29 | 1.366974 | 434.7845 | 0.17033 | 57.4581 | 4.479478 | 1889.9402 | 416958.6202
最小值 | 18.596449 | 5068.6257 | 0.644847 | 154.1341 | 0.139037 | 39.4114 | 3.170486 | 746.3493 | 270153.6218
季度排放总量(吨) |  | 21.83463 |  | 0.857444 |  | 0.151158 |  | 3.754525 | 1025008.2713
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-11 17:30:00
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 13.034634 | 16011.524 | 1.358818 | 1714.2609 |  |  |  |  | 1237784.7182
2 月 | 13.034047 | 23049.9359 | 1.024218 | 1779.3138 |  |  |  |  | 1741072.4007
3 月 | 13.61162 | 20308.7484 | 1.063437 | 1510.5432 |  |  |  |  | 1541274.8582
平均值 | 13.226767 | 19790.069433 | 1.148824 | 1668.0393 |  |  |  |  | 1506710.659033
最大值 | 13.61162 | 23049.9359 | 1.358818 | 1779.3138 |  |  |  |  | 1741072.4007
最小值 | 13.034047 | 16011.524 | 1.024218 | 1510.5432 |  |  |  |  | 1237784.7182
季度排放总量(吨) |  | 59.370208 |  | 5.004117 |  |  |  |  | 4520131.9771
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市北纺智造科技有限公司 |  |  | 监控点名称： | 污水排放口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-11 17:31:35
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 70.270191 | 3452.759955 | 1.080138 | 27.754284 | 0.176917 | 6.168131 | 3.517734 | 116.329959 | 40800.6869
2 月 | 124.579388 | 9246.0722 | 1.201136 | 87.0608 | 0.300677 | 24.3925 | 2.960645 | 235.7909 | 75291.8105
3 月 | 95.148509 | 11505.4658 | 1.481777 | 178.0303 | 0.156214 | 18.4049 | 2.368328 | 283.6963 | 119167.9587
平均值 | 96.666029 | 8068.099318 | 1.25435 | 97.615128 | 0.211269 | 16.321843 | 2.948902 | 211.939053 | 78420.152033
最大值 | 124.579388 | 11505.4658 | 1.481777 | 178.0303 | 0.300677 | 24.3925 | 3.517734 | 283.6963 | 119167.9587
最小值 | 70.270191 | 3452.759955 | 1.080138 | 27.754284 | 0.156214 | 6.168131 | 2.368328 | 116.329959 | 40800.6869
季度排放总量(吨) |  | 24.204297 |  | 0.292845 |  | 0.048965 |  | 0.635817 | 235260.4561
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 广东省大宝山矿业有限公司 |  |  | 监控点名称： | 大宝山李屋拦泥坝一期排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-13 09:34:21
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 7.713856 | 250.7388 | 0.431411 | 11.3122 |  |  |  |  | 27130.7294
2 月 | 7.483993 | 1064.917 | 0.375893 | 52.3762 |  |  |  |  | 144568.8019
3 月 | 8.579692 | 1597.474 | 0.329425 | 63.3832 |  |  |  |  | 188869.6569
平均值 | 7.925847 | 971.043266 | 0.378909 | 42.3572 |  |  |  |  | 120189.7294
最大值 | 8.579692 | 1597.474 | 0.431411 | 63.3832 |  |  |  |  | 188869.6569
最小值 | 7.483993 | 250.7388 | 0.329425 | 11.3122 |  |  |  |  | 27130.7294
季度排放总量(吨) |  | 2.913129 |  | 0.127071 |  |  |  |  | 360569.1882
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 广东省大宝山矿业有限公司 |  |  | 监控点名称： | 大宝山李屋拦泥库二期总排放口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-13 09:33:17
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 9.071601 | 3239.0919 | 3.869468 | 1395.2902 |  |  |  |  | 357825.3782
2 月 | 3.867654 | 2041.7536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 515527.7465
3 月 | 6.021028 | 6732.717389 | 0.049935 | 79.434898 |  |  |  |  | 1006376.5317
平均值 | 6.320094 | 4004.520963 | 1.306467 | 491.575032 |  |  |  |  | 626576.552133
最大值 | 9.071601 | 6732.717389 | 3.869468 | 1395.2902 |  |  |  |  | 1006376.5317
最小值 | 3.867654 | 2041.7536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 357825.3782
季度排放总量(吨) |  | 12.013562 |  | 1.474725 |  |  |  |  | 1879729.6564
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关绿鑫环保技术有限公司 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-11 17:32:10
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 8.11906 | 22.4232 | 0.640815 | 1.5516 |  |  |  |  | 2535.7725
2 月 | 5.220362 | 15.1044 | 1.267392 | 3.0629 |  |  |  |  | 2348.0182
3 月 | 7.590874 | 21.0768 | 0.847063 | 2.5205 |  |  |  |  | 2821.6809
平均值 | 6.976765 | 19.5348 | 0.918423 | 2.378333 |  |  |  |  | 2568.490533
最大值 | 8.11906 | 22.4232 | 1.267392 | 3.0629 |  |  |  |  | 2821.6809
最小值 | 5.220362 | 15.1044 | 0.640815 | 1.5516 |  |  |  |  | 2348.0182
季度排放总量(吨) |  | 0.058604 |  | 0.007135 |  |  |  |  | 7705.4716
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-13 09:32:37
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 13.286612 | 16007.2309 | 1.724336 | 2087.2033 | 0.216846 | 260.265971 | 5.644127 | 6789.141 | 1202032.9774
2 月 | 15.778714 | 15292.117413 | 1.25222 | 1213.482888 | 0.197188 | 190.59027 | 6.129681 | 5942.9962 | 968804.2231
3 月 | 16.419793 | 17349.26 | 1.147547 | 1216.2443 | 0.235669 | 249.5161 | 7.602494 | 7973.6744 | 1052667.7357
平均值 | 15.161706 | 16216.202771 | 1.374701 | 1505.643496 | 0.216567 | 233.457447 | 6.458767 | 6901.9372 | 1074501.6454
最大值 | 16.419793 | 17349.26 | 1.724336 | 2087.2033 | 0.235669 | 260.265971 | 7.602494 | 7973.6744 | 1202032.9774
最小值 | 13.286612 | 15292.117413 | 1.147547 | 1213.482888 | 0.197188 | 190.59027 | 5.644127 | 5942.9962 | 968804.2231
季度排放总量(吨) |  | 48.648608 |  | 4.51693 |  | 0.700372 |  | 20.705811 | 3223504.9362
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-11 17:28:56
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月 | 43.030887 | 4056.5205 | 7.905015 | 756.3156 |  |  |  |  | 91977.2779
2 月 | 50.212711 | 4232.1295 | 7.449793 | 624.7628 |  |  |  |  | 82647.758
3 月 | 51.679007 | 6800.5738 | 7.75136 | 1040.2367 |  |  |  |  | 126951.9204
平均值 | 48.307535 | 5029.741266 | 7.702056 | 807.105033 |  |  |  |  | 100525.6521
最大值 | 51.679007 | 6800.5738 | 7.905015 | 1040.2367 |  |  |  |  | 126951.9204
最小值 | 43.030887 | 4056.5205 | 7.449793 | 624.7628 |  |  |  |  | 82647.758
季度排放总量(吨) |  | 15.089223 |  | 2.421315 |  |  |  |  | 301576.9563
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市装备园污水处理有限公司 |  |  | 监控点名称： | 污水总排口
监测时间： | 2022年1月至2022年3月 |  |  | 导出时间： | 2022-04-13 09:31:10
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 月
2 月
3 月 | 7.129687 | 41.0184 | 0.072425 | 0.4162 | 0.017864 | 0.1026 | 0.530968 | 2.9655 | 5754.185
平均值 | 7.129687 | 41.0184 | 0.072425 | 0.4162 | 0.017864 | 0.1026 | 0.530968 | 2.9655 | 5754.185
最大值 | 7.129687 | 41.0184 | 0.072425 | 0.4162 | 0.017864 | 0.1026 | 0.530968 | 2.9655 | 5754.185
最小值 | 7.129687 | 41.0184 | 0.072425 | 0.4162 | 0.017864 | 0.1026 | 0.530968 | 2.9655 | 5754.185
季度排放总量(吨) |  | 0.041018 |  | 0.000416 |  | 0.000102 |  | 0.002965 | 5754.185
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 5号烧结机尾
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:23:55
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 2651.434977 | 2651.434977 | 694.562227 | [6 empty] | 204589374.014
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月
平均值 | 2651.434977 | 2651.434977 | 694.562227 | [6 empty] | 204589374.014
最大值 | 2651.434977 | 2651.434977 | 694.562227 | [6 empty] | 204589374.014
最小值 | 2651.434977 | 2651.434977 | 694.562227 | [6 empty] | 204589374.014
季度排放总量(吨) |  |  | 0.694562 | [6 empty] | 204589374.014
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 2号电站
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:24:39
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 5号烧结机头低硫烟道脱硫出口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:17:19
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 16.96875 | 16.96875 | 393 | 17.589717 | 17.589717 | 454.6 | 120.682459 | 120.682459 | 2912 | 23126626.3
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月
平均值 | 16.96875 | 16.96875 | 393 | 17.589717 | 17.589717 | 454.6 | 120.682459 | 120.682459 | 2912 | 23126626.3
最大值 | 16.96875 | 16.96875 | 393 | 17.589717 | 17.589717 | 454.6 | 120.682459 | 120.682459 | 2912 | 23126626.3
最小值 | 16.96875 | 16.96875 | 393 | 17.589717 | 17.589717 | 454.6 | 120.682459 | 120.682459 | 2912 | 23126626.3
季度排放总量(吨) |  |  | 0.393 |  |  | 0.4546 |  |  | 2.912 | 23126626.3
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 5号烧结机头脱硫口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:19:34
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 2.16054 | 2.16054 | 14.539 | 3.702247 | 3.702247 | 5.0801 | 23.878061 | 23.878061 | 97.8324 | 8951689.8967
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月
平均值 | 2.16054 | 2.16054 | 14.539 | 3.702247 | 3.702247 | 5.0801 | 23.878061 | 23.878061 | 97.8324 | 8951689.8967
最大值 | 2.16054 | 2.16054 | 14.539 | 3.702247 | 3.702247 | 5.0801 | 23.878061 | 23.878061 | 97.8324 | 8951689.8967
最小值 | 2.16054 | 2.16054 | 14.539 | 3.702247 | 3.702247 | 5.0801 | 23.878061 | 23.878061 | 97.8324 | 8951689.8967
季度排放总量(吨) |  |  | 0.014539 |  |  | 0.00508 |  |  | 0.097832 | 8951689.8967
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 6号高炉出铁场
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:20:34
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 2.812069 | 2.812069 | 510.9433 | [6 empty] | 185549871.2579
2 月 | 2.420335 | 2.420335 | 412.3032 | [6 empty] | 173028620.6368
3 月 | 3.181581 | 3.181581 | 555.0144 | [6 empty] | 177824678.1077
平均值 | 2.804661 | 2.804661 | 492.753633 | [6 empty] | 178801056.667466
最大值 | 3.181581 | 3.181581 | 555.0144 | [6 empty] | 185549871.2579
最小值 | 2.420335 | 2.420335 | 412.3032 | [6 empty] | 173028620.6368
季度排放总量(吨) |  |  | 1.47826 | [6 empty] | 536403170.0024
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 6号烧结机头低硫烟道脱硫出口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:17:49
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最大值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
季度排放总量(吨) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 6号烧结机头脱硫口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:23:16
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 0 | 0 | 0 | 3.921951 | 3.921951 | 0.3 | 0.306097 | 0.306097 | 0 | 56439.8
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 0 | 0 | 0 | 3.921951 | 3.921951 | 0.3 | 0.306097 | 0.306097 | 0 | 56439.8
最大值 | 0 | 0 | 0 | 3.921951 | 3.921951 | 0.3 | 0.306097 | 0.306097 | 0 | 56439.8
最小值 | 0 | 0 | 0 | 3.921951 | 3.921951 | 0.3 | 0.306097 | 0.306097 | 0 | 56439.8
季度排放总量(吨) |  |  | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0 | 56439.8
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 7号高炉出铁场
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:21:13
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 8号高炉南出铁场
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:21:53
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 7.72064 | 7.72064 | 3897.6361 | [6 empty] | 502756445.5367
2 月 | 6.26559 | 6.26559 | 3083.7202 | [6 empty] | 486798600.1707
3 月 | 3.852975 | 3.852975 | 2001.9919 | [6 empty] | 520928199.7425
平均值 | 5.946401 | 5.946401 | 2994.4494 | [6 empty] | 503494415.149966
最大值 | 7.72064 | 7.72064 | 3897.6361 | [6 empty] | 520928199.7425
最小值 | 3.852975 | 3.852975 | 2001.9919 | [6 empty] | 486798600.1707
季度排放总量(吨) |  |  | 8.983348 | [6 empty] | 1510483245.4499
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 8号高炉北出铁场
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:22:31
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 3.971476 | 3.971476 | 1172.0301 | [6 empty] | 195903119.3606
2 月
3 月 | 6.019786 | 6.019786 | 3148.841 | [6 empty] | 522751172.1156
平均值 | 4.995631 | 4.995631 | 2160.43555 | [6 empty] | 359327145.7381
最大值 | 6.019786 | 6.019786 | 3148.841 | [6 empty] | 522751172.1156
最小值 | 3.971476 | 3.971476 | 1172.0301 | [6 empty] | 195903119.3606
季度排放总量(吨) |  |  | 4.320871 | [6 empty] | 718654291.4762
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 345号电站
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:25:10
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 1.174682 | 1.174682 | 28.872 | 9.357833 | 9.357833 | 325.733 | 2.083658 | 2.083658 | 56.44 | 22949797.759
2 月 | 2.071692 | 2.071692 | 96.515 | 25.13305 | 25.13305 | 1227.834 | 5.203389 | 5.203389 | 252.125 | 40803044.283
3 月 | 3.077706 | 3.077706 | 84.325 | 34.3866 | 34.3866 | 982.932 | 8.345431 | 8.345431 | 247.926 | 25723862.219
平均值 | 2.108026 | 2.108026 | 69.904 | 22.959161 | 22.959161 | 845.499666 | 5.210826 | 5.210826 | 185.497 | 29825568.087
最大值 | 3.077706 | 3.077706 | 96.515 | 34.3866 | 34.3866 | 1227.834 | 8.345431 | 8.345431 | 252.125 | 40803044.283
最小值 | 1.174682 | 1.174682 | 28.872 | 9.357833 | 9.357833 | 325.733 | 2.083658 | 2.083658 | 56.44 | 22949797.759
季度排放总量(吨) |  |  | 0.209712 |  |  | 2.536499 |  |  | 0.556491 | 89476704.261
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 热电1号锅炉排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:18:29
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 新焦化焦炉烟囱
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:20:02
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 3.216668 | 3.216668 | 660.568 | 12.233824 | 12.233824 | 2550.5788 | 54.174093 | 54.174093 | 11300.5054 | 209520528.3769
2 月 | 1.705559 | 1.705559 | 372.714 | 16.173416 | 16.173416 | 3479.2447 | 73.940748 | 73.940748 | 15973.5366 | 217179803.9712
3 月 | 3.045006 | 3.045006 | 681.5724 | 18.378384 | 18.378384 | 3980.3133 | 74.262685 | 74.262685 | 16508.188 | 218069289.5978
平均值 | 2.655744 | 2.655744 | 571.618133 | 15.595208 | 15.595208 | 3336.712266 | 67.459175 | 67.459175 | 14594.076666 | 214923207.3153
最大值 | 3.216668 | 3.216668 | 681.5724 | 18.378384 | 18.378384 | 3980.3133 | 74.262685 | 74.262685 | 16508.188 | 218069289.5978
最小值 | 1.705559 | 1.705559 | 372.714 | 12.233824 | 12.233824 | 2550.5788 | 54.174093 | 54.174093 | 11300.5054 | 209520528.3769
季度排放总量(吨) |  |  | 1.714854 |  |  | 10.010136 |  |  | 43.78223 | 644769621.9459
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市波丽医疗废物处理有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 1#排烟口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:26:49
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 0.587999 | 0.587999 | 4.9554 | 6.714002 | 6.714002 | 97.541 | 101.206617 | 101.206617 | 939.1601 | 8422909.1894
2 月 | 0.313638 | 0.313638 | 2.05 | 15.188854 | 15.188854 | 100.6775 | 89.459656 | 89.459656 | 691.0355 | 6409448.8711
3 月 | 0.388059 | 0.388059 | 4.5539 | 15.413127 | 15.413127 | 292.2929 | 104.393301 | 104.393301 | 1352.1529 | 11857331.3792
平均值 | 0.429898 | 0.429898 | 3.8531 | 12.438661 | 12.438661 | 163.5038 | 98.353191 | 98.353191 | 994.116166 | 8896563.146566
最大值 | 0.587999 | 0.587999 | 4.9554 | 15.413127 | 15.413127 | 292.2929 | 104.393301 | 104.393301 | 1352.1529 | 11857331.3792
最小值 | 0.313638 | 0.313638 | 2.05 | 6.714002 | 6.714002 | 97.541 | 89.459656 | 89.459656 | 691.0355 | 6409448.8711
季度排放总量(吨) |  |  | 0.011559 |  |  | 0.490511 |  |  | 2.982348 | 26689689.4397
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市广宝化工有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 二吸收塔废气排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:28:17
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月 |  |  |  | 218.320897 | 218.320897 | 3314.21 |  |  |  | 15078492
平均值 |  |  |  | 218.320897 | 218.320897 | 3314.21 |  |  |  | 15078492
最大值 |  |  |  | 218.320897 | 218.320897 | 3314.21 |  |  |  | 15078492
最小值 |  |  |  | 218.320897 | 218.320897 | 3314.21 |  |  |  | 15078492
季度排放总量(吨) | [5 empty] | 3.31421 |  |  |  | 15078492
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 电炉烟气排放口1
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:27:10
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 电炉烟气排放口2
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:27:35
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月 | 5.405307 | 5.405307 | 1921.988 | [6 empty] | 348889861.461
平均值 | 5.405307 | 5.405307 | 1921.988 | [6 empty] | 348889861.461
最大值 | 5.405307 | 5.405307 | 1921.988 | [6 empty] | 348889861.461
最小值 | 5.405307 | 5.405307 | 1921.988 | [6 empty] | 348889861.461
季度排放总量(吨) |  |  | 1.921988 | [6 empty] | 348889861.461
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东金亿合金制品有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 铝合金车间废气排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:29:09
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市曲江聚宝矿业有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 回转窑废气排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:27:56
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月 | 7.201076 | 7.201076 | 6.32 | 2.156923 | 2.156923 | 1.59 | 8.470615 | 8.470615 | 7.28 | 876240
平均值 | 7.201076 | 7.201076 | 6.32 | 2.156923 | 2.156923 | 1.59 | 8.470615 | 8.470615 | 7.28 | 876240
最大值 | 7.201076 | 7.201076 | 6.32 | 2.156923 | 2.156923 | 1.59 | 8.470615 | 8.470615 | 7.28 | 876240
最小值 | 7.201076 | 7.201076 | 6.32 | 2.156923 | 2.156923 | 1.59 | 8.470615 | 8.470615 | 7.28 | 876240
季度排放总量(吨) |  |  | 0.00632 |  |  | 0.00159 |  |  | 0.00728 | 876240
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 韶钢6号烧结机尾
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:19:07
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
3 月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 一期吸收塔尾气排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:25:53
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 |  |  |  | 207.671279 | 207.671279 | 3734.98 |  |  |  | 18004068
2 月 |  |  |  | 190.666855 | 190.666855 | 3010.38 |  |  |  | 15757246.8
3 月 |  |  |  | 220.692096 | 220.692096 | 4270.18 |  |  |  | 19343808
平均值 |  |  |  | 206.34341 | 206.34341 | 3671.846666 |  |  |  | 17701707.6
最大值 |  |  |  | 220.692096 | 220.692096 | 4270.18 |  |  |  | 19343808
最小值 |  |  |  | 190.666855 | 190.666855 | 3010.38 |  |  |  | 15757246.8
季度排放总量(吨) | [5 empty] | 11.01554 |  |  |  | 53105122.8
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 二期吸收塔尾气排放口
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:26:22
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 |  |  |  | 216.764061 | 216.764061 | 4522.31 |  |  |  | 20874636
2 月 |  |  |  | 221.071404 | 221.071404 | 4154.59 |  |  |  | 18791118
3 月 |  |  |  | 212.709899 | 212.709899 | 3278.72 |  |  |  | 14767120.8
平均值 |  |  |  | 216.848454 | 216.848454 | 3985.206666 |  |  |  | 18144291.6
最大值 |  |  |  | 221.071404 | 221.071404 | 4522.31 |  |  |  | 20874636
最小值 |  |  |  | 212.709899 | 212.709899 | 3278.72 |  |  |  | 14767120.8
季度排放总量(吨) | [5 empty] | 11.95562 |  |  |  | 54432874.8
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 韶关发电厂10号机组
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-11 17:34:47
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 1.261248 | 1.261248 | 583.72 | 19.404563 | 19.404563 | 8936.46 | 34.675464 | 34.675464 | 15945 | 456436019.96
2 月 | 0.65504 | 0.65504 | 236.69 | 19.169571 | 19.169571 | 6904.01 | 36.071081 | 36.071081 | 13068.79 | 360261768
3 月 | 0.62297 | 0.62297 | 316.16 | 23.193481 | 23.193481 | 11802.71 | 36.324758 | 36.324758 | 18459.01 | 506933474.52
平均值 | 0.846419 | 0.846419 | 378.856666 | 20.589205 | 20.589205 | 9214.393333 | 35.690434 | 35.690434 | 15824.266666 | 441210420.826666
最大值 | 1.261248 | 1.261248 | 583.72 | 23.193481 | 23.193481 | 11802.71 | 36.324758 | 36.324758 | 18459.01 | 506933474.52
最小值 | 0.62297 | 0.62297 | 236.69 | 19.169571 | 19.169571 | 6904.01 | 34.675464 | 34.675464 | 13068.79 | 360261768
季度排放总量(吨) |  |  | 1.13657 |  |  | 27.64318 |  |  | 47.4728 | 1323631262.48
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 韶关发电厂10号机组
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:16:46
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 1.261248 | 1.261248 | 583.72 | 19.404563 | 19.404563 | 8936.46 | 34.675464 | 34.675464 | 15945 | 456436019.96
2 月 | 0.65504 | 0.65504 | 236.69 | 19.169571 | 19.169571 | 6904.01 | 36.071081 | 36.071081 | 13068.79 | 360261768
3 月 | 0.62297 | 0.62297 | 316.16 | 23.193481 | 23.193481 | 11802.71 | 36.324758 | 36.324758 | 18459.01 | 506933474.52
平均值 | 0.846419 | 0.846419 | 378.856666 | 20.589205 | 20.589205 | 9214.393333 | 35.690434 | 35.690434 | 15824.266666 | 441210420.826666
最大值 | 1.261248 | 1.261248 | 583.72 | 23.193481 | 23.193481 | 11802.71 | 36.324758 | 36.324758 | 18459.01 | 506933474.52
最小值 | 0.62297 | 0.62297 | 236.69 | 19.169571 | 19.169571 | 6904.01 | 34.675464 | 34.675464 | 13068.79 | 360261768
季度排放总量(吨) |  |  | 1.13657 |  |  | 27.64318 |  |  | 47.4728 | 1323631262.48
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:15:25
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 1.670095 | 1.670095 | 167.556 | 13.170309 | 13.170309 | 1330.31 | 39.381357 | 39.381357 | 3875.786 | 99832268.489
2 月 | 1.973605 | 1.973605 | 659.909 | 17.104342 | 17.104342 | 6138.507 | 34.322035 | 34.322035 | 11866.03 | 339511211.286
3 月 | 2.759477 | 2.759477 | 2243.272 | 17.431565 | 17.431565 | 14257.519 | 34.488027 | 34.488027 | 27976.807 | 805676505.827
平均值 | 2.134392 | 2.134392 | 1023.579 | 15.902072 | 15.902072 | 7242.112 | 36.063806 | 36.063806 | 14572.874333 | 415006661.867333
最大值 | 2.759477 | 2.759477 | 2243.272 | 17.431565 | 17.431565 | 14257.519 | 39.381357 | 39.381357 | 27976.807 | 805676505.827
最小值 | 1.670095 | 1.670095 | 167.556 | 13.170309 | 13.170309 | 1330.31 | 34.322035 | 34.322035 | 3875.786 | 99832268.489
季度排放总量(吨) |  |  | 3.070737 |  |  | 21.726336 |  |  | 43.718623 | 1245019985.602
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:16:13
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 1.999186 | 1.999186 | 1462.986 | 16.13126 | 16.13126 | 11896.199 | 27.484119 | 27.484119 | 20275.891 | 730621146.963
2 月 | 0.928933 | 0.928933 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 4.8824 | 4.8824 | 27.316 | 5595314.917
3 月 | 1.603153 | 1.603153 | 1893.639 | 14.619814 | 14.619814 | 17425.413 | 29.931791 | 29.931791 | 35614.599 | 1179294020.439
平均值 | 1.510424 | 1.510424 | 1120.607666 | 10.250358 | 10.250358 | 9773.870666 | 20.766103 | 20.766103 | 18639.268666 | 638503494.106333
最大值 | 1.999186 | 1.999186 | 1893.639 | 16.13126 | 16.13126 | 17425.413 | 29.931791 | 29.931791 | 35614.599 | 1179294020.439
最小值 | 0.928933 | 0.928933 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 4.8824 | 4.8824 | 27.316 | 5595314.917
季度排放总量(吨) |  |  | 3.361823 |  |  | 29.321612 |  |  | 55.917806 | 1915510482.319
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 韶关发电厂11号机组
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-11 17:35:38
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月 | 0.649241 | 0.649241 | 68.29 | 20.653517 | 20.653517 | 2198.35 | 36.86531 | 36.86531 | 3910.48 | 105674638.25
2 月 | 0.795155 | 0.795155 | 303.21 | 19.966166 | 19.966166 | 7836.45 | 37.075301 | 37.075301 | 14374.61 | 385095619.98
3 月 | 0.756438 | 0.756438 | 432.33 | 23.823104 | 23.823104 | 13674.69 | 37.976182 | 37.976182 | 21739.4 | 569857567.56
平均值 | 0.733611 | 0.733611 | 267.943333 | 21.480929 | 21.480929 | 7903.163333 | 37.305597 | 37.305597 | 13341.496666 | 353542608.596666
最大值 | 0.795155 | 0.795155 | 432.33 | 23.823104 | 23.823104 | 13674.69 | 37.976182 | 37.976182 | 21739.4 | 569857567.56
最小值 | 0.649241 | 0.649241 | 68.29 | 19.966166 | 19.966166 | 2198.35 | 36.86531 | 36.86531 | 3910.48 | 105674638.25
季度排放总量(吨) |  |  | 0.80383 |  |  | 23.70949 |  |  | 40.02449 | 1060627825.79
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 韶关市曲江长青环保热电有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 烟囱
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:29:35
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月 | 5.377685 | 5.377685 | 68.0789 | 9.114022 | 9.114022 | 116.139 | 35.444861 | 35.444861 | 448.8969 | 12667015.6389
平均值 | 5.377685 | 5.377685 | 68.0789 | 9.114022 | 9.114022 | 116.139 | 35.444861 | 35.444861 | 448.8969 | 12667015.6389
最大值 | 5.377685 | 5.377685 | 68.0789 | 9.114022 | 9.114022 | 116.139 | 35.444861 | 35.444861 | 448.8969 | 12667015.6389
最小值 | 5.377685 | 5.377685 | 68.0789 | 9.114022 | 9.114022 | 116.139 | 35.444861 | 35.444861 | 448.8969 | 12667015.6389
季度排放总量(吨) |  |  | 0.068078 |  |  | 0.116139 |  |  | 0.448896 | 12667015.6389
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： |  | 广东粤韶钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： |  | 炼钢废气排口1
监测时间： |  | 2022年1月至2022年3月 | [5 empty] | 导出时间： |  | 2022-04-13 09:28:42
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1 月
2 月
3 月 | 0.910604 | 0.910604 | 331.8482 | [6 empty] | 332791463.3867
平均值 | 0.910604 | 0.910604 | 331.8482 | [6 empty] | 332791463.3867
最大值 | 0.910604 | 0.910604 | 331.8482 | [6 empty] | 332791463.3867
最小值 | 0.910604 | 0.910604 | 331.8482 | [6 empty] | 332791463.3867
季度排放总量(吨) |  |  | 0.331848 | [6 empty] | 332791463.3867