## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第17期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
|  |  | 6~9 | ≥6 | ≤500 | ≤200 | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05
2022-04-18 | 一 | 18.5 | 7.35 | 7.71 | 290.5 | 6.4 | 2.6 | 0.05 | 0.034 | 0.001 | 0.002 | 0.168 | 0.003 | 0.00087 | 0.017
2022-04-19 | 二 | 17.6 | 7.81 | 8.53 | 283.6 | 6.5 | 2.8 | 0.05 | 0.036 | 0.001 | 0.002 | 0.168 | 0.003 | 0.00073 | 0.014
2022-04-20 | 三 | 17.9 | 7.83 | 9.02 | 296.3 | 6.4 | 3.1 | 0.04 | 0.033 | 0.001 | 0.002 | 0.172 | 0.003 | 0.00118 | 0.015
2022-04-21 | 四 | 19 | 7.87 | 9.29 | 288.4 | 6.2 | 2.9 | 0.02 | 0.031 | 0.001 | 0.002 | 0.168 | 0.003 | 0.00088 | 0.013
2022-04-22 | 五 | 19.9 | 7.16 | 8.51 | 298.8 | 39.6 | 3.1 | 0.03 | 0.032 | 0.001 | 0.003 | 0.166 | 0.003 | 0.00091 | 0.014
2022-04-23 | 六 | 20.7 | 6.85 | 8.18 | 278.3 | 137.4 |  | 0.09 | 0.045 | 0.001 | 0.002 | 0.169 | 0.006 | 0.00083 | 0.022
2022-04-24 | 日 | 21.9 | 6.88 | 7.83 | 288.1 | 83 | 3.9 | 0.2 | 0.052 | 0.001 | 0.002 | 0.164 | 0.005 | 0.00097 | 0.018
周均值 |  | 19.4 | 7.21 | 8.44 | 289.2 | 40.8 | 3.1 | 0.07 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0.168 | 0.004 | 0.00091 | 0.016
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。