## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-04-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-05-05 09:56:39
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 8.8351 | 60 | 14.34065 | 1.47128 | 8 | 2.3881 |  |  | 1623.14445
2 日 | 11.39101 |  | 35.15991 | 1.32826 |  | 4.09986 |  |  | 3086.63652
3 日 | 10.00912 |  | 54.30705 | 1.47166 |  | 7.98485 |  |  | 5425.75488
4 日 | 12.14453 |  | 27.4251 | 1.48771 |  | 3.35958 |  |  | 2258.22603
5 日 | 18.20421 |  | 47.15859 | 1.31925 |  | 3.41756 |  |  | 2590.53231
6 日 | 20.86765 |  | 23.71133 | 1.25255 |  | 1.42324 |  |  | 1136.2723
7 日 | 12.69411 |  | 17.2594 | 0.82099 |  | 1.11624 |  |  | 1359.63846
8 日 | 25.89899 |  | 74.95954 | 1.21003 |  | 3.5022 |  |  | 2894.30388
9 日 | 24.00821 |  | 67.39036 | 1.19317 |  | 3.34919 |  |  | 2806.97182
10日 | 18.46592 |  | 46.81157 | 1.07838 |  | 2.73371 |  |  | 2535.02481
11日 | 17.16259 |  | 10.26583 | 1.00184 |  | 0.59925 |  |  | 598.15179
12日 | 11.75221 |  | 12.86108 | 1.00349 |  | 1.09817 |  |  | 1094.35482
13日 | 15.72571 |  | 38.26834 | 1.05521 |  | 2.56785 |  |  | 2433.48822
14日 | 24.47978 |  | 39.12435 | 0.79444 |  | 1.2697 |  |  | 1598.23086
15日 | 15.94277 |  | 42.82317 | 1.45992 |  | 3.92143 |  |  | 2686.05626
16日 | 14.41813 |  | 36.1387 | 1.21199 |  | 3.03784 |  |  | 2506.47672
17日 | 13.82911 |  | 43.77928 | 1.14765 |  | 3.63316 |  |  | 3165.73365
18日 | 8.58063 |  | 35.1824 | 0.99453 |  | 4.07778 |  |  | 4100.21394
19日 | 8.9264 |  | 37.52823 | 1.31956 |  | 5.54767 |  |  | 4204.1862
20日 | 10.46451 |  | 38.99837 | 1.4353 |  | 5.34896 |  |  | 3726.7272
21日 | 10.49852 |  | 39.04243 | 1.42352 |  | 5.29384 |  |  | 3718.85013
22日 | 7.34078 |  | 26.74071 | 1.49614 |  | 5.4501 |  |  | 3642.76434
23日 | 6.2281 |  | 24.83602 | 1.28362 |  | 5.11872 |  |  | 3987.73329
24日 | 9.10841 |  | 26.58733 | 1.22301 |  | 3.56996 |  |  | 2918.98752
25日 | 16.4448 |  | 48.93079 | 1.26658 |  | 3.76864 |  |  | 2975.45715
26日 | 18.57054 |  | 63.2193 | 1.2271 |  | 4.17737 |  |  | 3404.27832
27日 | 14.63755 |  | 68.69831 | 1.45877 |  | 6.84645 |  |  | 4693.29297
28日 | 9.32876 |  | 14.02769 | 0.62757 |  | 0.94368 |  |  | 1503.70341
29日 | 23.97363 |  | 230.70364 | 1.45398 |  | 13.99201 |  |  | 9623.2266
30日 | 23.23891 |  | 91.52838 | 1.49796 |  | 5.89985 |  |  | 3938.58294
平均值 | 14.772356 |  | 45.926928 | 1.233848 |  | 3.984565 |  |  | 3074.566726
最大值 | 25.89899 |  | 230.70364 | 1.49796 |  | 13.99201 |  |  | 9623.2266
最小值 | 6.2281 |  | 10.26583 | 0.62757 |  | 0.59925 |  |  | 598.15179
月排放总量 |  |  | 1377.80785 |  |  | 119.53696 |  |  | 92237.00179