## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2022-04-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-05-05 09:53:21
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 5.9368 | 30 | 7.0357 | 25.2839 | 87.2173 | 200 | 103.2221 | 372.4643 | 15.6011 | 200 | 18.4306 | 65.917 | 4261600.5
2日 | 5.9786 |  | 7.1971 | 29.4918 | 109.0506 |  | 131.2699 | 538.3969 | 12.1559 |  | 14.4908 | 59.8448 | 4933360
3日 | 6.0764 |  | 7.1062 | 29.1039 | 98.3071 |  | 114.5581 | 470.678 | 85.8785 |  | 100.5315 | 409.2741 | 4789270.5
4日 | 6.0954 |  | 7.1284 | 28.7532 | 115.8169 |  | 135.2475 | 547.7041 | 68.0657 |  | 79.5981 | 320.2101 | 4717307.5
5日 | 6.031 |  | 6.9766 | 26.7735 | 118.0695 |  | 136.2471 | 526.0541 | 58.6008 |  | 67.906 | 255.4164 | 4437534.5
6日 | 5.9448 |  | 6.8048 | 26.9516 | 74.156 |  | 84.6603 | 338.24 | 43.4787 |  | 49.9494 | 196.011 | 4506064.5
7日 | 6.0405 |  | 6.8748 | 27.9514 | 67.2852 |  | 76.3684 | 310.074 | 29.8994 |  | 34.0542 | 138.6055 | 4626437.5
8日 | 5.9792 |  | 6.868 | 28.0012 | 65.9582 |  | 75.6384 | 308.1049 | 23.9179 |  | 27.6336 | 113.2492 | 4683013
9日 | 6.0331 |  | 6.7965 | 27.6158 | 53.9381 |  | 60.5926 | 246.2846 | 56.185 |  | 63.3935 | 257.4412 | 4577029
10日 | 6.1701 |  | 6.8664 | 27.6612 | 52.6099 |  | 58.2413 | 235.0082 | 57.8561 |  | 64.9045 | 262.0683 | 4483209
11日 | 6.0553 |  | 6.9546 | 25.7959 | 37.0628 |  | 42.3487 | 160.2951 | 58.2168 |  | 66.7911 | 250.2314 | 4258470.5
12日 | 5.9849 |  | 6.985 | 24.3997 | 43.7408 |  | 50.9203 | 178.4401 | 38.0599 |  | 44.511 | 153.7367 | 4078042.5
13日 | 6.0208 |  | 6.9987 | 23.6701 | 39.9897 |  | 46.295 | 157.0723 | 73.0296 |  | 85.1049 | 288.111 | 3931997.75
14日 | 6.0285 |  | 6.9667 | 23.7031 | 50.3401 |  | 58.0483 | 198.6379 | 63.8617 |  | 73.5342 | 252.5475 | 3930624.25
15日 | 6.0073 |  | 7.0507 | 23.6227 | 50.8495 |  | 59.4552 | 199.3232 | 45.3182 |  | 53.314 | 178.3503 | 3932850.75
16日 | 6.0376 |  | 6.9186 | 23.7961 | 63.2634 |  | 72.2032 | 248.5021 | 33.4154 |  | 38.4568 | 132.0909 | 3940687.75
17日 | 6.0518 |  | 7.0898 | 26.9012 | 53.314 |  | 62.298 | 235.2278 | 16.1797 |  | 18.92 | 73.1996 | 4446550
18日 | 6.0707 |  | 7.1009 | 27.397 | 55.3638 |  | 64.6835 | 250.4885 | 77.9852 |  | 91.0102 | 350.4279 | 4512307.5
19日 | 6.1546 |  | 7.001 | 25.8274 | 56.5786 |  | 64.1676 | 237.7281 | 81.7932 |  | 93.2135 | 341.6923 | 4195922.5
20日
21日 | 5.9912 |  | 6.881 | 25.2432 | 67.3491 |  | 77.1704 | 283.1794 | 64.0533 |  | 74.0445 | 267.2344 | 4195393
22日 | 6.051 |  | 6.8788 | 26.0448 | 95.9385 |  | 108.9726 | 413.088 | 24.0286 |  | 27.4225 | 102.2724 | 4304587.5
23日 | 6.088 |  | 6.9459 | 24.2938 | 75.8089 |  | 86.4001 | 303.0837 | 63.9063 |  | 70.332 | 251.5383 | 3989829.25
24日 | 6.0278 |  | 7.1973 | 20.9692 | 98.0449 |  | 118.9873 | 336.8653 | 122.5248 |  | 145.019 | 441.3207 | 3463667.75
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 6.037191 |  | 6.98363 | 26.054421 | 70.871865 |  | 82.086778 | 308.475678 | 52.783121 |  | 60.981126 | 224.382217 | 4312859
最大值 | 6.1701 |  | 7.1973 | 29.4918 | 118.0695 |  | 136.2471 | 547.7041 | 122.5248 |  | 145.019 | 441.3207 | 4933360
最小值 | 5.9368 |  | 6.7965 | 20.9692 | 37.0628 |  | 42.3487 | 157.0723 | 12.1559 |  | 14.4908 | 59.8448 | 3463667.75
月排放总量 |  |  |  | 599.2517 |  |  |  | 7094.9406 |  |  |  | 5160.791 | 99195757