## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-04-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-05-05 09:57:47
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 0.5 |  |  | 20
2 日 | 8.0954 |  | 197.0004 | 0.7194 |  | 17.1299 | 0.228 |  | 5.5563 | 4.8596 |  | 117.5836 | 24418.414
3 日 | 7.3326 |  | 177.2662 | 0.3408 |  | 8.4581 | 0.2257 |  | 5.4334 | 5.0089 |  | 119.5455 | 24051.4589
4 日 | 9.8269 |  | 229.7564 | 0.7918 |  | 18.7166 | 0.2359 |  | 5.5731 | 4.5671 |  | 107.306 | 23589.7382
5 日 | 7.1764 |  | 172.0383 | 0.4742 |  | 10.9449 | 0.2594 |  | 6.2029 | 3.7903 |  | 90.7151 | 23959.5839
6 日 | 7.1408 |  | 172.085 | 0.5793 |  | 13.5764 | 0.2596 |  | 6.2488 | 3.733 |  | 89.1988 | 24016.998
7 日 | 7.5423 |  | 176.5315 | 0.8442 |  | 20.1223 | 0.2618 |  | 6.1362 | 4.2902 |  | 99.324 | 23484.4472
8 日
9 日 | 8.2008 |  | 194.5409 | 1.132 |  | 27.2059 | 0.2658 |  | 6.3096 | 4.3571 |  | 102.5261 | 23739.2792
10日 | 7.666 |  | 183.8963 | 0.4715 |  | 11.0762 | 0.2537 |  | 6.0798 | 3.7766 |  | 90.5169 | 23974.8476
11日 | 8.6556 |  | 209.5898 | 0.8175 |  | 19.8283 | 0.2624 |  | 6.3636 | 4.0475 |  | 96.7252 | 24212.4257
12日 | 7.7053 |  | 183.4984 | 0.8225 |  | 19.4512 | 0.2623 |  | 6.2453 | 4.2189 |  | 99.6238 | 23821.6132
13日 | 7.4899 |  | 178.575 | 0.7601 |  | 18.2655 | 0.2625 |  | 6.2667 | 4.1076 |  | 96.3265 | 23875.1855
14日 | 7.6137 |  | 180.5292 | 0.3139 |  | 7.2731 | 0.239 |  | 5.6669 | 3.3781 |  | 79.5588 | 23769.3574
15日 | 7.0377 |  | 168.615 | 0.3173 |  | 7.4992 | 0.261 |  | 6.2306 | 3.4122 |  | 81.0404 | 23964.2558
16日 | 7.3453 |  | 168.0863 | 0.9442 |  | 20.6465 | 0.2809 |  | 6.456 | 3.9592 |  | 89.6832 | 23143.3339
17日 | 7.6875 |  | 184.617 | 0.6436 |  | 15.9604 | 0.2376 |  | 5.6889 | 3.9349 |  | 93.5238 | 23934.5019
18日 | 12.2247 |  | 281.9434 | 0.6185 |  | 14.1224 | 0.2364 |  | 5.6876 | 4.0979 |  | 96.6468 | 24015.4023
19日 | 9.7065 |  | 232.8921 | 0.2888 |  | 7.023 | 0.2325 |  | 5.5693 | 3.7808 |  | 89.477 | 23940.7617
20日 | 9.1828 |  | 218.3064 | 0.7836 |  | 17.9192 | 0.2322 |  | 5.5135 | 4.0568 |  | 95.1287 | 23819.2714
21日 | 9.5856 |  | 214.6742 | 1.0865 |  | 22.923 | 0.2299 |  | 5.135 | 4.3989 |  | 95.1836 | 22759.0859
22日
23日 | 9.7223 |  | 228.1806 | 0.5924 |  | 13.4132 | 0.2602 |  | 6.1339 | 4.0199 |  | 94.2256 | 23626.4238
24日 | 10.1904 |  | 225.7576 | 0.8598 |  | 19.0173 | 0.2565 |  | 5.6766 | 4.2406 |  | 93.198 | 22118.6015
25日 | 11.6046 |  | 273.8822 | 1.0128 |  | 24.766 | 0.2475 |  | 5.9274 | 4.432 |  | 104.9046 | 23881.9003
26日 | 10.5156 |  | 247.0966 | 0.1943 |  | 4.6088 | 0.2284 |  | 5.406 | 2.8462 |  | 67.8778 | 23644.3066
27日 | 10.1348 |  | 243.8485 | 0.0343 |  | 0.914 | 0.1906 |  | 4.6334 | 2.3828 |  | 56.3636 | 24051.0957
28日 | 11.0231 |  | 259.0107 | 0.5404 |  | 12.2188 | 0.172 |  | 4.0317 | 2.9931 |  | 69.0829 | 23517.0566
29日
30日 | 10.3934 |  | 250.5495 | 0.4963 |  | 11.6586 | 0.1924 |  | 4.6535 | 3.3796 |  | 81.4121 | 24238.8652
平均值 | 8.876923 |  | 209.721826 | 0.633846 |  | 14.797646 | 0.241315 |  | 5.724076 | 3.925761 |  | 92.180707 | 23752.623515
最大值 | 12.2247 |  | 281.9434 | 1.132 |  | 27.2059 | 0.2809 |  | 6.456 | 5.0089 |  | 119.5455 | 24418.414
最小值 | 7.0377 |  | 168.0863 | 0.0343 |  | 0.914 | 0.172 |  | 4.0317 | 2.3828 |  | 56.3636 | 22118.6015
月排放总量 |  |  | 5452.7675 |  |  | 384.7388 |  |  | 148.826 |  |  | 2396.6984 | 617568.2114