## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-04-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-05-05 09:57:06
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 8.652317 | 40 | 185.120956 | 0.332682 | 8 | 7.122967 |  |  | 21410
2 日 | 8.215 |  | 182.5184 | 0.335 |  | 7.3693 |  |  | 22466
3 日 | 8.837 |  | 187.6007 | 0.334 |  | 7.1304 |  |  | 21368
4 日 | 8.833 |  | 203.6609 | 0.336 |  | 7.7196 |  |  | 23020
5 日 | 9.226 |  | 205.9458 | 0.337 |  | 7.5324 |  |  | 22334
6 日 | 11.72 |  | 248.5985 | 0.336 |  | 7.2202 |  |  | 21488
7 日 | 14.012 |  | 332.6712 | 0.339 |  | 8.2074 |  |  | 24202
8 日 | 13.918 |  | 280.5279 | 0.339 |  | 6.7969 |  |  | 20090
9 日 | 14.358 |  | 248.9297 | 0.342 |  | 5.9494 |  |  | 17426
10日 | 14.506 |  | 253.9438 | 0.342 |  | 5.9735 |  |  | 17488
11日 | 15.472 |  | 254.653 | 0.342 |  | 5.6093 |  |  | 16440
12日 | 15.399 |  | 239.5063 | 0.341 |  | 5.2889 |  |  | 15500
13日 | 13.606 |  | 193.8994 | 0.334 |  | 4.6961 |  |  | 14076
14日 | 11.075 |  | 154.5919 | 0.339 |  | 4.7048 |  |  | 13860
15日 | 11.844 |  | 155.8159 | 0.343 |  | 4.5079 |  |  | 13152
16日 | 11.421 |  | 186.7758 | 0.335 |  | 5.457 |  |  | 16284
17日 | 10.913 |  | 199.3077 | 0.332 |  | 6.0963 |  |  | 18384
18日 | 11.208416 |  | 207.1937 | 0.332 |  | 6.1684 |  |  | 18568
19日 | 11.395 |  | 183.2186 | 0.333 |  | 5.3617 |  |  | 16096
20日 | 11.041 |  | 183.6747 | 0.337 |  | 5.5281 |  |  | 16420
21日 | 11.76 |  | 166.4659 | 0.34 |  | 5.0417 |  |  | 14800
22日 | 13.152 |  | 189.4591 | 0.34 |  | 4.8926 |  |  | 14380
23日 | 13.855 |  | 197.0526 | 0.338 |  | 4.8128 |  |  | 14244
24日 | 13.356 |  | 245.3437 | 0.337 |  | 6.2163 |  |  | 18440
25日 | 13.281 |  | 266.7328 | 0.339 |  | 6.8231 |  |  | 20108
26日 | 12.545 |  | 427.9222 | 0.34 |  | 13.3759 |  |  | 39264
27日 | 13.218 |  | 513.5441 | 0.339 |  | 12.8896 |  |  | 37994
28日 | 13.577 |  | 338.814 | 0.336 |  | 8.4792 |  |  | 25220
29日 | 11.854 |  | 362.0421 | 0.336 |  | 10.2359 |  |  | 30430
30日 | 10.175 |  | 340.691 | 0.333 |  | 11.0579 |  |  | 33192
平均值 | 12.080824 |  | 244.540745 | 0.337289 |  | 6.942185 |  |  | 20604.8
最大值 | 15.472 |  | 513.5441 | 0.343 |  | 13.3759 |  |  | 39264
最小值 | 8.215 |  | 154.5919 | 0.332 |  | 4.5079 |  |  | 13152
月排放总量 |  |  | 7336.222356 |  |  | 208.265567 |  |  | 618144