## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-04-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-05-05 09:54:41
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 4.9906 |  | 6.2882 | 26.3165 | 56.2314 |  | 70.0559 | 300.4122 | 66.6333 |  | 84.9945 | 345.9139 | 5274593
5日 | 4.933 |  | 6.0087 | 29.1653 | 71.1873 |  | 86.6434 | 425.4687 | 82.8399 |  | 100.484 | 485.4342 | 5900542.5
6日 | 4.746 |  | 5.5667 | 28.0308 | 39.885 |  | 46.8368 | 235.9264 | 60.2982 |  | 70.7138 | 354.4842 | 5887518.5
7日 | 4.8038 |  | 5.5165 | 31.641 | 63.9852 |  | 73.1762 | 422.3022 | 24.4856 |  | 28.4176 | 161.8025 | 6586311
8日 | 4.8555 |  | 5.6468 | 34.7502 | 60.8604 |  | 70.6522 | 436.2258 | 28.1838 |  | 32.8098 | 201.627 | 7158339.5
9日 | 4.8755 |  | 5.5212 | 33.6422 | 39.3908 |  | 44.4924 | 270.9551 | 64.5736 |  | 73.1861 | 447.2547 | 6897225
10日 | 4.8781 |  | 5.5151 | 34.4318 | 32.7835 |  | 36.9042 | 231.0229 | 77.801 |  | 88.2376 | 550.8978 | 7050972
11日 | 4.7642 |  | 5.3566 | 31.3228 | 25.6118 |  | 28.5388 | 167.6321 | 73.2267 |  | 82.3061 | 487.3741 | 6553331.5
12日 | 4.6426 |  | 5.2547 | 29.548 | 32.648 |  | 36.7565 | 206.2776 | 43.2038 |  | 48.823 | 274.6639 | 6362433
13日 | 4.7893 |  | 5.4496 | 30.2539 | 27.2118 |  | 30.8644 | 171.997 | 85.7321 |  | 97.6589 | 542.4252 | 6315340.5
14日 | 4.7998 |  | 5.4817 | 30.489 | 34.5886 |  | 39.3023 | 219.2971 | 88.8884 |  | 101.6747 | 565.6855 | 6352141.5
15日 | 4.796 |  | 5.5793 | 31.3954 | 34.0582 |  | 39.5063 | 223.7381 | 73.2898 |  | 85.2556 | 478.089 | 6545608.5
16日 | 4.7996 |  | 5.4439 | 30.0119 | 51.4711 |  | 57.78 | 318.8093 | 56.5959 |  | 65.2887 | 361.2971 | 6252169
17日 | 4.8886 |  | 5.6162 | 31.4116 | 47.06 |  | 53.7322 | 297.619 | 17.7548 |  | 20.2459 | 114.9478 | 6423723
18日 | 4.7846 |  | 5.4492 | 31.1217 | 45.0378 |  | 50.9964 | 292.6718 | 99.495 |  | 113.6119 | 650.682 | 6503393.5
19日 | 4.707 |  | 5.2154 | 29.7208 | 43.6346 |  | 47.9997 | 274.9776 | 95.4545 |  | 106.6713 | 605.6751 | 6313295
20日 | 4.5611 |  | 5.2278 | 27.598 | 35.5507 |  | 40.6686 | 215.5562 | 67.6128 |  | 77.6303 | 413.302 | 6047690.5
21日 | 4.5093 |  | 5.309 | 27.9148 | 75.5903 |  | 89.3611 | 465.4738 | 65.8541 |  | 77.8381 | 403.386 | 6175922
22日 | 4.4933 |  | 5.3935 | 28.4685 | 83.7685 |  | 100.3428 | 529.1723 | 17.6165 |  | 21.36 | 114.3836 | 6334637.5
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 4.769363 |  | 5.5179 | 30.380747 | 47.397631 |  | 54.979484 | 300.291326 | 62.607357 |  | 72.484626 | 397.859242 | 6365009.842105
最大值 | 4.9906 |  | 6.2882 | 34.7502 | 83.7685 |  | 100.3428 | 529.1723 | 99.495 |  | 113.6119 | 650.682 | 7158339.5
最小值 | 4.4933 |  | 5.2154 | 26.3165 | 25.6118 |  | 28.5388 | 167.6321 | 17.6165 |  | 20.2459 | 114.3836 | 5274593
月排放总量 |  |  |  | 577.2342 |  |  |  | 5705.5352 |  |  |  | 7559.3256 | 120935187