## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第18期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
|  |  | 6~9 | ≥6 | ≤500 | ≤200 | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05
2022-04-25 | 一 | 22.7 | 6.9 | 8.13 | 295.6 | 114.1 | 3.7 | 0.12 | 0.05 | 0.001 | 0.002 | 0.161 | 0.006 | 0.00084 | 0.015
2022-04-26 | 二 | 22.5 | 6.89 | 7.68 | 301.6 | 60.3 | 3.3 | 0.08 | 0.049 | 0.001 | 0.002 | 0.168 | 0.005 | 0.00084 | 0.014
2022-04-27 | 三 | 22.2 | 6.99 | 8.24 | 266 | 470.1 |  | 0.11 | 0.07 | 0.001 | 0.002 | 0.165 | 0.004 | 0.00089 | 0.022
2022-04-28 | 四 | 22.4 | 7.42 | 8.02 | 276.6 | 260.8 |  | 0.09 | 0.059 | 0.001 | 0.003 | 0.139 | 0.007 | 0.00075 | 0.005
2022-04-29 | 五 | 22.5 | 7.42 | 7.74 | 286.8 | 52.5 | 2.9 | 0.04 | 0.056 | 0.001 | 0.003 | 0.132 | 0.004 | 0.0009 | 0.017
2022-04-30 | 六 | 21.2 | 7.39 | 7.78 | 269.9 | 31.3 | 1.9 | 0.02 | 0.055 | 0.001 | 0.003 | 0.121 | 0.003 | 0.00105 | 0.009
2022-05-01 | 日 | 19.8 | 7.36 | 8.09 | 256.9 | 34.2 | 1.7 | 0.03 | 0.055 | 0.001 | 0.003 | 0.144 | 0.003 | 0.00089 | 0.004
周均值 |  | 21.9 | 7.13 | 7.96 | 279.1 | 146.2 | 2.7 | 0.07 | 0.056 | 0.001 | 0.003 | 0.147 | 0.004 | 0.00088 | 0.012
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。