## Sheet1
2022年新冠病毒检测能力提升能力项目医学装备市场调研（日检测量2万管）
内容 | 序号 | 仪器明细 | 技术参数 （可附附件） | 品牌 | 型号 | 生产厂家及产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
标本接收区 | 1▲ | 生物安全柜1500A2 |  |  |  |  | 1
| 4 | 紫外线消毒车 |  |  |  |  | 2
试剂准备区 | 5▲ | 超净工作台 |  |  |  |  | 1
| 6▲ | 手动八道移液器 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0.5μl-10μl
| 7▲ | 单通道移液枪 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0.5μl-10μl，10μl-100μl，20-200μl，100ul-1ml各2把
| 11 | 紫外线消毒车 |  |  |  |  | 2
标本制备区 | 12▲ | 生物安全柜1500A2 |  |  |  |  | 4
| 13▲ | 生物安全柜1500b2 |  |  |  |  | 1
| 15▲ | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  | 6 |  |  | 一次可进行96个样本提取
| 16 | 高速离心机 |  |  |  |  | 2
| 17 | 单通道移液枪 |  |  |  |  | 20 |  |  | 0.5μl-10μl，10μl-100μl， 20-200μl， 100ul-1ml各5把
| 20 | 多管旋涡震荡仪 |  |  |  |  | 5
| 21 | 紫外线消毒车 |  |  |  |  | 2
| 22 | 自动开盖机 |  |  |  |  | 2
扩增区 | 23▲ | 荧光定量PCR仪 |  |  |  |  | 18 |  |  | 含10套检测系统，一次可进行96个样本扩增
| 24 | 紫外线消毒车 |  |  |  |  | 4
| 25 | 板式离心机 |  |  |  |  | 4
其他 | 26▲ | 高压灭菌锅 |  |  |  |  | 2 |  |  | 需内置存水箱，用于存储废液。
| 27▲ | 4度医用双开门冰箱 |  |  |  |  | 5
合计 | [6 empty] | 97
备注说明：请供应商将上述表格的要求填写的内容填写完整并加盖公章，其他资料请按模板要求提供，▲设备必须提供相应证件资料。