韶关市建设工程设计方案

图册编制要求

1总则

1.1 为贯彻落实韶关市建设工程审批制度改革相关要求，根据《韶关市自然资源局关于建设工程规划许可推行告知承诺制管理的通知》，进一步规范韶关市建设工程设计方案（总平面及建筑单体方案）的标准化，明确设计方案编制的政策及内容、深度、格式和技术要求，依据相关规定与标准等，结合韶关市实际情况，制定本要求。凡在韶关市区范围内新建、扩建和改建项目的建设工程设计方案（不含市政类项目），均须遵照本要求执行。

1.2 建设单位、设计单位应确保建设工程设计方案图纸的真实性和准确性，确保填报指标与图纸的实际指标严格一致，纸质文件与电子文件严格一致。

1.3建筑面积计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)执行；计容建筑面积计算按照《韶关市建筑工程容积率计算规则（试行）》及《韶关市自然资源局关于<韶关市建筑工程容积率计算规则（试行）>及<韶关市城乡规划技术管理规定>的补充通知》、《关于规范建筑设备平台和结构加强板设置有关事项的通知》等相关规定执行；绿地面积按照《韶关市建设项目绿地率相关技术管理规定》（试行）执行；建筑高度计算按照《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）执行；机动车停车位计算按照《韶关市城乡规划技术管理规定》及《韶关市自然资源局关于<韶关市建筑工程容积率计算规则（试行）>及<韶关市城乡规划技术管理规定>的补充通知》执行。

1.4本规定由韶关市自然资源局负责解释，自正式发布之日起实施。

2政策和技术要求

2.1设计方案应符合相关政策要求，主要包括但不局限于：居住类项目不应建设别墅及私家花园，居住和商业应满足比例要求；工业用地内的配套设施应满足相关文件、政策要求。

2.2设计方案的各项指标应符合规划条件和《韶关市城乡规划技术管理规定》及相关技术规范、规定的要求。包括但不局限于：规划总用地面积、规划建设用地面积、用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、商住比等。

2.3设计方案中的各项配套设施应符合规划条件、土地出让合同及相关技术规范、规定的要求。

2.4设计方案的建筑退让、建筑间距、地下室边线、绿线、蓝线、紫线等各类控制线应符合规划条件和《韶关市城乡规划技术管理规定》及相关技术规范、规定的要求；消防车道、消防回车场地、高层建筑消防车登高操作场地的位置、长度和宽度应符合相关技术规范、规定的要求。

2.5居住性质以及学校、幼儿园、医院等项目，需进行日照分析，日照应满足相关规定的要求。

2.6建筑面宽、视线廊道应符合规划条件、《韶关市城乡规划技术管理规定》及《韶关市城市设计导则》相关要求，芙蓉新城新建居住区临主干道界面的建筑布局应符合《韶关市城乡规划局关于芙蓉新城新建住区临主干道界面的建筑布局要求》（韶城规审函〔2016〕78号）。

2.7设计方案应注意体现韶关地域特点，老城区应延续历史文化名城特色，严格保护韶关独特的“三江、三山、六岸”的山水园林城市空间格局；建筑形体应富于变化，虚实结合，强化建筑的细部造型设计，立面形式与地域文化、周边建筑风格相协调。

2.8设计方案应当结合具体地形地貌，因地制宜，尽量少开挖山体，提倡采用坡地建筑的布局形式。

2.9设计方案中的道路与城市道路进行衔接时，其变坡点应设在建设项目规划建设用地红线内，设计方案的配套停车位应满足《韶关市城乡规划技术管理规定》及相关技术规范、规定的要求，电动汽车充电桩、非机动车充电棚应按相关标准配置，机动车出入口、非机动车出入口、人行出入口的设置应符合规划条件和相关技术规范、规定的要求。

2.10设计方案的竖向设计应尊重原地形地貌，基地的地坪标高与周边城市道路或相邻用地的标高应合理衔接，竖向坡度应合理，人行及车行的竖向应连接顺畅，建筑与护坡、挡土墙的距离应符合规范要求。

2.11设计方案应按照有关规定落实无障碍设施、绿色建筑、配建装配式建筑等要求。

2.12特定项目应符合轨道、水利、环保、消防、交通、文物等相关部门提出的涉及规划相关内容的要求。

3图册内容及格式

3.1图册内容

建设工程设计方案图册包括总平面图、建筑单体图、效果图、地下室专题说明、需要日照分析的建设项目还应提供日照分析报告书，同时附建筑单体建筑面积汇总表、各楼栋建筑面积分表、项目指标符合性自查表。

3.2命名要求及存放格式要求

建设工程设计方案总平面图及各建筑单体方案图（以下简称单体图）、效果图电子文件分别形成单独文件。

总平面图文件名命名标准为：XX 项目总平面图.dwg。

建筑单体图文件名命名标准为：楼（栋）编号加建筑性质，例：1#办公、2号住宅.dwg。

3.3格式要求

总平面图、建筑单体图电子文件应采用CAD软件进行设计并处于模型空间（带图框、图签），设计文件保存为CAD2004至2010版本的DWG文件，总平面图汉字一律采用“宋体”。效果图电子文件应使用JPG格式。

4电子图册绘制要求

建设工程设计方案图纸应按《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）、《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）、《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）等国家有关制图标准和规范要求编制，其设计深度应当符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）等相关规定的要求。

4.1总平面图图纸绘制要求

4.1.1绘图标准

1总平面图电子文件图层应按统一标准设置，图层名采取中文命名，图层颜色、实体线型见图层表格。凡表中列出的图层，绘制内容必须是图层说明中所列出的项目，不得绘制其他无关内容。

表 图层标准

| 序号 | 图层名 | 图层说明 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地界线 | 总用地、规划建设用地和建筑红线 | 6 | PHANTOM2 |
| 2 | 分期用地界线 | 分期用地边界线 | 6 | CENTER |
| 3 | 功能地块 | 住宅用地和公共设施用地等的边界线 | 1 | CONTINUOUS |
| 4 | 绿地界线 | 各种绿化用地界线 | 3 | CONTINUOUS |
| 5 | 建筑 | 建筑的平面外轮廓线 | 1 | CONTINUOUS |
| 6 | 建筑基底 | 建筑外墙勒脚以上结构外围轮廓线 | 1 | CONTINUOUS |
| 7 | 内天井 | 建筑内中空部分的外轮廓线 | 252 | CONTINUOUS |
| 8 | 配套设施 | 代表配套设施的符号图块及轮廓线 | 161 | CONTINUOUS |
| 9 | 停车场 | 停车场外轮廓线图形 | 4 | CONTINUOUS |
| 10 | 停车位 | 停车位外轮廓线图形 | 4 | CONTINUOUS |
| 11 | 硬地 | 各类广场硬地的外轮廓线图形 | 6 | CONTINUOUS |
| 12 | 指标表 | 各种指标表格 | 7 | CONTINUOUS |

2本要求规定长度单位为一个绘图单位(Drawing unit)代表一米，坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。

3图面尺寸类标注一律采用CAD中的DIM样式，文字标识清楚，保留两位小数。

4报审方案宜采用简单实体绘图，如多段线、单线、圆、弧等，不宜采用复杂实体，如椭圆、样条曲线、组、无名块等；不得出现重复线、零长线、带高度线和带厚度线等；多段线不允许有自相交；应将图中无关的实体清除干净，图形的容量不宜大于8M。

5同类地块界线不允许嵌套（如住宅用地内不许有其他住宅用地）。

6总平面图必须为单独的图形文件，且其所有的设计内容都应在本图形文件中集中表现。

4.1.2图纸表达内容

1图纸应标明指北针或风玫瑰图；说明比例、坐标及高程系统名称；图例、尺寸单位及其他说明。

2在最新现状地形图（颜色8号）上绘制，不得修改现状地形、地物的坐标位置，也不得进行旋转、平移、缩放等坐标转换。现状地形图图幅范围应同时覆盖规划建设用地红线内区域及规划建设用地红线向外延伸原则上不少于50米区域，同时应确保项目周边相邻道路、建筑物、构筑物和设施的完整性。

3建筑红线、道路红线、绿线、蓝线、紫线等各类控制线；建筑物、构筑物退让各类控制线距离。

4总用地红线、规划建设用地红线和土地权属线及其拐点坐标。

5建筑物轮廓线（基底轮廓线、可见轮廓线）、建筑物性质、建筑层数、建筑高度、建筑物编号、建筑物出入口、临街裙楼的沿街面长度、建筑物主楼宽度、过街楼和过街通道及其宽度、建筑物室内±0.000及其对应高程、室外地坪规划高程、道路标高及坡度；规划保留现状建筑（是历史建筑、文物古迹等的，应特别明确相应保护级别等）及其性质、层数（或高度）；构筑物性质、编号等；相邻建筑物、构筑物之间间距；无障碍通道；设置在地面的排风口、采光井；架空空间、阳台；标注绿色建筑、装配式建筑等。

6项目及其周边相邻规划道路（含规划保留现状道路）的名称、横断面总尺寸、平面线型、车行道、非机动车道、绿化分隔带、人行道、渠化岛（交通岛）、控制点（主要是交叉点、变坡点）的坐标和高程、交叉口倒角、公交站点（公交停靠点）、高架桥、人行天桥(过街地道)、地面停车位（库）、尽端式回车场、项目（或地块）出入口、地面门禁设施、项目（或地块）出入道路与城市道路相连接区段的变坡起止线及其对应高程以及该变坡起止线至城市道路红线的距离。

7地下室边线（多层地下室的，各层地下室边线应分别明确）及其拐点坐标、地下室出入口（车行、人行及消防疏散出入口应分别明确）、地下室出入口车道宽度、地下室出入通道与室外地面相接处的变坡起止线及其高程以及该变坡起止线至相连接道路（包括城市道路和项目内部道路）红线的距离。

8明确消防通道及其平面线型、宽度、与相邻建筑物和构筑物的间距；消防登高场地尺寸及其与相对应建筑物和构筑物的间距。

9公共服务设施的名称、位置（附建式的，应明确所在楼栋号及楼层）；小学、幼儿园等独立占地项目应明确规划用地界线；门楼、值班室（独立占地的）；室外配电房、公厕；垃圾收集点、垃圾屋和垃圾中转站等环卫设施；室内、外体育设施及其规划用地界线；绿化、建筑小品、雕塑、水池（景观水体和游泳池应分别明确）及其水深；污水处理设施。

10截洪沟、护坡、挡土墙等设施的坡度、坡顶和坡底高程及其与相临建筑物和构筑物的距离；排水明渠；室外台阶、坡道、栏杆、电梯、自动扶梯和自动人行道等；围墙（明确通透围墙还是实体围墙）；室外独立的水塔、栈桥、烟囱、烟道、地沟等构筑物。

11分期建设项目应明确分期建设用地界线。

12综合技术经济指标表、公共服务设施配建表。

4.1.3指标表格

### 综合经济技术指标表

居住、商业、商住类项目需在总平面图中绘制出此表，具体要求如下：

| 序号 | 指标项 |  |  |  | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划总用地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 规划建设用地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 总建筑基底面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 总建筑面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 其中 | 地上总建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 商业建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 架空空间建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 物业管理用房建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 邮件快递送达室建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 社区公共服务用房建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 公厕建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | ……（按规划条件逐项明确） |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 地下总建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 其中 | 商业建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 社区卫生服务站建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 文化活动站建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 养老设施建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 配电房建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 车库及设备用房建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | ……（按规划条件逐项明确） |  | ㎡ |  |  |
|  | 计容建筑面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 其中 | 地上计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 地下计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 绿地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 绿地率 |  |  |  | % |  |  |
|  | 容积率 |  |  |  | / |  |  |
|  | 建筑密度 |  |  |  | % |  |  |
|  | 最大建筑层数 |  |  |  | 层 |  |  |
|  | 最大建筑高度 |  |  |  | 米 |  |  |
|  | 居住户(套)数 |  |  |  | 户(套) |  |  |
|  | 居住人数（按户均3.2人计） |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 非机动车停车位 |  |  |  | 个 |  |  |
|  | 其中 | 地上非机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 非机动车充电棚车位 | 个 |  |  |
|  |  | 地下非机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  | 机动车停车位（以小型汽车为标准当量） |  |  |  | 个 |  | 备注无障碍车位等特殊车位个数 |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 充电车位 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 非充电车位 | 个 |  |  |
|  |  | 地下机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 充电车位 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 非充电车位 | 个 |  |  |
|  |  | 装配式建筑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色建筑 |  |  |  |  |  |

工业、仓储类项目需在总平面图中绘制出此表，具体要求如下：

| 序号 | 指标项 |  |  |  | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划总用地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 规划建设用地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 总建筑基底面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 总建筑面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 其中 | 地上总建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 其中 | 厂房建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 宿舍楼建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 科研楼建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 办公楼建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 门卫室建筑面积 |  | ㎡ |  |  |
|  |  |  | ...... |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 地下总建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 其中 | 地下车库建筑面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |
|  | 计容建筑面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 其中 | 地上计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 地下计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 绿地面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 绿地率 |  |  |  | % |  |  |
|  | 容积率 |  |  |  | / |  |  |
|  | 建筑密度 |  |  |  | % |  |  |
|  | 办公生活配套建筑用地比值 |  |  |  | % |  |  |
|  | 办公生活配套建筑面积比值 |  |  |  | % |  |  |
|  | 最大建筑层数 |  |  |  | 层 |  |  |
|  | 最大建筑高度 |  |  |  | 米 |  |  |
|  | 非机动车停车位 |  |  |  | 个 |  |  |
|  | 其中 | 地上非机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 非机动车充电棚车位 | 个 |  |  |
|  |  | 地下非机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  | 机动车停车位（小型汽车为标准当量） |  |  |  | 个 |  | 备注无障碍车位等特殊车位个数 |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 充电车位 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 非充电车位 | 个 |  |  |
|  |  | 地下机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 充电车位 | 个 |  |  |
|  |  |  |  | 非充电车位 | 个 |  |  |

注：行政办公及生活服务设施用地所占比重按《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》 （国土资发〔2008〕24号）执行。

### 配套服务设施及其他配建表

所有项目需在总平面图中绘制出此表，表格规格如下：

| 项目 | 设施 名称 | 建筑面积 (平方米) | 用地面积 (平方米) | 所属建筑 | 详细位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社区公共服务用房 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色建筑 |  |  |  |  |  |
|  | 装配式建筑 |  |  |  |  |  |
|  | ……（按规划条件逐项明确） |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

4.2建筑单体图图纸绘制要求

4.2.1绘图标准

1本要求规定长度单位为一个绘图单位(Drawing unit)代表一毫米。

2文件中标注可以采用TrueType字体及形（Shx）字体两种类型。采用TrueType字体必须为Windows标准安装的字体类型之一；采用形字体时英文字体必须为CAD2007至2010及以上版本软件自带字体，中文字体以下字型其一：HZTXT、HT64F、FS64F、KT64F、ST64F、CHINA。

3 图面尺寸类标注一律采用CAD中的DIM样式，文字标识清楚，保留两位小数。

4 报审方案宜采用简单实体绘图，如多段线、单线、圆、弧等，不宜采用复杂实体，如椭圆、样条曲线、组、无名块等；不得出现重复线、零长线、带高度线和带厚度线等；多段线不允许自相交；应将图中方案无关的实体清除干净，图形的容量不宜大于8M。

5为便于计算报审方案面积，凡表中列出的图层，图层颜色、实体线型应满足下列图层表格要求。

| 序号 | 图层名 | 图层说明 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分层平面 | 建筑平面所有应计入建筑面积的区域 | 1 | CONTINUOUS |
| 2 | 功能分区 | 分层平面内按使用功能划分区域 | 2 | CONTINUOUS |
| 3 | 架空层 | 表示架空层的外轮廓线 | 1 | CONTINUOUS |
| 4 | 停车库 | 表示室内停车范围的轮廓线 | 7 | CONTINUOUS |
| 5 | 阳台 | 阳台的外轮廓线 | 7 | CONTINUOUS |
| 6 | 内天井 | 建筑内中空部分的外轮廓线 | 3 | CONTINUOUS |
| 7 | 附属物 | 飘窗、落地窗、花池 | 4 | CONTINUOUS |
| 8 | 特殊空间 | 不计算建筑面积及计容面积的数据 | 7 | CONTINUOUS |
| 9 | 套型主体 | 表示各套型的外轮廓线 | 7 | CONTINUOUS |
| 10 | 指标表 | 各种指标表格 | 3 | CONTINUOUS |
| 11 | 停车位 | 单个停车位 | 7 | CONTINUOUS |

6每个DWG文件只能绘制一个单体建筑的各层平面图、立面图、剖面图及相关数据。

7建筑单体平面、立面、剖面应一致，建筑单体图与总平面图内容应一致。

4.2.2图纸表达内容

1建筑平面图应明确房屋主体结构范围线及结构柱、剪力墙等；房间功能标注清晰，无歧义；墙体线与其他可见线区分明显。

2注明各空间的名称；明确公共场所、公共服务设施和物业管理用房的位置。

3根据需要绘制局部的平面放大图或节点详图，如飘窗、阳台、设备平台、挑檐、花池等。

4建筑立面图应包括东南西北立面图且应标注轴号；标注主要可见部位的饰面用料。

5建筑剖面图应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位。

6图中不得绘制与图面表达的无关内容。

## 4.2.3指标表格

### 建筑单体建筑面积汇总表

所有项目需根据建筑单体方案图附此表，表格规格如下：

| 本次申报楼栋数及编号:共栋；分别为： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标项 |  |  | 计量单位 | 数值 |
| 总建筑基底面积 |  |  | ㎡ |  |
| 总建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 总计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 其中 | 地上计容建筑面积 |  | ㎡ |  |
|  | 地下计容建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 总不计容建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 其中 | 地上不计容建筑面积 |  | ㎡ |  |
|  | 地下不计容建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 总商业建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 其中 | 地上商业建筑面积 |  | ㎡ |  |
|  | 地下商业建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 架空空间建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 公共厕所建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 文化活动室建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 社区公共服务用房建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 社区卫生服务站建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 养老设施用房建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 配电房建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 邮件快递送达室建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 消防控制室建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| 物业管理用房建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| ……（按规划条件逐项明确） |  |  | ㎡ |  |
| 机动车停车位 （以小型汽车为标准当量） |  |  | 个 |  |
| 其中 | 地上机动车停车位 |  | 个 |  |
|  | 地下机动车停车位 |  | 个 |  |
| 住宅总套（户）数 |  |  | 户（套） |  |
| 其中 |  | 套建筑面积≤65㎡ | 户（套） |  |
|  |  | 65㎡＜套建筑面积≤90㎡ | 户（套） |  |
|  |  | 90㎡＜套建筑面积≤144㎡ | 户（套） |  |
|  |  | 144㎡＜套建筑面积≤200㎡ | 户（套） |  |
|  |  | 套建筑面积＞200㎡ | 户（套） |  |
| 最 大 建 筑 高 度 |  |  | m |  |
| 最 大 建 筑 层 数 |  |  | 层 |  |

### 各楼栋建筑面积分表

所有项目需根据建筑单体方案图附此表，表格规格如下：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点： |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |
| 建筑楼栋 | 建筑 层数 | 建筑使用性质 | 水平投影面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 层高（m） | 计容倍数 | 计容建筑面积（㎡） | 建筑基底面积（㎡） | 住宅套型相关指标明细 |  |  |  |  |  |  |
| 1号住宅楼 | 屋面层 |  |  |  |  |  |  |  | 本栋各套型建筑面积指标 | S≤90㎡的住宅套数、面积 |  | S＞90㎡的住宅套数、面积 |  | 小计 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | 套数 | 面积（㎡） | 套数 | 面积（㎡） | 套数 | 面积（㎡） |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |  |  | 本栋各户型指标细则 | 户型编号 | 套内建筑面积（㎡） | 阳台投影面积（㎡） | 阳台比例(%) | 套建筑面积（㎡） | 套数 |
|  | 首层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：本栋全面积阳台建筑面积为XX㎡，商业建筑面积XX㎡；地下室共设有机动车停车位XX个（其中无障碍车位XX个、子母车位XX个、微型车位XX个、充电桩车位XX个...）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 信报箱设置情况： |  |  |  | 无障碍设施设置情况： |  |  |  |

注：1、套建筑面积小于等于105㎡的即认定为套型建筑面积小于等于90㎡，套建筑面积大于105㎡的即认定为套型建筑面积大于90㎡；附表中套型建筑面积用“S”表示。

2、套内建筑面积是指入户门以内的总建筑面积；套建筑面积包括套内建筑面积和该户型所在栋楼的分摊面积；计容倍数是指计容建筑面积与建筑面积的倍数关系；阳台比例是指各户型内的阳台水平投影总面积与套内建筑面积的比值。

3、除住宅套建筑面积，其他空间的建筑面积均不包含分摊面积。

4、机动车停车数、建筑层数和户数保留整数外，其余数据均保留两位小数。

4.3 效果图绘制要求

4.3.1各类项目均应提交的：彩色总平面图、整体鸟瞰图、单体效果图；

4.3.2根据项目不同特点提交的：重要节点效果图（主入口处、区内景观）、夜景效果图、建筑三维模型等。

4.3.3效果图应与总平面图、单体方案图对应一致，鸟瞰图应反映地块相邻关系。

4.4地下室专题说明

提交建设工程设计方案总平面时，应对地下室和半地下室认定及其计容建筑面积情况作专题说明。专题说明应包含以下内容：

4.4.1室外地面平均标高的核算依据及其相关数据。

4.4.2地下室和半地下室使用功能，各功能空间容积率计算情况。

4.4.3相关图纸和文字说明。

4.5日照分析报告书

《日照分析报告书》应由具备城乡规划设计资质单位或建筑设计资质甲级单位编制；日照影响分析软件采用国家建设主管部门认可的正版软件。《日照分析报告书》深度及内容应满足要求，并提供窗报批表窗台面多点分析图、说明建设前后的比较分析结果、详细的日照分析结论等。日照分析所涉及的现状建筑数据需经有资质的测绘部门现场测绘获得。

4.6项目指标符合性自查表

| XX项目指标符合性自查表（范例） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标项 |  | 报建指标 |  |  | 配建要求 |  | 是否符合要求 |
|  |  | 指标量 | 用地面积(㎡) | 拟建位置 | 配建依据 | 配建规模 |  |
| 规划总用地面积 |  | / |  | / | / | / | 不涉及 |
| 规划建设用地面积 |  | / | 10000.00 | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 10000㎡ | 符合 |
| 总建筑面积 |  | 50000㎡ | / | / | 立项批文（主要针对政府投资建设项目） | / | 不涉及 |
| 总计容建筑面积 |  | 40000㎡ | / | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | ≤40000㎡ | 符合 |
| 容积率 |  | 2.00 | / | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | ≤2.00 | 符合 |
| 建筑密度 |  | 30.00% | / | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | ≤30.00% | 符合 |
| 绿地率 |  | 30.00% | / | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | ≥30.00% | 符合 |
| 最大建筑高度 |  | 99.85米 | / | / | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | ≤100米 | 符合 |
| 幼儿园 |  | 1000㎡ | 1000.00 | 1#楼 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 用地面积≥1000㎡，建筑面积≥1000㎡，班级数≥9班 | 符合 |
| 小学 |  | 1000㎡ | 1000.00 | 2#楼 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 用地面积≥1000㎡，建筑面积≥1000㎡，班级数≥9班 | 符合 |
| 社区卫生服务中心 |  | 1000㎡ | 300.00 | 3#楼首层、二层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 用地面积≥300㎡，建筑面积≥500㎡ | 符合 |
| 文化活动中心 |  | 1000㎡ | / | 3#楼首层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 筑面积≥300㎡ | 符合 |
| 风度书房 |  | 1000㎡ | / | 3#楼首层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 筑面积≥200㎡ | 符合 |
| 居民健身设施 |  | 1000㎡ | 600.00 | 121#楼、122#楼首层，地块西侧 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 室内建筑面积≥0.1m²/人或室外用地面积≥0.3m²/人 | 符合 |
| 生鲜超市 |  | 1000㎡ | / | 121#楼、123#楼首层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 建筑面积≥800㎡ | 符合 |
| 社区公共服务用房 |  | 1000㎡ | / | 121#楼、124#楼首层 | 《韶关市新建住宅物业社区公共服务用房配建管理规定》(韶府令第141号) | 建筑面积≥600㎡ | 符合 |
| 养老设施 |  | 1000㎡ | / | 121#楼、125#楼首层 | 《广东省人民政府办公厅关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23号） | 建筑面积≥300㎡ | 符合 |
| 物业管理用房 |  | 1000㎡ | / | 121#楼、126#楼首层 | 《广东省物业管理条例》 | 建筑面积≥物业管理区域总建筑面积的2‰且50㎡≤建筑面积≤300㎡ | 符合 |
| 城市公共厕所 |  | 1000㎡ | / | 120#楼首层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 建筑面积≥30㎡ | 符合 |
| 居住小区内部公共厕所 |  | 1000㎡ | / | 121#楼首层 | 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 | 建筑面积≥30㎡ | 符合 |
| 垃圾收集点 |  | 1000㎡ | / | 地块南侧 | 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 | 建筑面积≥20㎡ | 符合 |
| 再生资源回收点 |  | 1000㎡ | / | 地块南侧 | 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 | 建筑面积≥10㎡ | 符合 |
| 邮件快递传达室 |  | 1000㎡ | / | 121#楼首层 | 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 | 建筑面积≥10㎡ | 符合 |
| 配电房 |  | 1000㎡ | / | 122#楼首层 | 规划条件附图（韶规设字第〔2020〕001 号） | 建筑面积≥100㎡ | 符合 |
| 机动车停车位 | 地上停车位 | 100 | / | 地块南侧 | 《韶关市城乡规划技术管理规定》 | 0.8辆/户 | 符合 |
|  | 地下停车位 | 200 | / | 地下室负一层 |  |  |  |
| 充电桩机动车停车位 | 地上充电桩车位 | 100 | / | 地块南侧 | 《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》粤发改能电〔2016〕691号 | 充电桩车位比例达到100% | 符合 |
|  | 地下充电桩车位 | 200 | / | 地下室负一层 |  |  |  |
| 非机动车停车位 | 地上停车位 | 100 | / | 地块南侧 | 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018 | 每套住宅配建1辆至2辆 | 符合 |
|  | 地下停车位 | 200 |  | 地下室 负一层 |  |  |  |

注：配建依据以项目申报时实施的相关规范、规则、规定及文件、政策为准。