## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第21期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
|  |  | 6~9 | ≥6 | ≤500 | ≤200 | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05
2022-05-16 | 一 | 19.8 | 7.79 | 9.05 | 283.1 | 9 | 2.2 | 0.03 | 0.048 | 0.001 | 0.002 | 0.143 | 0.003 | 0.00067 | 0.005
2022-05-17 | 二 | 20 | 7.81 | 9.08 | 290 | 3.7 | 2 | 0.03 | 0.048 | 0.001 | 0.003 | 0.138 | 0.002 | 0.00071 | 0.006
2022-05-18 | 三 | 20.9 | 7.84 | 8.88 | 300.2 | 0.3 | 1.7 | 0.02 | 0.047 | 0.001 | 0.003 | 0.144 | 0.003 | 0.00084 | 0.005
2022-05-19 | 四 | 22 | 7.86 | 8.64 | 305.1 | 0 | 1.5 | 0.02 | 0.046 | 0.001 | 0.003 | 0.139 | 0.003 | 0.00092 | 0.002
2022-05-20 | 五 | 22.5 | 7.88 | 8.27 | 305.4 | 0.3 | 1.7 | 0.02 | 0.042 | 0.001 | 0.003 | 0.139 | 0.003 | 0.00077 | 0.002
2022-05-21 | 六 | 22.4 | 7.89 | 8.06 | 308.9 | 0 | 1.6 | 0.02 | 0.043 | 0.001 | 0.003 | 0.14 | 0.003 | 0.0009 | 0.004
2022-05-22 | 日 | 22 | 7.87 | 7.87 | 298.4 | 0.5 | 1.8 | 0.03 | 0.043 | 0.001 | 0.003 | 0.147 | 0.002 | 0.00103 | 0.001
周均值 |  | 21.4 | 7.85 | 8.55 | 298.7 | 2 | 1.8 | 0.03 | 0.045 | 0.001 | 0.003 | 0.142 | 0.003 | 0.00083 | 0.004
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。