## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-06-01 15:12:19
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 10.134 | 40 | 371.8297 | 0.328 | 8 | 12.0368 |  |  | 36680
2 日 | 9.048 |  | 335.1978 | 0.331 |  | 12.3189 |  |  | 37218
3 日 | 9.512 |  | 309.7325 | 0.33 |  | 10.7187 |  |  | 32504
4 日 | 10.316 |  | 302.451 | 0.33 |  | 9.6949 |  |  | 29392
5 日 | 9.801 |  | 273.1626 | 0.333 |  | 9.2319 |  |  | 27672
6 日 | 9.632 |  | 221.2983 | 0.338 |  | 7.7359 |  |  | 22914
7 日 | 9.972 |  | 201.0884 | 0.337 |  | 6.7659 |  |  | 20094
8 日 | 7.636 |  | 161.696 | 0.337 |  | 7.1402 |  |  | 21212
9 日 | 7.482 |  | 150.2323 | 0.338 |  | 6.7328 |  |  | 19896
10日 | 7.626 |  | 261.7002 | 0.338 |  | 11.2558 |  |  | 33256
11日 | 7.823458 |  | 439.6153 | 0.34 |  | 18.9636 |  |  | 55804
12日 | 8.907208 |  | 457.0615 | 0.338 |  | 17.4054 |  |  | 51836
13日 | 11.089 |  | 371.2336 | 0.337 |  | 11.128 |  |  | 33692
14日 | 11.146 |  | 294.658 | 0.338 |  | 8.9854 |  |  | 26592
15日 | 11.045 |  | 306.0385 | 0.337 |  | 9.3198 |  |  | 27672
16日 | 10.364 |  | 267.4212 | 0.332 |  | 8.5495 |  |  | 25756
17日 | 10.612 |  | 269.8472 | 0.332 |  | 8.4269 |  |  | 25366
18日 | 10.047 |  | 229.9348 | 0.333 |  | 7.5544 |  |  | 22686
19日 | 10.129 |  | 179.7298 | 0.336 |  | 6.0346 |  |  | 17980
20日 | 11.059 |  | 211.8142 | 0.336 |  | 6.4499 |  |  | 19180
21日 | 11.896 |  | 236.1479 | 0.338 |  | 6.7013 |  |  | 19814
22日 | 11.007 |  | 278.9467 | 0.339 |  | 8.6055 |  |  | 25354
23日 | 11.226 |  | 486.0702 | 0.339 |  | 14.6335 |  |  | 43450
24日 | 9.94 |  | 672.7807 | 0.337 |  | 22.2253 |  |  | 65952
25日 | 11.697 |  | 453.3058 | 0.339 |  | 13.1521 |  |  | 38754
26日 | 11.966 |  | 237.515 | 0.487 |  | 8.6816 |  |  | 32432
27日 | 11.753 |  | 382.4502 | 1.091 |  | 34.8234 |  |  | 31916
28日 | 13.232 |  | 382.3082 | 1.09 |  | 31.4447 |  |  | 28850
29日 | 12.5 |  | 407.8105 | 1.09 |  | 35.6118 |  |  | 32670
30日 | 12.79 |  | 389.8483 | 1.09 |  | 33.2433 |  |  | 30502
31日 | 13.235 |  | 333.17 | 1.093 |  | 27.5657 |  |  | 25222
平均值 | 10.471698 |  | 318.583754 | 0.462322 |  | 13.972177 |  |  | 31042.516129
最大值 | 13.235 |  | 672.7807 | 1.093 |  | 35.6118 |  |  | 65952
最小值 | 7.482 |  | 150.2323 | 0.328 |  | 6.0346 |  |  | 17980
月排放总量 |  |  | 9876.0964 |  |  | 433.1375 |  |  | 962318