## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-07-04 09:32:20
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 15.71593 | 60 | 36.39011 | 1.15024 | 8 | 2.66337 |  |  | 2315.49222
2 日 | 12.28928 |  | 35.27904 | 1.36093 |  | 3.90685 |  |  | 2870.71692
3 日 | 5.33269 |  | 5.8566 | 1.37371 |  | 1.50867 |  |  | 1098.24441
4 日 | 10.98886 |  | 48.10103 | 1.21919 |  | 5.33668 |  |  | 4377.25232
5 日 | 14.52323 |  | 63.11243 | 1.02278 |  | 4.4446 |  |  | 4345.61957
6 日 | 13.78911 |  | 50.81516 | 0.99876 |  | 3.68058 |  |  | 3685.16706
7 日 | 9.59214 |  | 40.83317 | 1.02507 |  | 4.36366 |  |  | 4256.93901
8 日 | 10.7306 |  | 45.03099 | 1.02083 |  | 4.28392 |  |  | 4196.50332
9 日 | 9.05023 |  | 27.75228 | 0.93645 |  | 2.87158 |  |  | 3066.47085
10日 | 10.66027 |  | 45.00629 | 0.96723 |  | 4.08351 |  |  | 4221.87099
11日 | 15.14562 |  | 60.04947 | 1.09687 |  | 4.34887 |  |  | 3964.80674
12日 | 14.42496 |  | 58.25205 | 1.26425 |  | 5.10538 |  |  | 4038.28245
13日 | 13.64927 |  | 57.97297 | 1.1452 |  | 4.86404 |  |  | 4247.33022
14日 | 13.51926 |  | 54.15201 | 1.14891 |  | 4.60201 |  |  | 4005.54546
15日 | 14.30393 |  | 48.8256 | 1.13641 |  | 3.87906 |  |  | 3413.43919
16日 | 11.60083 |  | 45.48642 | 0.93397 |  | 3.66205 |  |  | 3920.96118
17日 | 15.72889 |  | 52.21504 | 1.38595 |  | 4.60092 |  |  | 3319.69065
18日 | 22.31515 |  | 83.58529 | 1.35354 |  | 5.06992 |  |  | 3745.67377
19日 | 28.48207 |  | 108.98283 | 1.33472 |  | 5.10714 |  |  | 3826.36656
20日 | 23.79372 |  | 82.07944 | 1.3695 |  | 4.72425 |  |  | 3449.62593
21日 | 19.99997 |  | 73.16259 | 1.2604 |  | 4.61072 |  |  | 3658.13561
22日 | 15.86662 |  | 36.6858 | 0.86436 |  | 1.99851 |  |  | 2312.13705
23日 | 20.47925 |  | 71.00379 | 1.47343 |  | 5.10853 |  |  | 3467.10882
24日 | 23.88551 |  | 77.64955 | 1.55798 |  | 5.06484 |  |  | 3250.90632
25日 | 26.06472 |  | 84.06397 | 1.72746 |  | 5.5714 |  |  | 3225.20116
26日 | 33.68265 |  | 110.80425 | 1.84287 |  | 6.06241 |  |  | 3289.65363
27日 | 39.43801 |  | 5.53811 | 1.81299 |  | 0.25459 |  |  | 140.42568
28日 | 39.85246 |  | 49.01331 | 1.76466 |  | 2.17031 |  |  | 1229.86911
29日 | 20.81083 |  | 20.42845 | 0.95578 |  | 0.93821 |  |  | 981.62565
30日 | 26.78602 |  | 105.1337 | 1.36118 |  | 5.34255 |  |  | 3924.94611
平均值 | 18.416736 |  | 56.108724 | 1.262187 |  | 4.007637 |  |  | 3261.533598
最大值 | 39.85246 |  | 110.80425 | 1.84287 |  | 6.06241 |  |  | 4377.25232
最小值 | 5.33269 |  | 5.53811 | 0.86436 |  | 0.25459 |  |  | 140.42568
月排放总量 |  |  | 1683.26174 |  |  | 120.22913 |  |  | 97846.00796