## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-07-04 09:33:00
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 13.995 | 40 | 338.6506 | 1.09 | 8 | 26.2521 |  |  | 24068
2 日 | 12.972 |  | 306.5684 | 1.092 |  | 25.804 |  |  | 23632
3 日 | 14.029 |  | 365.402 | 1.092 |  | 28.3538 |  |  | 25968
4 日 | 13.536 |  | 773.6956 | 1.095 |  | 62.6426 |  |  | 57224
5 日 | 14.461 |  | 820.342 | 1.095 |  | 62.173 |  |  | 56776
6 日 | 13.939 |  | 1274.4467 | 1.104 |  | 103.2333 |  |  | 93972
7 日 | 15.579 |  | 1190.1893 | 1.104 |  | 84.2345 |  |  | 76332
8 日 | 13.714 |  | 786.4951 | 1.103 |  | 63.6456 |  |  | 57692
9 日 | 14.28 |  | 620.6534 | 1.103 |  | 47.7051 |  |  | 43252
10日 | 6.521 |  | 243.1275 | 1.061 |  | 40.0042 |  |  | 37586
11日 | 33.524 |  | 1084.1351 | 0.896 |  | 36.2502 |  |  | 40430
12日 | 17.386 |  | 728.9968 | 0.864 |  | 35.7528 |  |  | 41448
13日 | 17.115 |  | 1444.959 | 0.896 |  | 78.0637 |  |  | 87408
14日 | 17.62025 |  | 1506.2184 | 0.973 |  | 81.2256 |  |  | 85304
15日 | 21.058 |  | 1185.6421 | 0.991 |  | 56.8683 |  |  | 57248
16日 | 19.167 |  | 940.3546 | 0.966 |  | 47.742 |  |  | 49984
17日 | 21.442 |  | 1244.4374 | 1.319 |  | 76.3531 |  |  | 57920
18日 | 21.99 |  | 1371.6917 | 1.299 |  | 81.1383 |  |  | 62564
19日 | 22.644 |  | 3392.637 | 1.284 |  | 191.5455 |  |  | 148828
20日 | 21.933 |  | 2583.1331 | 0.911 |  | 102.6884 |  |  | 118144
21日 | 19.218 |  | 2910.4583 | 0 |  | 0 |  |  | 149696
22日 | 17.395 |  | 1632.8384 | 0.141 |  | 12.1782 |  |  | 93588
23日 | 16.694 |  | 1075.2245 | 0.07 |  | 4.5244 |  |  | 64252
24日 | 20.262 |  | 954.3303 | 1.312 |  | 47.8667 |  |  | 48708
25日 | 19.291 |  | 780.7577 | 1.041 |  | 41.2645 |  |  | 40660
26日 | 17.576 |  | 664.9514 | 0.344 |  | 12.8367 |  |  | 37868
27日 | 16.973 |  | 513.4817 | 0.425 |  | 11.889 |  |  | 30500
28日 | 12.255 |  | 251.572 | 0.172 |  | 3.9364 |  |  | 24340
29日 | 21.113 |  | 454.8811 | 0.22 |  | 4.5872 |  |  | 21584
30日 | 19.279 |  | 496.9598 | 0.153 |  | 4.0192 |  |  | 25600
平均值 | 17.565375 |  | 1064.574366 | 0.840533 |  | 49.15928 |  |  | 59419.2
最大值 | 33.524 |  | 3392.637 | 1.319 |  | 191.5455 |  |  | 149696
最小值 | 6.521 |  | 243.1275 | 0 |  | 0 |  |  | 21584
月排放总量 |  |  | 31937.231 |  |  | 1474.7784 |  |  | 1782576