## Sheet1
2022年韶关市曲江区第2季度随机抽查情况公示表
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态
1 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-29 | 检查时，该公司停产检修，预计七月中旬复产。 | 未发现环境问题 | 已完成
2 | 韶关市焕然矿业有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-29 | 1.检查时，该公司在生产。2.本次检查未发现有环境违法行为。 现场要求: 1.加强管理，保证污染治理设施正常运行，确保周边环境安全。 2.严格按照排污许可证及环评审批要求执行。 | 未发现环境问题 | 已完成
3 | 韶关绿鑫环保技术有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-05 | 1.加强环境管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。2.完善环境管理台账。 | 未发现环境问题 | 已完成
4 | 韶关市曲江丹霞科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-27 | 1.检查时，改公司正在生产，污染治理设施正在运行。2.现场要求，严格按照环评及排污许可证要求执行，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
5 | 广东金亿合金制品有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 | 1，检查时，该公司在生产，污染治理设施正在运行； 2，查阅该公司危险废物贮存场所现场台账与实际存放量的数据，经现场核对已完善台账记录； 3，经现场核实，次氧化锌仓库旁的新危废贮存场所存放的煤粉已按规范化要求堆放； 4.该公司已按照我局2022年1月24日下达的限期整改通知书完成相关整改。 现场要求: 1，加强管理，确保周边环境安全； 2，严格按照环评审批及排污许可相关要求执行，确保污染物达标排放及周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
6 | 韶关市曲江区广夏新型环保材料有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-29 | 1.检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。2.查看在线监控设备数据，二氧化硫68.93mg/m3，氮氧化物0.25mg/m3，烟尘15.93mg/m3，均达标排放。3.查阅该公司2022年4月8日委托第三方监测机构出具的监测报告，各项监测数据均达标。4.现场要求，严格按照环评批复及排污许可证要求执行，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
7 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-26 | 本次检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成
8 | 韶关市曲江区广川环保建材有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-28 | 1.检查时，该公司一车间停产，二车间生产，污染治理设施正在运行。2.严格按照环评及排污许可证要求执行，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
9 | 韶关市中惠新能源有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-13 | 1，检查时，该加油站在运营。 2，查阅该加油站检测报告显示，未发现异常。 现场要求:1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照环评及排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
10 | 韶关市曲江区昱达茧丝有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-13 | 1，检查时，该公司停产。 现场要求: 1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
11 | 韶关市曲江区华鑫铸造有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-07 | 1，检查时，企业在生产，污染治理设施在运行。 2，查阅该公司的检测报告显示，未发现异常。 现场要求: 1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照环评及排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
12 | 韶关市鸿杰混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-07 | 1.检查时，该公司停产。2.查看该公司近期监测报告，各项监测数据均达标。3.现场要求，严格按照环评及国家排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
13 | 广州粤有研矿物资源科技有限公司韶关市曲江分公司 | 一般监管对象 | 2022-06-10 | 1，检查时，该公司未生产。 2，查阅该公司检测报告显示，污染因子未超过排污许可限值。 现场要求:1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照排污许可及环评审批要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
14 | 韶关市曲江区顺福建材有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-28 | 检查时，企业停产，污染治理设施停产未运行。未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成
15 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-26 | 1，检查时，该企业停产。 2，查看该公司检测报告，未发现异常。 3，该公司尾矿库库容现有约89万立方。 现场要求: 1，加强汛期安全管理，提高尾矿库环境风险防范和突发环境事件应急处置能力。 2，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
16 | 中油碧辟石油有限公司韶关分公司 | 一般监管对象 | 2022-06-11 | 1，检查时，该加油站在运营。 2，查阅该加油站检测报告显示，未发现污染因子超过排污许可限值。 现场要求: 1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
17 | 韶关市汇力金属材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-04-28 | 检查时，企业正在生产，未发现环境违法行为。现场要求:1.进一步完善危险废物贮存、生产设施运行管理等台账记录。2.加强管理，严格按照环评及审批、排污许可证要求严格执行，确保周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
18 | 韶关市第三人民医院 | 一般监管对象 | 2022-06-10 | 1，检查时，该医院在经营，废水处理设施在运行。 2，建设的DR机设施已办理辐射安全许可证（粤环辐证[F0127]） 现场要求： 1，加强管理，确保废水处理设施正常运行。 2，严格按照环评及排污许可管理要求执行，依法持证，按证排污， | 未发现环境问题 | 已完成
19 | 韶关市曲江区伟俊贸易有限公司 | 一般监管对象 | 2022-04-25 | 检查时，企业正在生产，废气治理设施正在运行，检查发现，静电除尘设施因碱水腐蚀，部分碱液滴漏，未对滴漏的碱液收集。少量石灰遗弃在喷淋塔旁。 | 发现问题并要求整改 | 已完成
20 | 韶关市曲江金扬耐磨材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-25 | 1,检查时，该公司部分生产，打磨工序正在生产，污染防治设施正在运行，其它工序未运行。 2，查阅该公司检测报告，未发现异常。 现场要求： 1，加强管理，确保周边环境安全。 2，严格按照环评及排污许可相关要求执行，继续完善相关台帐，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
21 | 韶关市曲江区沙溪镇盛强环保碳厂 | 一般监管对象 | 2022-06-07 | 1，检查时，该公司停产。 2，现场查看该公司自行检测报告显示，未发现超标情况。 现场要求: 加强管理，确保周边环境安全，严格按照排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
22 | 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-09 | 检查时企业正在生产，配套的环保设施正在运行，未发现有环境违法行为。现场要求:严格按环评和国家排污许可证要求，加强对环保设施的运行和维护，确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
23 | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-24 | 1，检查时，该公司正在生产。 2，查阅该公司在线数据，未发现污染因子超标。 | 未发现环境问题 | 已完成
24 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 一般监管对象 | 2022-04-29 | 检查时，企业正在生产，未发现环境违法行为。现场要求:加强管理，严格按照环评及审批，排污许可证要求执行，确保周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
25 | 广东韶锡金属有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-10 | 1，检查时，企业在生产，污染防治设施在运行。 2，查阅该公司检测报告显示，废气排放口污染因子未超过排污许可限值。 现场要求: 1，加强管理，确保污染防治设施正常运行，完善相关台账。 2，严格按照环评及排污许可相关要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
26 | 韶关市装备园污水处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-08 | 本次检查未发现有环境违法行为。 现场要求:1.加强管理，严格按照环评及审批，排污许可证要求执行，保证污染治理设施正常运行，确保周边环境安全。2.加强汛期管理工作，防止对外环境产生影响。 | 未发现环境问题 | 已完成
27 | 韶关市曲江区大塘镇玉财家庭农场 | 申报登记对象 | 2022-06-28 | 检查时，未养殖，从2018年停产至今。 | 未发现环境问题 | 已完成
28 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心 | 申报登记对象 | 2022-05-26 | 检查时，该计划生育服务中心正在运营，根据事业单位法人证书显示，该服务中心在韶关市曲江区妇幼保健院内。 现场要求: 严格按照环保相关规定执行，确保周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
29 | 韶关曲江区艺隆生态有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-30 | 检查时，该公司已停养，现场无负责人。 | 未发现环境问题 | 已完成
30 | 韶关市韶起专用汽车有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-13 | 该公司目前仅注册营业执照，未注资投产。（实际地址建有正常生产企业韶关市起重机厂有限责任公司） | 未发现环境问题 | 已完成
31 | 广东新潮源食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-26 | 1，检查时，该公司正在生产。 2，现场查阅检测报告，未发现异常。 现场要求该公司加强管理，确保周边环境安全，严格按照环保法律法规要求执行。 | 未发现环境问题 | 已完成
32 | 韶关市利宝实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-13 | 1.检查时，该公司停产检修。2.查看该公司最近一次监测报告，各项监测因子均达标。3.现场要求，严格按照环评批复要求执行，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。4.注意汛期安全，加强对场内初期雨水的收集。 | 未发现环境问题 | 已完成
33 | 韶关市曲江区大塘镇张福才养殖场 | 申报登记对象 | 2022-05-26 | 1.检查时，该养殖场未养殖。 | 未发现环境问题 | 已完成
34 | 陈雪涛养殖场 | 申报登记对象 | 2022-05-19 | 经了解区农业农村局、大塘镇政府、汤溪村委会，汤溪村无鸡的饲养的陈雪涛养殖场。 | 未发现环境问题 | 已完成
35 | 曲江区乌石镇濛浬养殖场 | 申报登记对象 | 2022-05-30 | 1.检查时，该养殖场正在养殖，存栏生猪约1100头。2.本次检查未发现环境违法行为。 现场要求:1.加强环境管理，确保污染治理设施正常运行，防止对周边环境产生影响。2.加强汛期安全管理，防止养殖粪污受雨水影响流入外环境。 | 未发现环境问题 | 已完成
36 | 广东500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 一般行业项目 | 2022-06-30 | 1，检查时，该项目已完成验收。 | 未发现环境问题 | 已完成
37 | 韶关 220 千伏华电南雄“上大压小”热电联产项目接入系统工程 | 一般行业项目 | 2022-06-29 | 1，检查时，该建设项目已完成验收。 | 未发现环境问题 | 已完成
38 | 全厂废水升级改造（废水零排放）项目 | 一般行业项目 | 2022-06-02 | 1.检查时，该项目已完成主体建设。2.本次检查未发现环境违法行为。现场要求：1.加强管理，严格按照环评审批及排污许可证要求执行，确保周边环境安全。2.注重汛期安全，做好防范工作，防止污水外流，影响周边环境。 | 未发现环境问题 | 已完成
39 | 年出栏50万头仔猪、10万头肉猪现代化生态高效养殖项目 | 一般行业项目 | 2022-05-26 | 1.检查时，该项目现场无人。2.检查时，该项目未开工建设，未投入生产。现场无建设痕迹及建成物。 | 未发现环境问题 | 已完成
40 | 年产30万立方陶粒项目 | 一般行业项目 | 2022-06-06 | 该项目目前未开工建设。 | 未发现环境问题 | 已完成
41 | 金光食品（韶关）方便食品3条油炸生产线项目 | 一般行业项目 | 2022-05-25 | 1，检查时，该公司建设项目已完成自主验收。 2，查阅该公司验收、检测报告，无异常。 现场要求: 严格按照环评审批要求执行，依法持证，按证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
42 | 广东碧云新株门窗有限公司年产7万米护栏加工项目 | 一般行业项目 | 2022-06-10 | 检查时，该项目已完成建设，并进行了自主验收，专家评审。 现场要求： 1.严格按照环保相关法律法规要求执行，确保周边环境安全。 2.按照环评要求，继续完善环保相关台帐。 | 未发现环境问题 | 已完成
43 | 柜区煤气系统运行监测设施适应性改造 | 一般行业项目 | 2022-04-29 | 检查时，该建设项目已建设完成，并完成了竣工验收，项目正在运行。 | 未发现环境问题 | 已完成
44 | 韶关市曲江区妇幼保健院整体搬迁项目 | 一般行业项目 | 2022-05-26 | 该院整体搬迁项目已建设完成，并完成竣工环保验收。现场要求:加强环境管理，确保污染治理设施正常运行，依法持证排污。 | 未发现环境问题 | 已完成
45 | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司节能减排设备更新技术改造项目（新增微蚀废液、含镍废液资源化回收、污泥除湿干化技改项目） | 一般行业项目 | 2022-04-26 | 该项目已完成建设、验收，现已投入生产。检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 已完成
46 | 碧桂园 . 曲江府 | 一般行业项目 | 2022-06-30 | 1，该项目在建设项目分类管理名录（2021版）中属于豁免项目。 2，检查时，该项目正在建设。 | 未发现环境问题 | 已完成
47 | 韶钢中板产线转型工业线材技术改造工程 | 一般行业项目 | 2022-06-08 | 现场检查企业正在生产，配套环保设施正在运行，严格按照环评要求和国家排污许可证要求执行，加强对环保设施的运行和维护，确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
48 | 韶关市华南先进装备产业园污水处理中心项目 | 一般行业项目 | 2022-06-08 | 1.检查时，该项目已竣工，正在生产。2.现场提供了该项目的竣工环境部保护验收监测报告。3.本次检查未发现有环境违法行为。现场要求:1.加强管理，严格按照环评审批及排污许可证要求严格执行，保证污染治理设施正常运行，确保周边环境安全。2.加强汛期管理，防止污水对外环境产生影响。 | 未发现环境问题 | 已完成
49 | 年产30000吨机械设备配件装备及铸造建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-13 | 1.检查时，该项目已完成专家验收评审，正在进行公示。2.该项目已取得国家排污许可证，目前已投入生产。3.现场要求，严格按照环评批复及国家排污许可证要求，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。4.做好汛期安全防护。 | 未发现环境问题 | 已完成
50 | 韶关市薪界农业科技有限公司年产食用菌1350吨建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-15 | 该项目已完成建设，并完成企业自主验收。 | 未发现环境问题 | 已完成
51 | 炼铁厂新6m焦炉脱硫解析系统技术改造工程 | 一般行业项目 | 2022-04-29 | 该建设项目已建成并完成竣工验收，该建设项目正在运行。 | 未发现环境问题 | 已完成
52 | 韶关市曲江区新百顺汽车修配行喷漆房建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-09 | 检查时企业装修停产，接环评和许可证要求加强管理，加强配套环保设施的维护和运行，确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 已完成
53 | 燃煤锅炉技术改造建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 | 检查时企业停产，加强对环保设施的运行和维护，确保周边环境安全。 | 未发现环境问题 | 已完成
54 | 大棒1#和中棒加热炉余热回收系统改造 | 一般行业项目 | 2022-04-29 | 检查时，该建设项目已完成建设，并完成了竣工验收，该项目正在运行。 | 未发现环境问题 | 已完成
55 | 机械零部件加工，型材制造，钢材制造建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-30 | 该项目目前未开工建设 | 未发现环境问题 | 已完成