## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-08-10 10:15:22
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 45.98024 | 60 | 100.95735 | 1.72282 | 8 | 3.78274 |  |  | 2195.66837
2 日 | 41.14543 |  | 189.42765 | 1.57391 |  | 7.24607 |  |  | 4603.85625
3 日 | 38.519 |  | 171.75949 | 1.43682 |  | 6.40689 |  |  | 4459.08444
4 日 | 30.59634 |  | 167.64569 | 1.6763 |  | 9.18491 |  |  | 5479.27319
5 日 | 24.51718 |  | 107.80432 | 1.84398 |  | 8.10816 |  |  | 4397.09367
6 日 | 25.11427 |  | 101.24823 | 1.52921 |  | 6.16502 |  |  | 4031.50145
7 日 | 26.14399 |  | 121.90739 | 1.55376 |  | 7.24506 |  |  | 4662.92211
8 日 | 20.43703 |  | 89.36299 | 1.6719 |  | 7.31054 |  |  | 4372.60164
9 日 | 21.60507 |  | 87.95762 | 1.69598 |  | 6.9046 |  |  | 4071.15576
10日 | 23.15828 |  | 100.20709 | 1.62148 |  | 7.01621 |  |  | 4327.05246
11日 | 19.04949 |  | 65.48034 | 1.50403 |  | 5.16991 |  |  | 3437.37974
12日 | 19.30632 |  | 75.87818 | 1.51797 |  | 5.96595 |  |  | 3930.22459
13日 | 11.02361 |  | 8.89548 | 0.76373 |  | 0.61629 |  |  | 806.94773
14日 | 17.63348 |  | 4.17133 | 1.55916 |  | 0.36883 |  |  | 236.55723
15日 | 17.73383 |  | 8.20229 | 1.56847 |  | 0.72545 |  |  | 462.52236
16日 | 21.76582 |  | 112.3231 | 1.87084 |  | 9.6545 |  |  | 5160.52624
17日 | 31.86774 |  | 118.78987 | 2.11272 |  | 7.87537 |  |  | 3727.5903
18日 | 21.82618 |  | 92.88417 | 1.87605 |  | 7.98377 |  |  | 4255.63032
19日 | 20.26007 |  | 85.7634 | 1.65865 |  | 7.02127 |  |  | 4233.12407
20日 | 18.40976 |  | 58.08219 | 1.15908 |  | 3.65684 |  |  | 3154.96702
21日 | 14.31248 |  | 65.06974 | 1.45305 |  | 6.60608 |  |  | 4546.36326
22日 | 21.04967 |  | 90.35771 | 1.68337 |  | 7.22604 |  |  | 4292.59446
23日 | 27.29915 |  | 96.90489 | 1.82451 |  | 6.47655 |  |  | 3549.74049
24日 | 27.14275 |  | 89.11873 | 1.96601 |  | 6.45505 |  |  | 3283.33422
25日 | 25.07496 |  | 78.60096 | 1.86807 |  | 5.85571 |  |  | 3134.63919
26日 | 26.55381 |  | 98.25411 | 1.98891 |  | 7.35934 |  |  | 3700.18886
27日 | 25.36294 |  | 51.3177 | 1.40501 |  | 2.84281 |  |  | 2023.33406
28日 | 34.66046 |  | 61.72259 | 2.03962 |  | 3.63211 |  |  | 1780.77819
29日 | 30.3716 |  | 101.90069 | 1.9271 |  | 6.46568 |  |  | 3355.13022
30日 | 32.24668 |  | 97.7622 | 1.93094 |  | 5.85404 |  |  | 3031.69808
31日 | 33.55246 |  | 116.55998 | 1.95684 |  | 6.79798 |  |  | 3473.96199
平均值 | 25.603873 |  | 90.84895 | 1.676138 |  | 5.934831 |  |  | 3489.594901
最大值 | 45.98024 |  | 189.42765 | 2.11272 |  | 9.6545 |  |  | 5479.27319
最小值 | 11.02361 |  | 4.17133 | 0.76373 |  | 0.36883 |  |  | 236.55723
月排放总量 |  |  | 2816.31747 |  |  | 183.97977 |  |  | 108177.44196