## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-09-01 15:07:26
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 7.596 | 50 | 2.711 | 0.2 | 10 | 0.071 |  |  | 356.835
2 日 | 19.076 |  | 6.321 | 0.124 |  | 0.041 |  |  | 331.337
3 日 | 21.71 |  | 6.964 | 0.307 |  | 0.098 |  |  | 320.783
4 日
5 日 | 3.794 |  | 0.456 | 0.183 |  | 0.022 |  |  | 120.227
6 日 | 4.019 |  | 0.41 | 0.185 |  | 0.019 |  |  | 101.944
7 日 | 3.713 |  | 0.229 | 0.164 |  | 0.01 |  |  | 61.715
8 日 | 6.346 |  | 0.605 | 0.254 |  | 0.024 |  |  | 95.406
9 日 | 4.147 |  | 0.344 | 0.258 |  | 0.021 |  |  | 83.038
10日 | 3.866 |  | 0.38 | 0.124 |  | 0.012 |  |  | 98.265
11日 | 3.651 |  | 1.095 | 0.156 |  | 0.047 |  |  | 299.776
12日 | 4.245 |  | 1.461 | 0.097 |  | 0.033 |  |  | 344.114
13日 | 4.151 |  | 1.505 | 0.11 |  | 0.04 |  |  | 362.499
14日 | 3.799 |  | 1.409 | 0.083 |  | 0.031 |  |  | 370.939
15日 | 8.186 |  | 2.819 | 0.525 |  | 0.181 |  |  | 344.376
16日 | 5.32 |  | 1.85 | 0.251 |  | 0.087 |  |  | 347.752
17日 | 4.606 |  | 1.196 | 0.475 |  | 0.123 |  |  | 259.545
18日 | 6.28 |  | 2.236 | 0.625 |  | 0.223 |  |  | 356.019
19日 | 5.822 |  | 2.174 | 0.517 |  | 0.193 |  |  | 373.387
20日 | 7.131 |  | 2.89 | 0.564 |  | 0.228 |  |  | 405.247
21日 | 6.947 |  | 2.692 | 0.568 |  | 0.22 |  |  | 387.502
22日 | 9.567 |  | 3.226 | 0.752 |  | 0.254 |  |  | 337.24
23日 | 4.024 |  | 1.421 | 0.24 |  | 0.085 |  |  | 353.07
24日 | 3.665 |  | 1.301 | 0.326 |  | 0.116 |  |  | 354.928
25日 | 3.929 |  | 1.472 | 0.344 |  | 0.129 |  |  | 374.719
26日 | 4.129 |  | 1.448 | 0.141 |  | 0.049 |  |  | 350.623
27日 | 3.824 |  | 1.828 | 0.199 |  | 0.095 |  |  | 477.909
28日 | 3.787 |  | 1.217 | 0.132 |  | 0.042 |  |  | 321.348
29日 | 4.533 |  | 1.528 | 0.404 |  | 0.136 |  |  | 337.071
30日 | 3.972 |  | 1.433 | 0.109 |  | 0.039 |  |  | 360.851
31日 | 4.038 |  | 1.536 | 0.465 |  | 0.177 |  |  | 380.29
平均值 | 5.995766 |  | 1.8719 | 0.296066 |  | 0.094866 |  |  | 302.291833
最大值 | 21.71 |  | 6.964 | 0.752 |  | 0.254 |  |  | 477.909
最小值 | 3.651 |  | 0.229 | 0.083 |  | 0.01 |  |  | 61.715
月排放总量 |  |  | 56.157 |  |  | 2.846 |  |  | 9068.755