## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-09-01 15:08:35
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 8.1886 | 40 | 195.4669 | 0.8124 | 8 | 19.9824 | 0.335 | 0.5 | 8.1029 | 6.1132 | 20 | 146.0047 | 24572.1699
2 日 | 3.8311 |  | 87.2683 | 0.6445 |  | 14.1324 | 0.217 |  | 5.0257 | 5.4953 |  | 126.2792 | 23159.9902
3 日 | 3.2249 |  | 75.8361 | 0.6345 |  | 14.4429 | 0.2237 |  | 5.3176 | 4.8293 |  | 115.2843 | 23959.0371
4 日 | 4.456 |  | 105.7663 | 0.3748 |  | 9.3552 | 0.2238 |  | 5.4734 | 3.4197 |  | 83.7374 | 24277.8808
5 日
6 日 | 4.156 |  | 95.6339 | 1.2591 |  | 27.9941 | 0.2399 |  | 5.5458 | 5.0135 |  | 114.7781 | 23248.8613
7 日 | 3.3724 |  | 80.4824 | 0.8582 |  | 20.1647 | 0.2117 |  | 5.0302 | 4.4421 |  | 105.4549 | 23889.2285
8 日 | 7.2771 |  | 166.7567 | 0.6666 |  | 15.1822 | 0.2262 |  | 5.5233 | 4.4175 |  | 105.2086 | 24343.2988
9 日 | 4.5045 |  | 109.1163 | 0.2995 |  | 7.3115 | 0.2438 |  | 5.8643 | 4.0139 |  | 94.8241 | 24037.1484
10日 | 5.1396 |  | 123.1941 | 0.9681 |  | 22.8364 | 0.271 |  | 6.4915 | 4.4255 |  | 104.3989 | 23900.3164
11日 | 5.4023 |  | 131.0316 | 0.6431 |  | 15.5534 | 0.2348 |  | 5.6991 | 3.8992 |  | 94.8286 | 24336.9843
12日 | 5.5041 |  | 133.915 | 1.0072 |  | 23.3152 | 0.2683 |  | 6.5041 | 3.7841 |  | 91.0521 | 24354.9882
13日 | 4.7547 |  | 113.5204 | 0.3455 |  | 7.8032 | 0.2544 |  | 6.052 | 4.3341 |  | 101.6997 | 23811.9101
14日 | 5.2116 |  | 123.0334 | 0.397 |  | 9.5218 | 0.2609 |  | 6.1511 | 4.9312 |  | 114.886 | 23537.8105
15日 | 7.89 |  | 157.73 | 0.8887 |  | 17.9114 | 0.2575 |  | 5.7342 | 5.4402 |  | 114.715 | 22308.0683
16日 | 5.6529 |  | 122.8659 | 0.975 |  | 17.4155 | 0.2714 |  | 5.9015 | 4.1632 |  | 89.8189 | 22249.5058
17日 | 4.4804 |  | 105.2286 | 0.468 |  | 10.5353 | 0.2506 |  | 5.8619 | 3.7884 |  | 87.2664 | 23377.5332
18日 | 4.1595 |  | 96.811 | 0.2969 |  | 6.9261 | 0.2452 |  | 5.6834 | 3.7867 |  | 87.3409 | 23201.5175
19日 | 4.5338 |  | 107.2734 | 0.6629 |  | 15.7467 | 0.2488 |  | 5.9016 | 3.7939 |  | 88.8459 | 23608.9824
20日 | 4.4545 |  | 109.2787 | 0.7021 |  | 16.6048 | 0.2457 |  | 6.0176 | 3.7597 |  | 91.3825 | 24535.205
21日 | 4.7825 |  | 110.8598 | 0.4545 |  | 10.6572 | 0.2472 |  | 5.7462 | 3.8417 |  | 88.5077 | 23181.9082
22日 | 6.2907 |  | 145.2914 | 0.712 |  | 15.7302 | 0.242 |  | 5.7182 | 4.3119 |  | 100.325 | 23032.5253
23日 | 5.5838 |  | 131.5466 | 0.6511 |  | 15.4985 | 0.2488 |  | 5.8204 | 4.3783 |  | 100.5668 | 23463.7167
24日 | 5.78 |  | 139.3103 | 0.9175 |  | 20.9926 | 0.2538 |  | 6.1189 | 4.2483 |  | 101.5931 | 24234.9472
25日 | 5.2054 |  | 119.3724 | 0.2686 |  | 6.0937 | 0.2338 |  | 5.3799 | 4.0226 |  | 91.7143 | 22976.1875
26日 | 5.1122 |  | 113.9847 | 0.3133 |  | 6.751 | 0.2241 |  | 5.0142 | 3.8147 |  | 83.9927 | 22345.2734
27日 | 5.2809 |  | 124.5178 | 0.6722 |  | 16.1322 | 0.2334 |  | 5.5265 | 4.4673 |  | 104.4056 | 23681.9101
28日 | 5.8263 |  | 137.8944 | 0.9506 |  | 21.728 | 0.2357 |  | 5.5749 | 4.4273 |  | 104.1008 | 23764.4492
29日 | 5.8746 |  | 133.3122 | 0.368 |  | 8.4667 | 0.2264 |  | 5.2104 | 4.0311 |  | 91.622 | 22960.0312
30日 | 3.8774 |  | 87.0443 | 0.417 |  | 9.2402 | 0.2269 |  | 5.0676 | 3.787 |  | 83.7169 | 22377.1835
31日 | 4.0752 |  | 95.9071 | 0.6207 |  | 14.6191 | 0.2319 |  | 5.4275 | 3.7281 |  | 86.4565 | 23456.373
平均值 | 5.129433 |  | 119.308333 | 0.641653 |  | 14.621486 | 0.244456 |  | 5.74953 | 4.296966 |  | 99.82692 | 23539.498066
最大值 | 8.1886 |  | 195.4669 | 1.2591 |  | 27.9941 | 0.335 |  | 8.1029 | 6.1132 |  | 146.0047 | 24572.1699
最小值 | 3.2249 |  | 75.8361 | 0.2686 |  | 6.0937 | 0.2117 |  | 5.0142 | 3.4197 |  | 83.7169 | 22249.5058
月排放总量 |  |  | 3579.25 |  |  | 438.6446 |  |  | 172.4859 |  |  | 2994.8076 | 706184.942