## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2022-08-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-09-01 15:04:07
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比
1日 | 1.4255 | 30 | 1.8007 | 6.8425 | 128.9848 | 200 | 151.7367 | 681.3439 | 110.7842 | 200 | 130.5275 | 595.9927 | 5324536 | 9.0499 | 112.843 | 0.7369
2日 | 0.3754 |  | 0.449 | 2.0394 | 101.5309 |  | 118.1833 | 559.6509 | 114.4754 |  | 133.754 | 629.8199 | 5485804.5 | 8.8053 | 118.8852 | 0.5066
3日 | 0.2712 |  | 0.3182 | 1.4721 | 116.157 |  | 133.9776 | 642.8438 | 126.9731 |  | 147.3213 | 704.0447 | 5531715 | 8.5774 | 134.8964 | 1.0958
4日 | 0.2354 |  | 0.2697 | 1.4289 | 116.4373 |  | 130.9835 | 715.2009 | 139.011 |  | 157.116 | 854.1774 | 6126382 | 8.6085 | 95.8702 | 1.0579
5日 | 0.2378 |  | 0.2723 | 1.4252 | 113.0984 |  | 126.284 | 688.5625 | 137.8633 |  | 155.0707 | 837.899 | 6081158 | 8.7392 | 96.5081 | 2.505
6日 | 0.2376 |  | 0.2845 | 1.396 | 124.6435 |  | 145.1173 | 741.0039 | 143.0685 |  | 168.1213 | 852.4549 | 5963539 | 9.1227 | 98.268 | 3.4576
7日 | 0.2501 |  | 0.295 | 1.3932 | 121.2348 |  | 140.2366 | 675.6799 | 140.5918 |  | 163.446 | 792.2006 | 5631417.5 | 8.5876 | 117.8054 | 3.9096
8日 | 1.0034 |  | 1.1817 | 5.6774 | 124.4253 |  | 140.5492 | 711.9102 | 154.5768 |  | 174.9536 | 888.7201 | 5735466.5 | 8.4768 | 97.7315 | 3.6667
9日 | 1.4985 |  | 1.7783 | 8.4135 | 158.8327 |  | 179.074 | 931.1832 | 135.5798 |  | 154.7138 | 790.7289 | 5834414 | 8.5477 | 100.2902 | 2.243
10日 | 0.2729 |  | 0.3081 | 1.6194 | 130.402 |  | 145.144 | 783.6205 | 121.6769 |  | 135.5513 | 732.7946 | 5996610.5 | 8.9235 | 77.3062 | 1.3393
11日 | 1.1614 |  | 1.3752 | 6.7417 | 125.9328 |  | 137.0549 | 790.437 | 139.4552 |  | 152.6019 | 873.3073 | 6266896.5 | 8.815 | 69.8784 | 2.9336
12日 | 0.5368 |  | 0.6598 | 3.141 | 130.4714 |  | 153.522 | 777.0045 | 137.1748 |  | 162.5202 | 819.2139 | 5962127.5 | 9.4862 | 93.9076 | 2.502
13日 | 1.0338 |  | 1.2672 | 5.6465 | 120.7542 |  | 142.6759 | 694.0477 | 136.0963 |  | 163.148 | 772.7422 | 5589826 | 9.6028 | 92.6865 | 2.3948
14日 | 0.9546 |  | 1.1576 | 5.6161 | 89.0114 |  | 104.6428 | 535.022 | 126.7416 |  | 149.6442 | 760.5302 | 6009596.5 | 9.4647 | 86.6321 | 2.2856
15日 | 2.9547 |  | 3.3855 | 16.9689 | 132.9653 |  | 149.9906 | 822.2921 | 87.8637 |  | 99.3015 | 539.4384 | 5682784.5 | 9.3773 | 91.304 | 1.2597
16日 | 5.8224 |  | 6.7465 | 32.544 | 104.5594 |  | 118.3178 | 597.6077 | 141.1472 |  | 161.6672 | 803.0532 | 5694252 | 8.6687 | 122.8409 | 1.6492
17日 | 5.4807 |  | 6.2906 | 31.133 | 92.7594 |  | 104.8506 | 533.758 | 135.6033 |  | 152.4554 | 788.0573 | 5807360 | 8.8449 | 99.0944 | 1.8227
18日 | 4.8452 |  | 5.3998 | 27.9129 | 151.3457 |  | 168.7915 | 862.9926 | 120.53 |  | 130.5866 | 718.0493 | 5883391.5 | 9.084 | 56.5959 | 1.1888
19日 | 5.4499 |  | 6.2662 | 29.8512 | 119.242 |  | 132.4561 | 678.0902 | 121.991 |  | 136.7676 | 683.1318 | 5639268 | 9.3263 | 96.413 | 1.9039
20日 | 5.2519 |  | 6.0178 | 30.3108 | 91.3966 |  | 101.9431 | 539.8876 | 105.7428 |  | 117.7843 | 624.1037 | 5899495 | 9.2336 | 79.5816 | 2.2819
21日 | 5.0742 |  | 5.7309 | 30.3051 | 116.9361 |  | 129.1445 | 719.5079 | 92.4048 |  | 102.4697 | 556.7457 | 6043201.5 | 9.3128 | 67.861 | 1.757
22日 | 5.19 |  | 5.9789 | 30.9111 | 72.4548 |  | 81.264 | 436.9979 | 108.7213 |  | 123.2084 | 654.384 | 6011754 | 9.2649 | 79.6393 | 1.3656
23日 | 5.5133 |  | 6.5832 | 32.0652 | 79.9943 |  | 94.7476 | 468.2196 | 114.6915 |  | 134.4874 | 677.702 | 5911610.5 | 9.2295 | 101.2357 | 1.6003
24日 | 5.8995 |  | 7.091 | 32.2118 | 58.6086 |  | 68.212 | 338.7494 | 105.1581 |  | 123.7722 | 592.7473 | 5590107 | 9.1777 | 109.1013 | 5.754
25日 | 8.4551 |  | 10.9102 | 45.4599 | 85.5254 |  | 109.8428 | 458.6043 | 92.2053 |  | 119.0395 | 496.7817 | 5381742 | 9.5741 | 128.9175 | 10.0768
26日 | 9.4711 |  | 12.3522 | 53.1682 | 74.561 |  | 88.059 | 429.655 | 78.1415 |  | 94.6357 | 443.9786 | 5662397 | 10.5733 | 98.1277 | 10.1032
27日 | 8.7664 |  | 9.8868 | 49.7567 | 61.6461 |  | 67.0666 | 356.6363 | 90.0371 |  | 100.4282 | 515.2112 | 5758605.5 | 8.8995 | 73.0296 | 9.4692
28日 | 9.3154 |  | 11.0421 | 51.4261 | 58.9634 |  | 69.3464 | 326.3826 | 60.2126 |  | 69.5387 | 340.3066 | 5614727 | 9.1197 | 103.8367 | 7.4798
29日 | 8.9359 |  | 10.2698 | 50.0652 | 53.1504 |  | 57.6788 | 309.0552 | 71.5297 |  | 81.4223 | 405.3042 | 5695059 | 9.0281 | 88.4143 | 7.7421
30日 | 9.4246 |  | 11.0375 | 51.013 | 30.5618 |  | 35.4206 | 165.9123 | 79.1829 |  | 91.4367 | 433.5607 | 5470811 | 8.8294 | 101.2511 | 9.017
31日 | 8.4332 |  | 9.3241 | 46.2351 | 49.1964 |  | 53.1483 | 276.8591 | 93.4106 |  | 101.5076 | 518.8394 | 5558753 | 8.9071 | 59.6365 | 9.8194
平均值 | 3.992835 |  | 4.70098 | 22.393261 | 101.154296 |  | 115.466519 | 588.668345 | 114.923938 |  | 131.903187 | 667.613596 | 5769187.354838 | 9.072845 | 95.173848 | 3.707258
最大值 | 9.4711 |  | 12.3522 | 53.1682 | 158.8327 |  | 179.074 | 931.1832 | 154.5768 |  | 174.9536 | 888.7201 | 6266896.5 | 10.5733 | 134.8964 | 10.1032
最小值 | 0.2354 |  | 0.2697 | 1.3932 | 30.5618 |  | 35.4206 | 165.9123 | 60.2126 |  | 69.5387 | 340.3066 | 5324536 | 8.4768 | 56.5959 | 0.5066
月排放总量 |  |  |  | 694.1911 |  |  |  | 18248.7187 |  |  |  | 20696.0215 | 178844808