## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-08-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-09-01 15:04:25
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 2.5397 | 30 | 3.4861 | 13.6392 | 772.5611 | 200 | 941.3752 | 3404.8887 | 104.2601 | 200 | 133.646 | 414.4361 | 3109855
2日 | 0.6177 |  | 0.7809 | 3.3466 | 882.2508 |  | 1015.0018 | 4111.6108 | 125.3707 |  | 142.8572 | 587.4456 | 4977587.5
3日 | 0.4087 |  | 0.4862 | 2.0452 | 365.5511 |  | 421.2882 | 1683.4795 | 140.5806 |  | 169.592 | 710.2264 | 4972447
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 2.1537 |  | 2.3494 | 10.5007 | 922.9529 |  | 994.1037 | 3534.4597 | 66.2872 |  | 72.7549 | 222.4738 | 3799332
16日 | 5.7055 |  | 6.3197 | 28.0368 | 1541.1495 |  | 1641.631 | 7681.4936 | 89.644 |  | 100.589 | 439.6117 | 4913012
17日 | 5.1996 |  | 6.0107 | 25.696 | 179.2253 |  | 206.6987 | 868.1096 | 92.92 |  | 107.6417 | 468.25 | 4900431
18日 | 5.6774 |  | 6.5628 | 29.2452 | 132.8461 |  | 154.1048 | 687.2845 | 114.94 |  | 132.938 | 593.1857 | 5150288.5
19日 | 5.6332 |  | 6.5128 | 29.1288 | 121.8461 |  | 140.1997 | 628.1412 | 79.5065 |  | 92.0414 | 413.2182 | 5170719.5
20日 | 5.6233 |  | 6.5425 | 29.7608 | 99.8601 |  | 115.6058 | 526.1121 | 65.7837 |  | 76.4019 | 348.657 | 5292639
21日 | 5.5079 |  | 6.3617 | 27.7166 | 96.4621 |  | 110.5494 | 476.4768 | 61.0785 |  | 70.4936 | 307.4678 | 5013482
22日 | 5.2662 |  | 6.1006 | 27.4601 | 73.4752 |  | 84.2092 | 383.4071 | 73.0817 |  | 84.5461 | 382.0518 | 5170240.5
23日 | 5.6025 |  | 6.6493 | 29.3435 | 115.9173 |  | 137.2093 | 605.8063 | 73.7585 |  | 87.3768 | 387.3548 | 5237317.5
24日 | 5.5758 |  | 6.6516 | 28.6936 | 130.2307 |  | 155.0482 | 661.5321 | 61.4088 |  | 73.0827 | 317.4882 | 5146492
25日 | 8.1242 |  | 9.7474 | 42.8928 | 142.11 |  | 174.2543 | 715.633 | 53.6718 |  | 64.2483 | 277.7309 | 5216700.5
26日 | 10.5711 |  | 12.4381 | 60.0709 | 149.403 |  | 175.564 | 853.5161 | 59.0187 |  | 69.1999 | 336.2137 | 5685805
27日 | 10.4688 |  | 12.2053 | 58.4558 | 90.0624 |  | 106.2602 | 503.4814 | 71.5832 |  | 82.6761 | 400.2612 | 5581511.5
28日 | 10.4662 |  | 12.9922 | 60.6323 | 64.0725 |  | 79.101 | 370.1644 | 60.8596 |  | 75.4119 | 352.4706 | 5789856.5
29日 | 10.5261 |  | 13.3622 | 64.3216 | 66.7258 |  | 83.8505 | 408.926 | 44.6773 |  | 56.3805 | 272.7932 | 6108021
30日 | 10.3673 |  | 13.132 | 63.5587 | 122.9646 |  | 158.9826 | 756.7327 | 34.8492 |  | 43.3898 | 213.2502 | 6131916
31日 | 3.8294 |  | 4.3327 | 25.2016 | 30.9148 |  | 35.8559 | 205.3217 | 26.3514 |  | 30.7283 | 176.9889 | 6223732.5
平均值 | 5.993215 |  | 7.15121 | 32.98734 | 305.02907 |  | 346.544675 | 1453.328865 | 74.981575 |  | 88.299805 | 381.07879 | 5179569.325
最大值 | 10.5711 |  | 13.3622 | 64.3216 | 1541.1495 |  | 1641.631 | 7681.4936 | 140.5806 |  | 169.592 | 710.2264 | 6223732.5
最小值 | 0.4087 |  | 0.4862 | 2.0452 | 30.9148 |  | 35.8559 | 205.3217 | 26.3514 |  | 30.7283 | 176.9889 | 3109855
月排放总量 |  |  |  | 659.7468 |  |  |  | 29066.5773 |  |  |  | 7621.5758 | 103591386.5