## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-09-01 15:07:06
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 29.28653 | 60 | 80.40403 | 1.78569 | 8 | 4.90247 |  |  | 2745.42678
2 日 | 31.84687 |  | 98.79036 | 1.70018 |  | 5.27404 |  |  | 3102.04311
3 日 | 19.52396 |  | 42.796 | 0.9265 |  | 2.03085 |  |  | 2191.97299
4 日 | 31.74735 |  | 128.98862 | 1.90781 |  | 7.75139 |  |  | 4062.97248
5 日 | 24.31555 |  | 103.93406 | 2.03264 |  | 8.68827 |  |  | 4274.38578
6 日 | 25.98375 |  | 108.62146 | 2.18463 |  | 9.13252 |  |  | 4180.36132
7 日 | 25.66503 |  | 86.44911 | 2.21586 |  | 7.4638 |  |  | 3368.3619
8 日 | 25.10936 |  | 87.59895 | 2.33399 |  | 8.14259 |  |  | 3488.69679
9 日 | 18.66785 |  | 57.77983 | 2.25283 |  | 6.97284 |  |  | 3095.15187
10日 | 22.58018 |  | 51.43055 | 2.00273 |  | 4.5616 |  |  | 2277.68503
11日 | 31.64032 |  | 88.83063 | 2.42581 |  | 6.81049 |  |  | 2807.51376
12日 | 33.73389 |  | 135.64725 | 2.32466 |  | 9.3477 |  |  | 4021.09767
13日 | 23.73663 |  | 88.36065 | 1.46898 |  | 5.46836 |  |  | 3722.54401
14日 | 22.10608 |  | 67.7081 | 1.48798 |  | 4.55749 |  |  | 3062.87202
15日 | 25.75161 |  | 62.09196 | 1.72753 |  | 4.1654 |  |  | 2411.187
16日 | 29.13438 |  | 44.73543 | 1.58181 |  | 2.42885 |  |  | 1535.48559
17日 | 16.54951 |  | 13.56873 | 0.82657 |  | 0.67769 |  |  | 819.88722
18日 | 4.62105 |  | 0 | 0.05697 |  | 0 |  |  | 0
19日 | 23.78081 |  | 47.68277 | 1.51883 |  | 3.04539 |  |  | 2005.09446
20日 | 34.61344 |  | 124.29242 | 1.80972 |  | 6.49847 |  |  | 3590.87109
21日 | 36.03287 |  | 111.21022 | 1.88277 |  | 5.81089 |  |  | 3086.35463
22日 | 34.2558 |  | 112.4941 | 1.84605 |  | 6.06234 |  |  | 3283.94274
23日 | 29.56757 |  | 98.11648 | 1.77067 |  | 5.87577 |  |  | 3318.38157
24日 | 21.17771 |  | 63.2496 | 1.45503 |  | 4.34561 |  |  | 2986.61226
25日 | 25.9218 |  | 98.74413 | 2.26815 |  | 8.64009 |  |  | 3809.30898
26日 | 29.79251 |  | 76.96953 | 2.3538 |  | 6.0811 |  |  | 2583.51954
27日 | 30.47558 |  | 103.67424 | 2.49353 |  | 8.48269 |  |  | 3401.87883
28日 | 28.86479 |  | 96.0588 | 2.31628 |  | 7.70833 |  |  | 3327.8889
29日 | 29.09576 |  | 60.65874 | 2.18743 |  | 4.56035 |  |  | 2084.79641
30日 | 30.4462 |  | 53.27533 | 2.27381 |  | 3.97876 |  |  | 1749.81852
31日 | 27.8977 |  | 0 | 1.90773 |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 26.578143 |  | 77.231034 | 1.849257 |  | 5.466649 |  |  | 2786.971395
最大值 | 36.03287 |  | 135.64725 | 2.49353 |  | 9.3477 |  |  | 4274.38578
最小值 | 4.62105 |  | 0 | 0.05697 |  | 0 |  |  | 0
月排放总量 |  |  | 2394.16208 |  |  | 169.46614 |  |  | 86396.11325