## Sheet1
韶关市2022年养老机构服务质量“双随机、一公开”联合检查问题汇总表
县（市、区） | 机构 | 检查时间 | 疫情防控 | 食品安全 | 消防与特种设备安全 | 养老服务 | 房屋建筑排查情况
浈江区 | 康寿养老服务有限公司 | 2022-08-29 | 未建立24小时应急值守制度 | 《食品经营许可证》于2022年3月31日到期，未及时更换办理； | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单； 2.今年未开展消防演练； 3.未安装可燃气体浓度报警器。
| 金福养老有限公司 |  | 1.未建立24小时应急值守制度； 2.完善防疫物资台账信息；。 | 食品从业人员健康证已过期，未及时更新 | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单，无评估报告； 2.消防水泵房水力警铃不正常； 3.无消防控制室值班记录。 | 1.未做好24小时当班、值班记录，无值班人签名； 2.未签订信用承诺书。
| 南三老人服务有限公司 |  | 未建立24小时应急值守制度 |  | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单； 2.消防控制室无应急灯； 3.夜间防火巡查内容不全面。 | 值班记录不完善，无具体时间
| 怡乐居颐养有限公司 |  | 未建立24小时应急值守制度 |  | 1.无第三方评估报告； 2.未建立消防安全问题清单和责任清单； 3.无消防维保报告； 4.消防控制室无人值班； 5.厨房门口的应急灯和疏散指示标志有故障。 | 值班记录不完善
乐昌市 | 坪石镇敬老院 | 2022年8月25 | 未建立“五必须”制度 |  | 1.三台电梯（证号：梯11粤FN1024(21)、梯11粤FN1025(21)、梯17粤FN1007（21））值班室5次通话接听警铃不够响亮、持续； 2.未提供电梯特种设备的应急演练、人员培训档案； 3.电梯维保记录使用管理人员非任命人员； 4.未建立一梯一档； 5.自动消防设施未与有资质的维保公司签订维保合同； 6.火灾自动报警器、自动喷火灭火器、室内消火栓不能正常使用（水泡过） |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 乐昌市福利院 |  |  |  | 1.消防控制室值班人员不熟悉火灾报警处置流程，不会操作报警器； 2.电梯（梯粤FN3296）未开展应急演练； 3.未提供电梯安全培训档案。
三溪镇敬老院
| 北乡镇敬老院 |  | 1.缺疫情防控考核制度； 2.无院内感染控制与隔离制度； 3.缺健康监测制度； |  | 1.消防维保合同过期； 2.自动喷水灭火器压力不足。
南雄市 | 界址镇敬老院 | 2022-08-25 | 1.无喷雾式消毒酒精； 2.来访人员登记表缺登记身份证号一栏； | 厨房增设保温箱 |  |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 乌迳镇敬老院 |  |  | 1.冰箱留样温度为15℃，超过标准温度（0-10℃）； 2.增设水浴箱，保持食物中心的温度达到70℃。 |  |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 水口镇敬老院 |  |  | 1.留样冰箱中为体温计，应换成温度计； 2.大米检测报告对不上批号； 3.增设水浴箱，清理木台； 4.食品安全管理员工作不到位。 | 1.未开展每日防火巡查及夜间巡查； 2.应该在二楼适当位置开设不少于1米*0.8米的逃生窗。 3.建议消防演练、应急疏散和灭火预案制定要强化针对性和可操作性。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 江头镇敬老院 |  | 无75%的消毒酒精 | 1.增设配餐区域，加设水浴箱； 2.索证不齐，大米无当批次检查报告，肉类索票不齐； |  |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
始兴县 | 沈所镇敬老院 | 2022-08-24 | 1.未开展疫情防控演练； 2.探视登记资料不齐。 | 1.清除厨房设备上的报纸； 2.留样冰箱留样温度高； 3.备餐间清除不必要的杂物； 4.索票索证不齐。 |  | 部分日常用药过期 | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 马市镇敬老院 |  | 1.未开展疫情防控演练； 2.来访登记表无“流调”、体温等内容。 | 从业人员佩戴手镯 | 1.未建立消防安全问题清单和责任清单； 2.水泵系统压力不足； 3.消防水池漏水。 |  | A栋旧房屋无建筑设计等相关材料。
| 太平镇敬老院 |  | 未开展疫情防控演练 | 1.厨房内不能设木台、木凳； 2.大米检测报告批次不符合。 | 1.未委托第三方消防技术服务机构开展评估，未建立有消防安全问题清单和责任清单； 2.未制定符合实际情况的消防安全管理制度 | 日常药品较少 | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 老来乐颐养有限公司 |  | 1.未开展疫情防控演练； 2.没有通风口； 3.防疫物资不全，无备用药、酒精； 4.来访登记表无“流调”内容。 | 1.留样盒量少； 2.厨房卫生不符合，到处油污； 3.地面不整洁； 4.未与供货商签订合同，无索票索证。 | 1.评估机构未对本场所作出结论性报告； 2.墙纸易燃； 3.未开展夜间防火巡查； 4.安全出口，疏散通道，楼梯间均不符合要求； 5.未开展消防演练。 | 1.收取部分家属约一年的预付费； 2.未签订信用承诺书。 | 该场地为租赁场所，未提供建筑设计等相关材料的复印件。
新丰县 | 梅坑镇敬老院 | 2022-08-26 | 1.无培训考核； 2.仅一次疫情防控应急预案演练。 |  | 1.因新建导致评估中断，最近为2021年8月份； 2.夜间防火巡查无记录体现。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 丰城街道敬老院 |  |  |  | 1.第三方评估最新为2022年5月； 2.夜间防火巡查只有一次记录； 3.未及时在全国养老机构业务系统上及时填报消防演练记录。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 黄磜镇敬老院 |  | 仅一次疫情防控应急状态转换，无考核记录 | 未提供猪肉检疫合格证 | 1.消防安全问题清单和责任清单不全； 2.夜间防火巡查记录不规范； 3.全国养老系统内无2022年防火巡查、消防演练的填报记录。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 回龙镇敬老院 |  | 无疫情防控培训考核结果 |  | 消防安全问题清单和责任清单不规范 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
翁源县 | 官渡镇敬老院 |  | 1.今年以来仅开展一次疫情防控应急状态转换、应急预案演练；无疫情防控考核反馈； 2.缺N95口罩。 | 未提供每笔购物小票、发票或随货单 | 未按时在全国养老机构业务管理系统上及时填报每月防火检查、消防演练等情况。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 铁龙镇敬老院 |  | 疫情防控应急预案未达标 |  | 防火检查、巡查记录不规范（无相关人员签名） |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 康福疗养院 |  |  |  | 1.防火检查、巡查记录不规范； 2.未按时在全国养老机构业务管理系统上及时填报每月防火检查、消防演练等情况。 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
| 心连心疗养院 |  |  |  | 消防安全问题清单和责任清单不规范 |  | 院内的建筑无建筑设计、施工单位合法资质，规划许可、施工许可、竣工验收等相关材料
仁化县 | 周田镇敬老院 | 2022-08-25 | 额温式体温枪消毒方式建议擦拭 |  | 第三方消防评估报告与现状不符 | 未能提供24小时值班记录
| 黄坑镇敬老院 |  | 1.未建立24小时应急值守制度，未指定专人负责； 2.消毒登记建议注明浓度。 |  | 1.消防评估报告与现状不符； 2.未提供消防安全问题清单和责任清单； 3.消防水泵房水力警铃动作不正常。 | 缺少疫情防控管理方面的出入、探视制度。
| 董塘镇敬老院 |  | 1.未建立24小时应急值守制度； 2.清洁消毒建议按区域管理，优化登记内容。 |  | 1.消防评估报告由维保单位出具，不符合要求； 2.未建立消防安全问题清单和责任清单； 3.消防水泵房喷淋泵不能自动启动。
| 丹霞街道敬老院 |  | 未建立24小时应急值守制度，未指定专人负责 |  | 1.消防评估报告与现状不符； 2.未提供消防安全问题清单和责任清单。
乳源瑶族自治县 | 一六镇敬老院 | 2022-08-30 | 缺疫情防控应急预案演练 |  | 1.火灾报警控制室设置位置不符合要求（应设在值班室内）； 2.控制器的值班人员不会操作。
| 桂头敬老院 |  | 1.缺少疫情防控应急演练； 2.未制定院内感染控制与隔离制度、流程； 3.未建立健康检测制度； 4.缺少“五必须”制度。 | 8月份订购菜单审核人及审批人未签名 | 1.火灾报警控制器主机关机； 2.值班人员不履行相关职责； 3.工作人员不会操作消防水泵设施； 4.值班制度不规范，未落实相关职责； 5.未落实每日防火巡查、每月防火检查制度，无相关工作记录； 6.楼梯间堆放杂物。 | 未建立完整、齐全的突发事件应急预案
| 第一养老护理服务公司乳源分公司 |  | 未建立“五必须”制度 |  | 1.消防控制室值班人员对火警处置流程不熟悉，不会启动消防水泵； 2.缺电梯安全管理员任命书； 3.电梯（梯17粤FS0001(18)、梯17粤FJ0001(18)）警铃无人接听，无电梯突发事件应急预案； 4.未提供电梯的特种设备作业人员培训记录。
| 大桥镇敬老院 |  | 1.未建立健康检测制度； 2.未建立“五必须”制度。 |  | 楼梯口堆放电动自行车