# 附件1 报价文件格式

韶关市妇幼保健院采购

报价文件

项目名称：脉冲磁治疗仪采购项目

采购编号：SGFY-XJ202204

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

## 附件2报价函

韶关市妇幼保健院：

根据你们采购            (项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起60天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

最高限价：98000元。

项目名称：

| 报价人名称 | 报价总价 （元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲磁治疗仪 | ￥ | 签订合同后 天内 |  |
| 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维修服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市妇幼保健院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为60天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件复印件（包含但不限于以下内容）：

*1.投标单位有效的经营资质证明文件

*2.产品厂家生产的相关资质证明文件

*3.产品授权经营证明文件

注：1、以上带“*”的为必须提交的文件。

2、报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件八需求清单：

| 序号 | 项目 | 需求参数 | 响应参数 | 响应情况 （完全响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 设备适用于消炎消肿、促进血液循环、促进骨愈合、改善关节退行性病变 |  |  |  |
| 2 | 主要技术参数 | 高场强磁场、振动、温热三种物埋因子相结台进行同步治疗 |  |  |  |
| 3 |  | 脉冲磁场强度最高可达到800mT(8000GS)·磁斗·输出强度最低50mT最高可达到800mT,步长调节50mT;磁垫:输出强度最低10mT,最高可达到350mT,调节步长:10-100mT调节步长为10mT,100-350mT调节步长为50mT |  |  |  |
| 4 |  | 脉冲频率:10~100(调节步长10次/分):120次/分、300次/分、600次/分、1500次/分、3000次/分 |  |  |  |
| 5 |  | 设备自带处方的数量：≥30个 |  |  |  |
| 6 |  | 治疗时间:1~99分钟可调 |  |  |  |
| 7 |  | 治疗仪的输出温度：≤55℃，智能温控自动调整，达到最适温度状态 |  |  |  |
| 8 |  | 显示模式：液晶显示，每个液晶显示屏均可显示强度，频率，时间，处方。 |  |  |  |
| 9 |  | 振动模式 ：可选择设置磁垫的振动模式为连续振动、断续振动；振动强度可调：可选择设置磁垫的振动强度为弱、强、无 |  |  |  |
| 10 |  | 单，双极性磁场输出治疗仪可输出单极性(磁场N，S极固定)和双极性(磁场 N，S极可互换)的磁场 |  |  |  |
| 11 |  | 输出通道:4通道 |  |  |  |
| 12 | 配置（包含但不限于） | 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; 磁垫; 4个; （2对，儿童可用）. 3; 磁头; 2个; （1对）. 4; 绑带; 3. 5; 台车; 1. |  |  |  |
| 13 | 质保期 | 质保期不少于3年 |  |  |  |

购 销 合 同

合同编号:SGFY-XJ202204

采购项目编号：

项目名称：韶关市妇幼保健院脉冲磁治疗仪设备采购项目

甲    方：韶关市妇幼保健院

电    话：0751-8711811  传真：0751-8746051  地址：韶关市武江区西联镇育才路1号

乙    方：                    
电    话：              传真：              地址：

项目名称：

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：________元（￥____元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③符合货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.若设备需连接医院信息系统进行数据采集,乙方应负责设备连接医院信息系统相关接口的技术支持和费用。（包括但不限于DICOM协议接口、HIS接口、LIS接口等）。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：根据医院实际情况而定。

2.交货方式：根据医院实际情况而定。

3.交货地点：韶关市妇幼保健院

五、付款方式

五、付款方式

1、分期付款：

第一期：设备到货并安装调试结束，且经甲方验收合格之日起20个工作日内支付合同总额的95%。

第二期：设备使用一年后，乙方向甲方提交付款申请资料之日起20个工作日内一次性无息付清合同总额5%。

若第一期款项支付前乙方可提供产品原厂质量承诺服务函，则一次性支付合同总额的100%。

乙方应在每次付款条件成就前5个工作日向甲方提交付款申请资料及合同全额的正式发票（第二期可用复印件），甲方审核无误后再安排付款。如乙方逾期提交付款申请、发票或提供申请材料、发票不符合甲方财务制度的，甲方付款期限相应顺延，且不承担违约责任。

2.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

合同；

乙方开具的正式发票；

验收调试报告；

中标通知书。

收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

3.如果甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 3  年，自验收合格之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 有偿 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，需以书面形式给出切实可行的应急方案并加盖公章。

4.如果设备需连接医院信息系统进行数据采集，乙方应承担设备与医院信息系统接口费用，并协助医院做好相关系统链接工作。

5.乙方需免费提供相应的设备培训、应用培训及相关学术交流服务。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对甲方工作人员进行培训，使他们熟练掌握操作技能。前述工作完成后，乙方以书面形式通知甲方组织验收。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）货物已完成安装、调试并达到正常运行的最佳状态，甲方工作人员经过培训已熟练掌握了设备、系统的操作技能。

6）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。甲方如因此遭受经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。3) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交甲方所在地法院进行诉讼。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式  3  份，甲、乙双方各执   份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表（手写）：                                 代表（手写）：

签定地点：

签定日期：     年    月   日                 签定日期：  年   月     日

开户名称：韶关市妇幼保健院    开户名称：

银行帐号：44001620738059666666              银行帐号：

开 户 行：建设银行韶关市分行                开 户 行：

统一信用代码：124402004559048232            联系人手机：