附件

韶关市住建管理局

市区污水排入排水管网许可实施细则

（征求意见稿）

第一章　总则

第一条　为加强对污水排入公共排水管网的管理，保障公共排水与污水处理设施安全运行，有效防治水污染，根据《中华人民共和国行政许可法》《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住建部令第21号）等法律法规，结合本市实际，制定本细则。

第二条　在韶关市市辖三区建成区内申请污水排入排水管网许可（以下简称“排水许可”），对从事工业、建筑、餐饮、医疗、畜禽屠宰、畜禽规模养殖、洗车、洗涤、汽修等活动的企业事业单位、个体工商户（以下简称“排水户”）向公共排水设施排放污水的活动实施监督管理，适用本细则。

第三条　韶关市住房和城乡建设管理局负责全市排水许可工作的指导监督。

浈江区城市管理和综合执法局、武江区城市管理和综合执法局、曲江区住房和城乡建设管理局系各自辖区排水主管部门，负责辖区内排水许可证书的颁发和监督管理。

- 第四条　公共排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入公共排水设施。排水户向公共排水设施排放污水，应当按照本细则的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向公共排水设施排放污水。居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。

- 在雨水、污水分流排放的区域，不得将污水排入雨水管网。

工程建设疏干排水（主要指地下水降水作业）应当优先利用和补给水体。

第五条　排水户进行分级分类管理。

符合以下条件的排水户，按重点排水户进行管理：

（一）列入重点排污单位名录的排水户。

（二）建筑面积超过200平方米的餐饮类排水户。

（三）用水量（集中供水、自备水源合计）达到2000吨/日以上、或污水排放量达到1500吨/日以上的排水户。

其他排水户按一般排水户进行管理。

第二章　许可申请与审查

第六条　排水户向排水行为发生地的排水主管部门申请领取排水许可证。排水主管部门应当自受理申请之日起15日内作出决定。

集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务人统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。

因施工作业需要向公共排水设施排入污水的，由项目建设单位申请领取排水许可证。

第七条　申请领取排水许可证，应当如实提交下列材料：

（一）排水许可申请表。

（二）排水户内部排水管网、专用检测井、沉渣井、隔油井、化粪池、雨污水排放口位置和口径的竣工图纸及说明等材料。

对于2020年12月31日前建成的工程建设项目，且确实无法提供以上材料的，提交书面情况说明后可不作以上要求。

（三）排水隐蔽工程竣工报告，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书。

（四）工业、医疗、畜禽屠宰、畜禽规模养殖类排水户提供按照国家有关规定建设相应预处理设施的有关材料。

餐饮、洗车、洗涤、汽修类排水户提供建设隔油、隔渣等设施的有关材料。

施工类排水户提供建设工地化粪池、沉渣、沉泥等设施的有关材料；桩基础施工采用泥浆护壁并在场内处理的，需提供配置泥浆处理设备的有关材料。

（五）排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书。

（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。

第八条 排水主管部门在作出许可决定前，应当对排水户进行现场核查。

第九条　符合以下条件的，由排水主管部门核发排水许可证：

（一）污水排放口的设置符合排水与污水处理规划的要求或污水排放口周边区域已经覆盖公共排水设施。

（二）排放污水的水质符合国家、广东省现行有关排放标准。

（三）工业、医疗、畜禽屠宰、畜禽规模养殖类排水户已按照国家有关规定建设相应预处理设施。

餐饮、洗车、洗涤、汽修类排水户已修建隔油、隔渣等设施。

施工类排水户已修建工地化粪池、沉渣、沉泥等设施；桩基础施工采用泥浆护壁，场内处理的已配置泥浆处理设备，外运处理的已制定经监理单位同意的外运方案。

（四）工业、医疗、畜禽屠宰、畜禽规模养殖类排水户已按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备。

第十条　排水许可证的有效期为5年。

施工类排水许可证的有效期，由排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。

第十一条　排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向排水主管部门提出申请。排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，施工类排水许可证有效期延续时间由排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过1年；其他类别排水许可证有效期延续5年。

排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本细则规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，不再进行审查。

第十二条　在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、主要污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本细则规定，重新申请领取排水许可证。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在变更之日起30日内向排水主管部门申请办理变更。

第三章　管理和监督

第十三条　排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水。

第十四条　排水户不得有下列危及公共排水设施安全的活动：

- 向公共排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

- 向公共排水设施排放有害气体和烹饪油烟；

- 堵塞公共排水设施或者向公共排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；

- 擅自拆卸、移动、穿凿和接入公共排水设施；

- 擅自向公共排水设施加压排放污水；

- 其他危及公共排水与污水处理设施安全的活动。

- 第十五条　排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及公共排水与污水处理设施安全运行的，应当立即暂停排放，采取措施消除危害，并按规定及时向排水主管部门等有关部门报告。

- 第十六条　排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。

- 第十七条　重点排水户应当建立档案管理制度，对污水预处理设施、内部排水管网、与公共管网的连接管、专用检测井运行维护情况、发生异常的原因和采取的措施等进行记录，记录保存期限不少于5年。

鼓励排水户推进传统载体档案数字化。电子档案与传统载体档案具有同等效力。

第十八条　排水主管部门应当结合排水户分级分类情况，通过‘双随机、一公开’方式，对排水户排放污水的情况实施监督检查。实施监督检查时，有权采取下列措施：

- 进入现场开展检查、监测；

- 要求被监督检查的排水户出示排水许可证；

- 查阅、复制有关文件和材料；

- 要求被监督检查的单位和个人就有关问题作出说明；

- 依法采取禁止排水户向公共排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本细则规定的行为。

被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。

排水主管部门可以通过政府购买服务等方式，组织或者委托排水监测机构等技术服务单位为排水许可监督检查工作提供技术服务。受委托的具有计量认证资质的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质、水量进行监测，建立排水监测档案。

第十九条　排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助排水主管部门对排水许可实施监督管理。

第二十条 排水主管部门应当将排水户的基本信息、排水许可内容等信息载入城市排水信息系统。涉及排水户的排水许可内容、行政处罚、不良信用记录等信息，应当依法向社会公示。

排水主管部门可以根据排水户的信用情况，依法采取守信激励、失信惩戒措施。

第二十一条　有下列情形之一的，许可机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销排水许可：

（一）排水主管部门工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予排水许可决定的；

（二）超越法定职权作出准予排水许可决定的；

（三）违反法定程序作出准予排水许可决定的；

（四）对不符合许可条件的申请人作出准予排水许可决定的；

（五）依法可以撤销排水许可的其他情形。

排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。

第二十二条　有下列情形之一的，排水主管部门应当依法办理排水许可的注销手续：

（一）排水户依法终止的；

（二）排水许可依法被撤销、撤回，或者排水许可证被吊销的；

（三）排水许可证有效期满且未延续许可的；

（四）法律、法规规定的应当注销排水许可的其他情形。

第二十三条　排水主管部门应当按照国家有关规定将监督检查的情况向社会公开。

排水主管部门及其委托的专门机构、排水监测机构的工作人员对知悉的被监督检查单位和个人的技术和商业秘密负有保密义务。

第二十四条　排水主管部门实施排水许可不得收费。

排水主管部门实施排水许可所需经费，应当列入排水主管部门的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。

第四章　法律责任

第二十五条　排水主管部门有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）对不符合本规定条件的申请人准予排水许可的；

（二）对符合本规定条件的申请人不予核发排水许可证或者不在法定期限内作出准予许可决定的；

（三）利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；

（四）泄露被监督检查单位和个人的技术或者商业秘密的；

（五）不依法履行监督管理职责或者监督不力，造成严重后果的。

第二十六条　违反本细则规定，在公共排水与污水处理设施覆盖范围内，未按照国家有关规定将污水排入公共排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的，由排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十六条对单位或个人并处罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十七条　违反本细则规定，排水户未取得排水许可，向公共排水设施排放污水的，由排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十七条处以罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条　排水户未按照排水许可证的要求，向公共排水设施排放污水的，由排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条处以罚款；造成严重后果的，吊销排水许可证，依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条并处罚款，并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条　排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本细则规定及时向排水主管部门申请办理变更的，由排水主管部门责令改正，可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十九条处以罚款。

第三十条　排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十条处以罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条　违反本细则规定，排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及公共排水与污水处理设施安全运行，没有立即暂停排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向排水主管部门等有关部门报告的，排水主管部门可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十一条处以罚款。

第三十二条　违反本细则规定，从事危及公共排水设施安全的活动的，由排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条对单位或个人并处罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条　排水户违反本细则规定，拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠排水主管部门依法监督检查的，由排水主管部门给予警告；情节严重的，依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十三条并处罚款。

第三十四条 重点排水户未按照本细则规定建立档案管理制度，或者档案记录保存期限少于5年的，由排水主管部门责令改正，可以依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十四条处以罚款。

第五章　附则

第三十五条　排水许可证由排水主管部门按照国务院住房和城乡建设部制定的格式组织印制。实行电子许可证的地区，电子许可证与纸质许可证具有同等效力。

排水许可申请表、排水户书面承诺书由排水主管部门参考国务院住房和城乡建设部制定的推荐格式，结合地区实际制定。

第三十六条 市辖三区排水主管部门应及时做好排水许可管理台账的梳理、更新、造册、存档。每月5日前，将上月排水许可证的颁发（含变更、注销）情况明细表及证件扫描电子文件报韶关市住房和城乡建设管理局备案。

第三十七条 本细则实施期间，如遇国家、省级政策性调整，以调整后的国家、省级政策为准。

第三十八条　本细则由韶关市住房和城乡建设管理局负责解释。其他县（市）可参照制定本地区实施细则。

第三十九条　本细则自2023年5月1日起施行，有效期两年。