| - 项目1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2023年广东南岭背景站耗材采购 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 | - 物资要求（品牌及规格型号） | - 数量 | - 备注 |
| - 1 | - 以太网 - 交换机 | - TP-LINK TL-SG1016DT，基本型，16口全千兆，钢壳散热 | - 2个 |  |
| - 2 | - 无线路由器 | - 华为ax3ro千光wifi6+路由 | - 5个 |  |
| - 3 | - 无线网卡 | - TP-LINK TL-WDN5200H免驱版，高增益天线 | - 3个 |  |
| - 4 | - 无线光电键鼠套餐 | - 型号：联想KN301，配鼠标垫 | - 2套 |  |
| - 5 | - 网线（5米） | - 成品网线，带水晶头、六类千兆非屏蔽，圆线，5米/条 | - 10条 |  |
| - 6 | - 网线（3米） | - 成品网线，带水晶头、六类千兆非屏蔽，圆线，3米/条 | - 10条 |  |
| - 7 | - PCI转8串口（RS232）卡 | - 型号：乐扩MM-PCI16C1058-8S，带1拖8排线 | - 2个 |  |
| - 8 | - 不锈钢射流式自吸泵 | - 型号：广东凌霄泵BJZ100、泵头材料：304不锈钢（钢叶）、额定电压：220V、额定功率：0.75KW，非自动 | - 1个 |  |
| - 序号 | - 名称 | - 物资要求（品牌及规格型号） | - 数量 | - 备注 |
| - 9 | - 高精度双级减压阀 | - 品牌：airgas，气瓶阀接口：CGA590，一级阀量程3000psi、二级阀量程100psi,出气接头为1/8英寸,配1/8英寸不锈钢管10m | - 1个 |  |
| - 10 | - LED灯管 | - 佛山照明，T8，1.2m，白光，至少16瓦 | - 10根 |  |
| - 11 | - LED平板灯 | - 佛山照明，白光，尺寸：60*60cm，至少16瓦 | - 6个 |  |

（联系人及电话：李 华，0751-8616081 ）

- 广东省韶关生态环境监测中心站

- 2023年4月21日

- 项目2

- 环境监测仪器传感器维修更换服务

- 一、更换清单

| - 序号 | - 仪器型号 | - 传感器更换类型 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动烟尘（气）测试仪（低浓度） - （众瑞ZR-3260D） | - 氧、二氧化硫（高、低量程）、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳 | - 2台 |  |
| - 2 | - 紫外烟气分析仪 - （明华MH3200A） | - 氧传感器 | - 1台 |  |

- 二、维修要求

- 1、传感器须适用于相关仪器，并负责维修由于传感器漏液腐蚀的对应电路板及主板，以及包安装；

- 2．氧气测量范围0-30%、分辨率0.1%；

- 3．二氧化硫测量范围0-5700mg/m³、分辨率1mg/m³及0-280 mg/m³、分辨率1mg/m³；

- 4．一氧化氮测量范围0-1300mg/m³、分辨率1mg/m³；

- 5．二氧化氮测量范围0-200mg/m³、分辨率1mg/m³；

- 6．一氧化碳测量范围0-5000mg/m³、分辨率1mg/m³；

- 7. 提供本次维修设备的一氧化碳干扰试验报告，并标定完成所有气体传感器，使之符合计量院检定标准，质保1年。

- 项目3

- 综合业务室文件资料搬运服务

- 一、搬运清单

- 1、12个内装文件资料的塑料收纳箱，尺寸约30×35×55cm。

- 2、1个内装电脑的纸箱，尺寸约60×40×55cm。

- 3、3个服务器，约635×435×44.45 mm

- 二、搬运地点

- 上货点位于武江区新华南路22号1、3楼（有货梯），卸货点为浈江区韶关学院理工楼七楼（有电梯）。

附图：