韶关市各水质自动站废液清单和搬运地点 （统计至2023.4.23）

序号	站址位置	水站名称	20L(桶)	25L(桶)	30L(桶)	50L(桶)	小计（桶）	水站废液总量（吨）	地 点	备注
1	韶关市区	长坝
8	5	13	0.49	仁化县大桥镇长坝村委狗狮滩
2	韶关市区	十里亭
8	5	13	0.49	韶关市武江区十里亭大桥水厂
3	韶关市区	西河水站	56
2.5	58.5	1.245	武江区西河镇糖寮村西河水站
4	韶关市区	孟洲坝	37
37	0.74	孟洲坝电站管理处内孟洲坝水站
5	南雄	孔江水库入库口	2	1	5	11	19	0.765	南雄市界址镇马芫村
6	南雄	昆仑水站	52	-	-	1.5	53.5	1.115	南雄市雄州镇迳口村昆仑州
7	乐昌	三溪桥（国家站和省级站）	2	-	11	4	17	0.57	0.79	乐昌市三溪镇三溪电站旁
11	-	-	-	11	0.22
8	乐昌	昌山变电站	-	38	-	-	38	0.95	乐昌市长来镇昌山村
9	始兴	墨江出口站	-	32	-	-	32	0.8	始兴县太平镇江口村小江坝（老鱼珠潭桥南侧）
10	仁化	丹霞山站	-	32	-	-	32	0.8	仁化县丹霞街道丹霞电站
11	仁化	瑶山	33	-	-	-	33	0.66	仁化县锦江电力开发总公司瑶山电站瑶山水站
12	仁化	城口水站	9	8	13	18	48	1.67	仁化县城口镇106国道广东桥段

续表 韶关市各水质自动站废液清单和搬运地点 （统计至2023.4.23）

序号	站址位置	水站名称	20L(桶)	25L(桶)	30L(桶)	50L(桶)	小计（桶）	水站废液总量（吨）	地 点	备 注
13	曲江	高桥站（国家站）	-	10	15	5	30	0.95	2.36	曲江区樟市镇群星村委牛寮村小组高桥水站
高桥（省站中兴运维）	27	12	-	-	39	0.84
高桥（省站力合运维）	6	-	15	-	21	0.57
14	曲江	龙归站
42
42	1.05	曲江区白土镇苏拱村
15	曲江	白沙水站
3	8
11	0.315	曲江区白沙镇公路养护站
16	曲江	苍村水库	8	-	-	3	11	0.31	曲江区苍村水库管理处
17	翁源	横石水	22	-	-	-	22	0.44	广东省英德市横石水镇星河华庭三栋2C
18	翁源	官渡站	-	18	-	-	18	0.45	翁源县官渡镇下榕角水电站内
19	乳源	南水水库出口	37	-	-	-	37	0.74	乳源县南水水库大坝出水口（经

度：113.230489，纬度：24.773669）
20	乳源	桂头站	-	40	-	-	40	1.0	乳源县桂头站桂头小学
汇总	17.515