## 项目1
项目1： 实验室耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 流通池 | 北京宝德，货号：BJBDFIA016 | 1个
2 | 废液桶 | 北京宝德，货号：BJBDFIA039，5L | 2个
3 | 余氯试剂 | 品牌：哈希，货号：2105569-CN | 10包
4 | 磷酸 | 品牌：科密欧，优级纯，500mL/瓶 | 1箱
5 | 六氯铂酸钾 | 5克/瓶，品牌：麦克林 CAS号：16921-30-5，99.9%，用于地下水色度 | 1瓶
6 | 抹布 | 茶花牌子，30*30cm，6片装，每包6片，劲能吸水抹布 | 10包
7 | 量筒 | 品牌：天玻，1000mL | 1个
8 | 比色池 | 品牌：哈希，浊度比色池，货号：2495402 | 2盒
9 | 样品推车 | 多功能围栏车，顺和迅驰，具体要求：刹车款，黑色，88*58高围栏+6寸灰胶轮全折叠+耐磨静音 | 3辆
10 | COD预制试剂 | 浙江迪特西，T型，量程：0-40mg/L，150支/盒，用于COD测试 | 4盒
11 | 厨房吸油纸 | 品牌：心相印，70抽*3包/提，用于石油类清洗比色皿 | 2提
12 | 石英比色皿 | 规格：40mm，2个/盒，用于红外石油类测试 | 1盒
13 | 硫酸铝钾 | 国药集团，500g/瓶，AR，用于氯化物分析 | 4瓶
14 | 铬酸钾 | 国药集团，500g/瓶，AR，用于氯化物分析 | 1瓶
15 | AA3进样管 （聚四氯乙烯） | Seal Analytical (AA3) 连续流动分析仪用 进样器型号：UI trasonic Homgenizer USH 60，规格：10ml | 1000个
16 | 气相分子样品管 | 北裕，50mL（50支一包） | 5包
17 | 容量瓶 | 100ml，天玻（透明），用于氨氮分析 | 7个
18 | 容量瓶 | 250ml，天玻（透明），用于氨氮分析 | 1个
19 | 容量瓶 | 500ml，天玻（透明），用于氨氮分析 | 1个
20 | 玻璃样品管 | 品牌：吉天 iFIA 货号：140110001 规格：流动注射总磷模块用 | 100根
21 | 有机膜 | 品牌：宝德 规格：长10cm,宽4cm 50张/包 用途：BDFIA-8000全自动流动注射分析仪（LAS）用 | 1包
22 | 一次性灭菌注射器 | 品牌：洪达 规格：50ml 偏头式 | 3箱
23 | 一次性灭菌注射器 | 品牌：洪达 规格：10ml 200支每盒 中头式 | 2箱
24 | 3M防毒面具 | 6001CN滤毒盒*2个，实验耗材 | 2套
25 | 废液桶 | 规格：30L 方形 蓝色/红色 | 8个
26 | 棕色广口玻璃瓶 | 品牌：华欧，规格：500mL，250mL | 各2个
27 | 二苯碳酰二肼 | 品牌：国药，分析纯，25克，分子式：C13H14N4O,分子量：242.8，用于六价铬项目 | 1
28 | TN-流动注射试剂包 | iFIA7-吉天流动注射（TN模块 ） 试剂包 CFAA-031005Y 总氮方法运维包 100tests | 30套
29 | 双圈定量滤纸 | 品牌：whatman 规格：中速，18cm*100张/盒（用于藻密度前处理沉降） | 5盒
30 | 保鲜膜 | 品牌：佳能 规格：刀撕保鲜膜，W100,30米×30厘米（用于藻密度前处理沉降） | 3盒
31 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat；码数：L码 | 4包
32 | 消解剂 | 仪器型号：气相分子吸收光谱仪 GMA3386；规格：400ml；货号：21.01.601；北裕 | 50瓶
33 | 氧化剂 | 仪器型号：气相分子吸收光谱仪 GMA3386；规格：400ml；货号：21.01.602；北裕 | 50瓶
34 | LDPE广口瓶 | 250ml盛装标准溶液，品牌NALGEN（耐杰）， 低密度聚乙烯 | 1箱（72个）
35 | 水瓢 | 茶花，货号1904，天蓝色，尺寸29.6*19.5*10cm换机械泵机油用 | 1个
36 | 汞灯 | 利曼测汞仪，汞灯货号：122-00189-1，利曼仪器分析样品使用 | 1个
37 | 气液分离器 | 利曼测汞仪，货号：120-00430-1，用于利曼仪器分析样品 | 1个
38 | 四丙基硼化钠试剂 | 品牌：Brooks Rand 丙基化试剂，1g装，货号：06140 用于烷基汞项目 | 1瓶
39 | 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 | 品牌：BROOKS,货号：06120 用于烷基汞项目 | 4盒
40 | 油污过滤网盒,油雾过滤器工具包 | 油污过滤网盒,油雾过滤器工具包，用于 E1M18/E2M28，货号：3162-1056 | 1套
41 | 自动取样注射器 | 品牌：安捷伦，syringe, 量程：10ul， Part No：G4513-80203 | 4支
42 | 1L废液接收瓶 | 品牌：Genevac，用于英国Genevac EZ-2系列蒸发仪的接收 | 1个
43 | 泵盖（盖子） | 品牌：予华（巩义市），SHZ-B型循环水式真空泵，圆形 | 1个
44 | 石英砂 | 加压流体萃取用，步琦石英砂0.3-0.9mm，037689 | 10瓶
45 | 硅藻土 | 加压流体萃取用，赛默飞硅藻土，062819 | 6瓶
46 | 萃取池纸滤片 | 加压流体萃取仪E-916，步琦，X125.142 | 20袋
47 | 萃取池纸滤片 | 加压流体萃取仪E-916，步琦，X125.556 | 20袋
48 | 梨型分液漏斗 | 有机实验用，1000ml，蜀牛，带特氟龙活塞，带磨口玻璃塞 | 8个
49 | 玻璃漏斗 | 有机实验过滤用，60mm直径，玻璃漏斗 | 50个
50 | 3M防毒面具 | 6200防护套装+6001CN滤毒盒*2个，实验耗材 | 5套
51 | 移液枪头 | 品牌：艾本德，1-10ml（200个/包），长24.3cm，带刻度 | 4盒
52 | 医用口罩 | 稳健一次性医用外科口罩，独立包装 | 10盒
53 | 白大褂 | 夏季薄款长袖女装，松紧长袖女装，L码 | 7件
54 | 白大褂 | 男士薄款长袖，松紧袖，L码6件，XL码1件、2XL码4件 | 共11件
55 | 药剂柜 | 用于有机实验室，品牌：科拓，材质：PP，规格：900*450*1800mm | 1个
56 | Cd无极放电灯 | 品牌：PE铂金埃尔默，规格型号：Part No：N3050615 分析Cd元素 | 1个
预算：195000元

## 项目2
项目2： 水质自动监测站消防器材采购 |  |  |  |  | 韶关市各水站排气扇保护器安装地点一览表
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注 | 序号 | 水站名称 | 排气扇（台） | 地址
1 | 手持式灭火器 | 云达，A/AR-10-AB,MPZ/2-00 | 6个 | 用于三溪桥水站 | 1 | 乌泥角 | 1 | 曲江区白土镇乌泥角村
2 | 过滤式消防自救呼吸器 | 持安，TZL30 | 6套 | 用于三溪桥水站 | 2 | 五里亭 | 1 | 韶关市武江区五里亭大桥旁
3 | 热气溶胶灭火装置 | 清华牌，QRR10LGW/S-QH，600*300*630 | 5套 | 用于城口、白沙、苍村水库、三溪桥水站省管仪器间和国考仪器间（包安装） | 2 | 白沙水站 | 2 | 曲江区白沙镇公路养护站
4 | 排气扇电机热过载保护器 | 雷诺牌，4A | 102台 | 4个国考站和20个省管站共102台，包安装，具体点位见下表 | 4 | 苍村水库 | 1 | 曲江区苍村水库管理处
[5 empty] | 5 | 高桥站二楼 | 3 | 曲江区樟市镇群星村委牛寮村小组高桥水站
预算：70000元 |  |  |  |  | 6 | 高桥(省建)一楼 | 5
[5 empty] | 7 | 西河 | 8 | 武江区西河镇糖寮村西河水站
[5 empty] | 8 | 南水水库 | 9 | 乳源县南水水库大坝出水口
[5 empty] | 9 | 坪石 | 2 | 乐昌市坪石镇河西乐昌第二人民医院往湖南方向150米
[5 empty] | 10 | 三溪 | 3 | 乐昌市三溪镇三溪电站旁
[5 empty] | 11 | 孟洲坝 | 3 | 孟洲坝电站管理处内孟洲坝水站
[5 empty] | 12 | 横石水 | 6 | 广东省英德市横石水镇星河华庭三栋2C
[5 empty] | 13 | 南雄昆仑 | 2 | 南雄市雄州镇迳口村昆仑州
[5 empty] | 14 | 瑶山 | 3 | 仁化县瑶山电站内
[5 empty] | 15 | 长坝 | 7 | 仁化县大桥镇长坝村委狗狮滩
[5 empty] | 16 | 十里亭 | 2 | 韶关市武江区十里亭大桥水厂
[5 empty] | 17 | 孔江水库入库口 | 8 | 南雄市界址镇马芫村
[5 empty] | 18 | 城口水站 | 3 | 仁化县城口镇106国道广东桥段
[5 empty] | 19 | 丹霞山 | 3 | 仁化县丹霞街道丹霞电站
[5 empty] | 20 | 古市 | 4 | 南雄市古市镇古市村
[5 empty] | 21 | 墨江出口 | 5 | 始兴县太平镇江口村小江坝（老鱼珠潭桥南侧）
[5 empty] | 22 | 昌山变电站 | 3 | 乐昌市长来镇昌山村
[5 empty] | 23 | 桂头 | 6 | 乳源县桂头站桂头小学
[5 empty] | 24 | 官渡 | 6 | 翁源县官渡镇下榕角水电站内
[5 empty] | 25 | 龙归 | 6 | 曲江区白土镇苏拱村
[6 empty] | 合计 | 102

## 项目3
项目3： 标气采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 氮中一氧化氮 | #NO：57.1×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶 | 1、需送货上门并收回相应空瓶 2、品牌：佛山科的
2 | 氮中一氧化氮 | #NO：150×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
3 | 氮中一氧化氮 | #NO：545×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
4 | 氮中一氧化碳 | #CO：50×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
5 | 氮中一氧化碳 | #CO：200×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
6 | 氮中一氧化碳 | #CO：1000×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
7 | 氮中一氧化碳 | #CO：3000×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
8 | 氮中一氧化碳 | #CO：80×10-6mol/mol，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
9 | 氮中氧 | #O2：8.04×10-2v/v，N2平衡# 4L 换瓶 | 1瓶
预算：9000元

## 项目4
项目4： 办公耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 超霸5号碱性电池 | GP24A-L5i，5粒/卡，12卡/盒 | 3盒
2 | 超霸7号碱性电池 | GP15A-L5i，5粒/卡，12卡/盒 | 3盒
3 | 得力固体胶水 | 货号：7103，36g/支，12支/盒 | 1盒
4 | 得力弯头液体胶水 | 货号：7312，65mL/支，12支/盒 | 2盒
5 | 大和胶水补充液 | 大和NA-960液体胶水 | 1瓶
6 | 得力不锈钢订书钉 | NO.0011，1000枚/盒，10盒/件 | 2件
7 | 得力封箱胶 | 45mm*150m，6卷/筒 | 2筒
8 | 网格拉链袋 | 得力，63469，A4，10个/包 | 3包
9 | 维达卷纸 | 200g/卷，10卷/提，6提/包 | 5包
10 | 门锁 | 玥玛A8-8340，直开40mm挂锁 | 2个
11 | 驱蚊喷雾 | Vape，200mL/瓶 | 20支
12 | 黑色双头记号笔 | 得力，NO.6824，12支/盒 | 3盒
13 | 黑色中性笔 | 晨光GP-1008,0.5mm，12支/盒 | 5盒
14 | 红色中性笔 | 晨光GP-1008,0.5mm，12支/盒 | 5盒
15 | 自控墨走珠笔 | 点石D600，0.5mm，碳素黑，12支/盒 | 3盒
16 | 四色便签纸 | 得力7151，76*76mm，100张/叠，4叠/包 | 10包
17 | 橡皮檫 | 得力7536,24块/盒 | 2盒
18 | 彩色便签纸 | 得力7155，76*51mm，100张/叠，4叠/包 | 10包
19 | 剪刀 | 得力33215,2把/盒 | 3盒
20 | 计算器 | 得力(deli)双电源电脑按键计算器 12位大屏横式白色2136 | 2个
22 | 直尺 | 得力(deli)30cm办公通用直尺 6230 | 2个
23 | 电脑增高架 | 竹玺龙，分体茶色圆圈四抽款收纳架 | 1个
24 | 垃圾袋 | 36#，红胶袋，新料，40个/扎 | 20扎
25 | 显示器支架 | 松能T7-1U、T7-2U | 各1
26 | 无线键盘+鼠标 | 罗技，MK295 | 2套
27 | HDMI转VGA转换器 | 绿联，简约款 | 1个
28 | 格力空调扇 | 机械款KS-04×60g，黑＋白单冷机械款 | 1台
29 | 美丽雅纸杯 | 货号：HC051256 248mL*50只装 | 5包
预算：9500元