## 项目1
项目1： 空气背景站配件耗材购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 使用仪器 | 图例 | 备注
1 | 外置采样泵 （双头泵） | 品牌：热电，货号：64P7113-6 | 1个 | 42i-TL氮氧化物分析仪 | #NAME? | 1,10,11,12已附上对应的图，请放大查阅，并按需求报价。
2 | 反应室 | 品牌：热电，货号：102648-02 | 1个 | 42i-TL氮氧化物分析仪
3 | 内置采样泵 | 品牌：热电，货号：111553-01 | 1个 | 43i-TLE二氧化硫/48i-TLE一氧化碳/49i臭氧分析仪（通用）
4 | 前置放大器 | 品牌：热电，货号：425454008 | 1个 | 5030i颗粒物监测仪
5 | 比例计数检测器 | 品牌：热电，货号：105869-00 | 1个 | 5030i颗粒物监测仪
6 | 流量比例阀 | 品牌：热电，货号：106470-00 | 1个 | 5030i颗粒物监测仪
7 | 压力板 | 品牌：热电，货号：106946-00 | 1个 | 5030i颗粒物监测仪
8 | 光浊度计 | 品牌：热电，货号：108151-00 | 1个 | 5030i颗粒物监测仪
9 | 浊度计O型圈 | 品牌：热电，货号：110182-00 | 2个 | 5030i颗粒物监测仪
10 | 外置采样泵 | 品牌：GAST， 货号：75R647-V45-H306X | 1个 | 5030i颗粒物监测仪 | #NAME?
11 | 滤芯 | 品牌：Parker，货号：IDN-6G | 1盒 （10个） | 黑碳和CO2监测仪 | #NAME?
12 | 内置零过滤器 | 品牌：热电，货号：4311 | 5个 | 48i-TLE一氧化碳分析仪 | #NAME?
预算：135000元

## 项目2
项目2： 标准样品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 氰化物标液 | 品牌：标样所或坛墨 浓度规格：50mg/L，20mL/瓶 | 5瓶
2 | 总氰化物标样 | 品牌：标样所或坛墨 浓度规格：小于200ug/L，20mL/瓶 | 5瓶
3 | 挥发酚标样 | 品牌：标样所或坛墨 浓度规格：小于50ug/L，20mL/瓶 | 5瓶
4 | 苯酚标液 | 品牌：标样所或坛墨 浓度规格：500mg/L，20mL/瓶 | 5瓶
5 | 总硬度标样 | 品牌：标样所或坛墨 浓度规格：小于3.6mol/L，20mL/瓶 | 5瓶
6 | 十氟联苯标液 | 品牌：AccuStandard ，浓度规格：100ppm，1mL/瓶 | 2瓶
7 | 黄磷标准溶液 | 浓度规格：1000ppm，1.5mL/瓶，基体要求：溶于环己烷中 | 2瓶
8 | 金属27种混合标准溶液 | 品牌：AccuStandard 浓度规格：100ug/mL，100mL/瓶 货号：AG-QCS27-ASL-1 | 1瓶
9 | 土壤成分分析标准物质 | 品牌：地球物理地球化学勘察研究所 货号：GBW07390(GSS-34) | 1瓶
10 | 土壤成分分析标准物质 | 品牌：地球物理地球化学勘察研究所 货号编号：GBW07457(GSS-28) | 1瓶
11 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | 标准物质编号：GBW（E）070252 | 1瓶
12 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | 标准物质编号：GBW07583 | 1瓶
13 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | 标准物质编号：GBW（E）070254 | 1瓶
14 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | 标准物质编号：GBW（E）070255 | 2瓶
15 | 油烟标准溶液 | 品牌：坛墨 浓度规格：1000ug/ml，10ml/支 | 2支
16 | 油烟标准样品 | 品牌：坛墨 浓度规格：20.4ug/ml，10ml/支 | 2支
17 | 石油类（紫外法）标准溶液 | 品牌：标样所 浓度规格：1000ug/ml，1.2ml/支 | 10支
18 | 硫化物标样 | 环标所，3.05mg/L | 5支
19 | 硫化物标样 | 环标所，0.507mg/L | 5支
20 | 硫化物标液 | 品牌：坛墨，100 ug/ml | 10支
21 | 百菌清 | 有机实验用，100ppm ， 天津农业部 | 1支
22 | 7种苯系物 | 有机实验用，55ppm， 标样所 | 2支
23 | 松节油 | 有机实验用，100ppm,坛墨质检 | 1支
24 | 吡啶 | 有机实验用，2000ppm，AccuStandard | 1支
25 | 溴氰菊酯 | 有机实验用，100ppm ， 标样所 | 1支
26 | 5种有机磷 | 有机实验用，60ppm ，标样所 | 1支
27 | 7种有机磷 | 有机实验用，100ppm ，Accustandard | 1支
28 | 环氧七氯B | 有机实验用，100ppm ， 标样所 | 1支
29 | 苯并a芘 | 有机实验用，100ppm，AccuStandard | 2支
30 | 微囊藻毒素-LR | 有机实验用，20ppm，农业部环境保护科研监测所 | 1支
31 | 苦味酸 | 有机实验用，100ppm，Dr.E | 2支
32 | 甲醇中阿特拉津 | 有机实验用，1000ppm ，标样所 | 2支
33 | 丁基黄原酸 | 有机实验用，1000ppm ,absolute standard | 1支
34 | SVOC替代物 | 硝基苯-d5,2-氟苯酚，2-氟联苯，酚-d5，三联苯，三溴苯酚，4000ppm ，Accustandard | 2支
35 | 丙烯酰胺 | 有机实验用，100ppm ，DIKMA TECHNOLOGIES INC | 1支
36 | 2,3-二溴丙酰胺 | 有机实验用，100ppm ，AccuStandard | 1支
37 | 丙烯酰胺 | 有机实验用，1000ppm ，AccuStandard | 1支
38 | 乙醛、丙烯醛、丙烯腈 | 有机实验用，1000ppm ，AccuStandard | 1支
39 | 甲萘威 | 有机实验用，100ppm ，坛墨质检 | 1支
40 | 三氯乙醛 | 有机实验用，1000ppm ，AccuStandard | 1支
41 | 十氟三苯基磷 | 有机实验用，250ppm ，Accustandard | 2支
42 | 8种苯系物 | 有机实验用，90ppm ，标样所 | 2支
43 | 土壤中8种有机氯 | 有机实验室用，低浓度,NSI,200mg/kg,20g | 1支
44 | 土壤中8种有机氯 | 有机实验室用，中浓度,NSI,300mg/kg,20g | 1支
45 | 土壤中8种有机氯 | 有机实验室用，高浓度,NSI,400mg/kg,20g | 1支
46 | 土壤中16种多环芳烃 | 有机实验室用，低浓度,ERA | 1支
47 | 土壤中16种多环芳烃 | 有机实验室用，中浓度,ERA | 1支
48 | 土壤中16种多环芳烃 | 有机实验室用，高浓度,ERA | 1支
49 | svoc内标 | 有机实验用，4000ppm，苊-d10，屈-d12，二氯苯-d4，萘-d8，苝-d12，菲-d10 ,AccuStandard | 2支
50 | voc内标 | 有机实验用，氟苯-d5，氟苯，1,4-二氯苯-d4，200ppm ,AccuStandard | 2支
51 | voc替代物 | 有机实验用，4-溴氟苯，二溴氟甲烷，甲苯-d8，200ppm ,AccuStandard | 2支
52 | 4组分多氯联苯 | 有机实验用，200ppm ,AccuStandard | 1支
53 | 3组分多氯联苯 | 有机实验用，200ppm ,AccuStandard | 1支
54 | 1,2,4-三甲苯 | 有机实验用，1000ppm ，标样所 | 1支
55 | 1,3,5-三甲苯 | 有机实验用，1000ppm ，标样所 | 1支
56 | 十氟联苯 | 有机实验用，100ppm，AccuStandard | 1支
57 | 芘-D10 | 有机实验用，100ppm，标样所 | 5支
58 | 五日生化需氧量 | 中（浓度为30-50mg/L左右）10支不同浓度、低浓度标样（10-25mg/L以下不同浓度），标样所 | 20支
59 | 氮氧化物 | 高、中（1mg/L左右）浓度，标样所 | 5支
60 | 二氧化硫 | 高、中浓度，标样所 | 5支
61 | 六价铬 | 中等（0.2mg/L左右）不同浓度，标样所 | 5支
62 | 磷酸盐 | 中等（0.5mg/左右）不同浓度，标样所 | 5支
63 | 镉 | 中等（0.03mg/L左右）不同浓度，标样所 | 5支
64 | 砷 | 中等（0.03mg/左右）不同浓度，标样所 | 5支
预算：70000元

## 项目3
项目3： 现场与应急监测耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 螺丝刀 | 3*150mm，十字，现场仪器用 | 10个
2 | 洗瓶 | 白色，500ml，原装细嘴，现场采样用 | 10个
3 | pH电极 | SenTix940，水质监测用 | 5支 | WTW
4 | 金属滤筒 | SIZE：28*70mm，污染源采样用 | 5盒 | Whatman
5 | 微孔滤膜 | 石英纤维，直径：90mm，孔径0.3μm | 50张
6 | 微孔滤膜 | 混合纤维素脂，0.45μm，直径90mm | 500张 | 上海兴亚
预算：29000元

## 项目4
项目4： 省控气站（含应急车）站房安全保障物资采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 山特UPS WPCC云联卡及卡槽（整套） | 山特UPS WPCC云联卡及卡槽（整套），通信网络无线接入，适用站房已安装的C6KS、C10CS等UPS机型，含1年服务费 | 9套
2 | 灭火器空箱 | 空箱，可同时放两个面具、两个2Kg灭火器 | 9个
3 | 过滤式消防自救呼吸器 | 及安盾TZL30型，3C认证 | 18个
4 | 2L水基不锈钢灭火器 | 及安盾MSZ/AR2B型，容量2L，有效期3年，不锈钢一体瓶工艺，3C认证 | 18具
5 | 985mL水基不锈钢灭火器 | 及安盾MSWJ985型，容量985mL，有效期3年，不锈钢一体瓶工艺，3C认证 | 4具
6 | 热气溶胶灭火装置 | 及安盾全自动灭火贴QRR0.02GW/S-CH1型,有效期10年 | 2个
预算：29500元