## 项目2 (2)
2023年韶关市生态环境监测站乳源分站试剂耗材采购清单
序号 | 名称 | 物资规格及要求 | 数量 | 备注
1 | 次氯酸钠 | 品牌：国药；规格：CP/500ML | 4瓶
2 | 碘酸钾 | 品牌：科密欧；规格：PT/50g | 1瓶
3 | 乙酸铵 | 品牌：科密欧；规格：GR/500g | 1瓶
4 | 冰乙酸 | 品牌：广试；规格：AR/500ml | 2瓶
5 | 乙酰丙酮 | 品牌：科密欧；规格：AR500ml | 1瓶
6 | 正己烷 | 品牌：科密欧；规格：HPLC/500ml | 5瓶
7 | 无水乙醇 | 品牌：国药；规格：GR/500ml | 15瓶
8 | 乙二醇 | 品牌：国药；规格：AR/500ml | 5瓶
9 | 氰化物试剂包 | 品牌：宝德；规格：缓冲溶液、氯胺T、显色剂 | 6包
10 | 挥发酚试剂包 | 品牌：宝德；规格：铁氰化钾缓冲溶液、4-氨基安替比林 | 6包
11 | 阴离子试剂包 | 品牌：宝德；规格：亚甲基兰、四硼酸钠、酸性亚甲蓝 | 6包
12 | 过硫酸钾 | 品牌：西格玛；规格：250g | 2瓶
13 | 过硫酸钾 | 品牌：默克；规格：250g | 2瓶
14 | 抗坏血酸 | 品牌：科密欧；规格：GR/100g | 20瓶
15 | 四水合钼酸铵 | 品牌：科密欧；规格：GR/500g | 5瓶
16 | 酒石酸锑钾 | 品牌：科密欧；规格：GR/500g | 2瓶
17 | 硫化物标准溶液 | 品牌：北京标研所；规格：20ml ;浓度：100mg/L | 3瓶
18 | 硫化物(S)水质标准品 | 品牌：北京标研所；规格：20ml/支;浓度：0.507mg/L | 2瓶
19 | 总硬度标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：20ml;浓度：1.7mmol/L,3.54mmol/L各1瓶 | 2瓶
20 | 正已烷中石油类标准溶液 | 品牌：北京标研所；规格： 1.2ml；浓度：1000ug/ml | 3瓶
21 | 正己烷中石油类（紫外法）标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：1.2ml；浓度：12.5ug/ml | 1瓶
22 | 正己烷中石油类（紫外法）标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：1.2ml；浓度：9.94ug/ml | 1瓶
23 | 总磷标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 3瓶
24 | 总磷标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 3瓶
25 | 总磷标准溶液 | 品牌：金属总院；规格：1000mg/L 50ml | 5瓶
26 | 水质甲醛标样 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 3瓶
27 | 甲醇中7种苯系物混合标样 | 品牌：北京标研所；规格：1.2ml；浓度：65ug/ml,100ug/ml各1瓶 | 3瓶
28 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混标 | 品牌：坛墨；规格：1ml；浓度：1000ug/ml | 3瓶
29 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混标（标样） | 品牌：北京标研所；规格：1.2ml | 3瓶
30 | 铬酸钾 | 品牌：国药；规格：AR/500g | 1瓶
31 | 邻菲咯啉 | 品牌：国药；规格：AR/5g | 3瓶
32 | 硫酸银 | 品牌：国药；规格：AR/100g | 1瓶
33 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 3瓶
34 | 钡标准溶液 | 品牌：金属总院；规格：1000mg/L 50ml | 4瓶
35 | 具四氟层析柱 | 品牌：苏瑞；规格：24#G2砂芯/30*300mm | 4根
36 | 732型阳离子交换树脂 | 品牌：科密欧；规格：500g | 2瓶
37 | 纳氏试剂 | 品牌：大茂；规格：混合500ml | 2瓶
38 | 酒石酸钾钠溶液 | 品牌：博林达；规格：ρ=500g/L，500ml | 2瓶
39 | 高锰酸钾标准溶液 1L | 品牌：博林达；规格：C(1/5KMnO4)=0.1mol/L | 4瓶
40 | 草酸钠标准溶液 1L | 品牌：博林达；规格：C(1/2Na2C2O4)=0.1mol/L | 2瓶
41 | PH标准样品 4.13 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 2瓶
42 | PH标准样品 7.34 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 2瓶
43 | PH标准样品 9.07 | 品牌：北京标研所；规格：20ml | 2瓶
44 | 土壤pH标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：pH=5.13 | 1瓶
45 | 土壤pH标准样品 | 品牌：北京标研所；规格：pH=8.03 | 1瓶
46 | 氯化钾 | 品牌：科密欧；规格：GR/500g | 2瓶
47 | 碳酸氢钠 | 品牌：科密欧；规格：GR/500g | 2瓶
48 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 品牌：TMstandard；规格：1mL | 4瓶
49 | 甲醇中3种替代物混标 | 品牌：TMstandard；规格：1mL | 4瓶
50 | 甲醇中4-溴氟苯 | 品牌：坛墨；规格：2mL | 4瓶
51 | 甲醇中2种内标同位素混标 | 品牌：TMstandard；规格：1mL | 4瓶
52 | MFC培养基 | 品牌：环凯；规格：BR250g | 1瓶
53 | 轻质氧化镁 | 品牌：国药；规格：AR/500g 98% | 2瓶
54 | 8种金属混标（铅锌铜镉铁镍锰钡） | 品牌：金属总院；规格：1000mg/L 100ml | 1瓶
55 | 锡标准溶液 | 品牌：金属总院；规格：500mg/l | 2瓶
56 | 锡标准样品 | 品牌：北京标研所 | 2瓶
57 | 丙酮 | 品牌：广试；规格：色谱500ml | 2瓶
58 | 乙炔 | 品牌：金韶南；规格：99.9% | 2瓶
59 | 无菌水样采集袋 （含0.4mg硫代硫酸钠） | 品牌：海博；规格：100个/箱 | 5箱
60 | 有机蒸汽异味及颗粒物体防护口罩 | 品牌：3M；规格：9542头戴式（25个/盒） | 100个
61 | 丁晴手套（蓝色无粉） | 品牌：德国CNW；规格：9寸 中码/50对/盒 | 1000双
62 | 丁晴手套（蓝色无粉） | 品牌：德国CNW；规格：9寸 小码/50对/盒 | 100双
63 | 丁晴手套（蓝色无粉） | 品牌：德国CNW；规格：9寸 大码/50对/盒 | 300双
64 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：1ml | 20支
65 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：2ml | 5支
66 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：5ml | 20支
67 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：10ml | 20支
68 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：15ml | 3支
69 | 标签纸 | 品牌：创易；规格：蓝28*20 | 30张
70 | 标签纸 | 品牌：创易；规格：红28*20 | 30张
71 | 磨口三角烧瓶 | 品牌：蜀玻；规格：250ml 24# | 20个
72 | 总磷快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0-5mg/L,50次/盒 | 1盒
73 | COD快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0-250mg/L,50次/盒 | 1盒
74 | 总磷快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0-1mg/L，50次/盒 | 1盒
75 | 氨氮快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0.5-20mg/L,50次/盒 | 1盒
76 | 游离余氯快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0.2-10mg/L,50次/盒 | 1盒
77 | 总余氯快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0.1-10mg/L,50次/盒 | 1盒
78 | 高锰酸盐指数快速检测包 | 品牌：长隆；规格：0-30mg/L,50次/盒 | 1盒
79 | 玻璃珠 | 品牌：北玻；规格：4-5mm 0.5kg/袋 | 1包
80 | 聚四氟乙烯烧杯 | 品牌：北玻；规格：50ml | 5个
81 | 聚四氟乙烯烧杯 | 品牌：北玻；规格：500ml | 2个
82 | 聚四氟乙烯烧杯 | 品牌：北玻；规格：1000ml | 2个
83 | 棕色螺口玻璃瓶 | 品牌：哈迈；规格：40ml | 1包
84 | 样品瓶实心盖 | 品牌：哈迈；规格：（24-400）40ml | 1包
85 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：5ul | 2支
86 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：25ul | 2支
87 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：50ul | 2支
88 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：250ul | 2支
89 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：500ul | 2支
90 | 微量进样器（气相尖头） | 品牌：安捷伦；规格：1000ul | 2支
91 | 白容量瓶 | 品牌：天玻；规格：10ml | 10个
92 | 白容量瓶 | 品牌：天玻；规格：500ml | 6个
93 | 棕容量瓶 | 品牌：天玻；规格：500ml | 6个
94 | 量筒 | 品牌：天玻；规格：500ml | 5个
95 | 离子样品瓶盖 | 品牌：Dionex；规格：38009 | 2盒
96 | 离子色谱样品瓶 | 品牌：赛默飞；规格：038008 5ml 250个/盒 | 3盒
97 | 刻度吸量管 | 品牌：天玻；规格：1ml | 20根
98 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：1ml | 5根
99 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：2ml | 5根
100 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：5ml | 5根
101 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：20ml | 5根
102 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：50ml | 5根
103 | 单标(大肚)移液管 | 品牌：天玻；规格：100ml | 5根
104 | 单道微量移液器 | 品牌：大龙；规格：20-200ul | 2支
105 | 单道微量移液器 | 品牌：大龙；规格：100-1000ul | 5支
106 | 单道可调移液器 | 品牌：大龙；规格：2-10ml | 5支
107 | 塑料洗瓶（盖嘴一体） | 品牌：柏创；规格：500ml | 20个
108 | 圆盘可转式移液管架 | 品牌：柏创；规格：32孔 | 3个
109 | 牛角药匙 | 品牌：柏创；规格：16cm | 50支
110 | 塑料镊子 | 品牌：柏创；规格：12cm/大扁头 | 10个
111 | 不锈钢采样勺 | 品牌：钜亿；规格：1000ml(1.11-3米） | 2个
112 | 低浓度采样头 | 品牌：崂应；规格：47# | 18个
113 | 铝箔密封圈 | 品牌：崂应；规格：47# 100张/盒 | 3盒
114 | 网托 | 品牌：崂应；规格：47# 50张/盒 | 1盒
115 | 低浓度石英滤膜 | 品牌：崂应；规格：47# 100张/盒 | 2盒
116 | 自封袋 | 品牌：兴盛；规格：12丝 22*32cm 200个/包 | 2包
117 | 塑料编织篮 | 规格：42*32*30 | 10个
118 | 有机玻璃降尘缸 | 品牌：恒泰；规格：15*30cm | 2个
119 | 降尘缸支架 | 品牌：恒泰 | 2个
120 | 便携式打印机 | 品牌：佳博；规格：M322 | 2个
121 | 103740 IDS PH电极 | 品牌：WTW；规格：SenTix 940 | 1根
122 | 氧气传感器 | 品牌：崂应；规格：O2 | 1个
123 | 二氧化硫传感器 | 品牌：崂应；规格：SO2 | 1个
124 | 一氧化氮传感器 | 品牌：崂应；规格：NO | 1个
125 | 二氧化氮传感器 | 品牌：崂应；规格：NO2 | 1个
126 | 一氧化碳传感器 | 品牌：崂应；规格：CO | 1个
127 | 空白样取样支架 | 品牌：崂应；规格：9041型 | 1支
128 | 高锰酸盐指数水浴锅 | 规格：402不锈钢四宫格型，20*20*10cm | 6个
129 | 多孔玻板吸收瓶采样箱 | 品牌：明鑫；规格：21孔 | 1个
130 | 色谱柱 | 品牌：安捷伦；规格：30m | 1个
131 | 石油类采样器 | 品牌：钜亿；规格：500ml 5M绳*2 | 1套
132 | 水质（粪）大肠菌群检验纸片 | 品牌：绿州；规格：BD105I/32.8004 | 10小包
133 | 聚丙烯容量瓶 | 品牌：垒固；规格：100ml | 10个
134 | 聚丙烯容量瓶 | 品牌：垒固；规格：1000ml | 2个