## 项目1 水站标识牌制作
项目1 水 站 标 识 牌 制 作 采 购 需 求
序号 | 项目类型 | 内容 | 材质 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 备注
1 | 标识标牌 | 广东生态环境监测标牌 | 底板蓝色大方扣，304不锈钢制作logo，中英文名称1cm PVC字 | 底板：6M X 0.6M 标志：0.8M X 0.8M 中文：0.28M X 0.28M 英文：8CM X 8CM | 3 | 套 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：仁化长坝狗狮摊村、曲江樟市牛寮村、市区十里亭大桥旁。
2 | 标识标牌 | 国家生态环境监测标牌 | 底板蓝色大方扣，304不锈钢制作logo，中英文名称1cm PVC字 | 底板：6M X 0.6M 标志：0.8M X 0.8M 中文：0.28M X 0.28M 英文：8CM X 8CM | 3 | 套 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：南雄古市镇、翁源官渡镇下榕角电站内、曲江苍村水库。
3 | 标识标牌 | 监测站简介牌 | 304不锈钢内容UV 板材厚度1mm | 0.5m×0.7m×0.04m | 2 | 个 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：南雄古市镇。
制作要求：
预算：28000元

## 项目2 视频录制服务
项目2： 视频录制服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 我支部准备传唱《我和我的祖国》这首歌曲，需要半天视频录制服务，并根据拍摄视频，剪辑成时长约4分钟的短视频。视频录制需至少配备两个机位，后期剪辑需加上字幕、配音、配乐。
预算：6000元

## 项目3 便携式气体检测仪检修服务（第二次）
项目3： 便携式气体检测仪检修服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 便携式气体检测仪（TY2000-B）传感器过期，需更换。 1．传感器须适用于相关仪器，并负责维修由于传感器漏液腐蚀的对应电路板及主板，以及包安装； 2．氧气测量范围0-30%、分辨率0.1%； 3．氯气测量范围0-50ppm、分辨率0.01ppm；氯化氢测量范围0-30ppm、分辨率0.01ppm；氟化氢测量范围0-10ppm、分辨率0.01ppm；硫化氢测量范围0-100ppm、分辨率0.1ppm；氰化氢测量范围0-30ppm、分辨率0.01ppm；乙烯测量范围0-1500ppm、分辨率1ppm；氨气测量范围0-100ppm、分辨率0.1ppm； 4．二氧化硫测量范围0-100ppm、分辨率0.1ppm；一氧化氮测量范围0-250ppm、分辨率0.1ppm；二氧化氮测量范围0-20ppm、分辨率0.01ppm； 5. 标定完成所有气体传感器，使之符合计量院检定标准，质保1年。
预算：28000元

## 项目4 户外采样用品采购
项目4： 户外采样用品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注 （可放大查看图例）
1 | 多功能工兵铲 | 木柄，侧面开刃，约60cm长 | 2把 | #NAME?
2 | 水鞋 | 男 40码 /女 36 | 2双 | /
3 | 户外急救包 | 援邦，急救包（619型，大） | 5个 | #NAME?
4 | 手拉线锯 | 绳子手拉线锯 | 3把 | #NAME?
5 | 户外应急电源 | 倍思，自带线，20000毫安时 | 5个 | #NAME?
6 | 户外帽 | Tutngear户外帽男女网纱防蚊虫帽速干遮阳帽 | 10顶 | #NAME?
7 | 户外水壶 | 乐扣乐扣 1.2L 蓝色 | 10个 | #NAME?
8 | 户外运动水壶 | 京东京造，青蓝渐变色，1L | 10个 | #NAME?
9 | 专业户外鞋 | （男款）12双 jeep透气防水雨鞋 二代 灰色/（女款）1双 | 13双 | #NAME? | #NAME?
预算：7500元

## 项目5 实验室标准样品采购
项目5： 实验室标准样品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 水质铜、锌、铅、镉、镍与铬混合标样 | 环保部标样所，铜、锌、铅、镉、镍与铬标样，样品分析 | 4支 | 铜0.497mg/L 铅0.241mg/L 锌0.617mg/L 镉0.138mg/L 镍：0.258mg/L 铬：0.320mg/L
2 | 铝 标样 | 环保部标样所，铝标样，样品分析 | 4支 | 0.236mg/L
3 | 银 标样 | 环保部标样所，银标样，样品分析 | 4支 | 0.205mg/L
4 | 水中铊、钼标样 | 环保部标样所，铊钼标样，样品分析 | 4支
5 | 水质铊标样 | 环保部标样所，铊标样，样品分析 | 4支 | 4.99µg/L
6 | 滤膜中铜 （低浓度）标样 | 环保部标样所，铜标样，样品分析 | 1套
7 | 滤膜中铜 （高浓度）标样 | 环保部标样所，铜标样，样品分析 | 1套
8 | 钼标样 | 环保部标样所，钼标样，样品分析 | 4支 | 20.6µg/L
9 | 水中铁、锰标样 | 环保部标样所，铁锰标样，样品分析 | 4支 | 铁：1.20mg/L 锰：1.62mg/L
10 | 标样/水质 重碳酸根 | 坛墨质检科技股份有限公司 重碳酸根样品分析 | 3支 | 19.6mg/L
11 | 标样/水质 碳酸根 | 坛墨质检科技股份有限公司 碳酸根样品分析 | 3支 | 149mg/L
12 | 标样/水质 氢氧根 | 坛墨质检科技股份有限公司 氢氧根样品分析 | 3支 | 98.5mg/L
预算：5500元

## 项目6 办公用品采购
项目6： 标准样品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 茶壶 | 品牌：榜盛，君子茶壶，800mL | 1个
2 | 电热水壶 | 小熊，ZDH-C15C1，1.5L， 316材质款和绿色款各一 | 2个
3 | 电脑显示屏接口转接线 | 绿联，VGA转HDMI | 1条
4 | USB闪存盘 | 三星，型号：AB128G | 1个
5 | 直尺 | 国誉，30cm直尺，160*24*3mm黑WSG-CLUW30D,银色黑色各一 | 2把
6 | 标签打印机 | 得力，高清300dpi 纽赛白Q3 | 1个
7 | 订书机 | 得力，0478，黑色白色各一 | 2个
8 | 打印机硒鼓 | 适用于HP Color LaserJet Pro MFP M277dw型彩色打印机，每套含红黄蓝黑四色 | 3套 | 原装
9 | 打印机硒鼓 | 适用于HP Laser 108w型黑白打印机 | 3个 | 原装
10 | 打印机硒鼓 | 适用于HP Color LaserJet 1020 plus型黑白打印机 | 3个 | 原装
预算：18000元

## 项目7 搬运服务
项目7： 搬运服务 |  |  | 共建实验室需搬迁或搬动设备清单
序号 | 服务内容 | 备注 | 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 厂家 | 出厂编号 | 存放地点 | 搬迁至位置 | 统计台数
1 | 需将清单内的仪器设备搬运到指定位置，含人工费、车辆费等费用，预算3天内搬运完成。 | 见搬运清单 | 1 | 水浴锅 | HWS-28 | 上海-恒科学仪器有限公司 | 190519297 | 7-9 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 2 | 水浴锅 | HWS-28 | 上海-恒科学仪器有限公司 | 190518493 | 7-9 | 搬迁至5楼实验室
预算：2500元 |  |  | 3 | 水浴锅 | HWS-28 | 上海-恒科学仪器有限公司 | 190519304 | 7-9 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 4 | 水浴锅 | HWS-28 | 上海-恒科学仪器有限公司 | 190519302 | 7-9 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 5 | 水浴锅 | HWS-28 | 上海-恒科学仪器有限公司 | 1905193009 | 7-9 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 6 | TOC | TOC-VCPH | 岛津 | H51304400749AE | 7-9旁边的旁边 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 7 | AA3（TP）模块 |  | Seal | 8027119 | 7-9旁边的旁边 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 8 | AA3（COD）模块 | 59296201 | Seal | 15278 | 7-9旁边的旁边 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 9 | 连续流动分析仪 | 5000SAN++SYSTEM | SKalar | 111028 | 7-9旁边的旁边 | 保留现房间
|  |  | 10 | 全自动红外油分析仪 | OL1020型 | 昂林 | 10200000219090071 | 7-7 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 11 | 722N分光光度计 | 722N |  | 070717030217040020 | 7-7 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 12 | COD消解器 | HCA-102 |  | 0815030101 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 13 | 722N分光光度计 | 722X | 上海精科 | 070707090247 | 7-10 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 14 | COD消解器 | HCA-102 |  | 061411080 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 15 | 硫化物酸化吹气器 | GGC-400 |  | 20160424 | 7-10 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 16 | 蠕动泵 | BT100N |  |  | 7-10 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 17 | TN TP消解装置 | XJ-III型 |  | 1529 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 18 | 氯离子滴定仪 | 785 | 万通 | 14190 | 7-10 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 19 | DCS-N12型氨氮蒸馏收集器 | DCS-12型 | 长沙湘蓝科学仪器有限公司 |  | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 20 | COD自动滴定仪 | 905 | 万通 | 181400101375 | 7-10 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 21 | 酶标仪 | MK3 | 赛默飞世尔 | 3530910249 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 22 | 离心机 | TGW16 | 长沙英泰 | 24100811009 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 23 | 显微镜 |  |  |  | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 24 | （自动）可见分光光度计 | TA-90型 | 清时捷 | 00000933 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 25 | 可见分光光度计 | 7230G | 上海精科 | 070610120011 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 26 | 仟岛除湿机 | DH-5400 |  |  | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 27 | 除湿机 | DH-840C |  | 15100201 | 7-10 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 28 | 阪神展示柜 | LC-218W |  | 00132 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 29 | 白雪冰箱 | SC282C |  | 2B04070147 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 30 | 澳柯玛冰箱 |  |  |  | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 31 | 萃取仪 | CQC-4 |  | 20090260 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 32 | COD消解器 | HCA-102 |  | 81511012 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 33 | COD消解器 | HCA-102 |  | 08-1310-027 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 34 | 水浴锅 |  |  |  | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 35 | WTW溶解氧仪 | Oxi7310 | WTW | 15030466 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 36 | 消解装置（COD TP TN) | XJ-III型 |  | 1503 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 37 | 电炉 |  |  |  | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 38 | 电炉 |  |  |  | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 39 | 电炉 |  |  |  | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 40 | 分析天平 | JM-B1003 |  | 106 | 7-6 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 41 | 稀释配液器 | D-50 |  | 1512010015 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 42 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-II |  | S11465 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 43 | 数显恒温水浴锅 | DK-S22 |  | 1012112 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 44 | 水浴锅 | HH-S6 |  | 217071201 | 7-6 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 45 | 循环真空水泵 | SHB-III |  | 01510012 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 46 | 抽湿机 |  |  |  | 7-5 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 47 | 电子交流稳压器 | TF550USP | 上海长江电子仪器厂 |  | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 48 | 电阻炉温度控制器 | DST-01 |  | 1019 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 49 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 |  | 070911 | 7-5 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 50 | 生化培养箱 | LRH-250A型 |  | A0312363 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 51 | WTW pH计（氟化物） | ION 7320 |  | 15220628 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 52 | 萃取仪 | AQC-12-250 |  | 2011261 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 53 | 立式压力蒸气灭菌器 | LDZX-75KBS |  | 75JA160141 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 54 | 电子天平 | CP213 | DHAUS | B419563138 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 55 | 电子天平 | B3220237 |  | 19590454 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 56 | 抽湿机 | DH-840C | 常州市川岛电器有限公司 | 15100199 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 57 | 生化培养箱 | LRH-250A-II型 |  | 4594 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 58 | 电子天平 | BSAZ4S |  | 34390132 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 59 | COD比色仪 | PhotoLab S6 |  | 16400721 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 60 | WTW可见光分光光度计 | PhotoFlex |  | 10400560 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 61 | 分析天平 |  |  |  | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 62 | 澳柯玛冰箱 |  |  |  | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 63 | 电陶炉 | QW-2011 |  |  | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 64 | 储药箱 | Store834 |  | CERL315490411 | 7-5 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 65 | 磁力搅拌器（土壤PH值） | MS-H280-Pro |  | MR194AV0007969 | 7-5 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 66 | 纯水机 | ADVANCED-IV-32 |  | KNSY12252120 | 6-11 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 67 | 洗瓶机 | HC1708 |  | HC170B020001 | 6-11 | 搬迁至5楼实验室
|  |  | 68 | 语瓶洗瓶机 | Q-2C |  |  | 6-11 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 69 | 语瓶洗瓶机 |  |  |  | 6-11 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 70 | 星星冰箱 | LSC-268 |  |  | 6-11 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 71 | 电子天平 | CP224S |  | 40561332 | 5楼靠卫生间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 72 | BOD快速测定仪 |  |  |  | 5楼靠卫生间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 73 | AA3稳压器 | JJW-5KVA |  | 20110703050006 | 5楼1号大间 | 搬动安装到合适位置
|  |  | 74 | 循环多用真空泵 | SHB-III |  | 01508032 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 75 | 超声波清洗仪 | SK250LHC |  |  | 5楼靠卫生间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 76 | 艾柯纯水机 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 77 | 电炉 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 78 | 电炉 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 79 | 电炉 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 80 | 超声波清洗仪 | SK2510LHC |  | 196H0118 | 5楼靠卫生间 | 搬动安装到合适位置
|  |  | 81 | 抽湿机 | DH-840C |  | 15100190 | 5楼靠卫生间 | 搬动安装到合适位置
|  |  | 82 | 精密双臂天平 | 7G-328A |  | 62059 | 5楼1号大间 | 搬动安装到合适位置
|  |  | 83 | WTW酸度计 | pH720 | WTW | 10180475 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 84 | 水浴锅 | DK-S28 |  | 1118 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 85 | 数显磁力搅拌器 | D-S09 |  | 1601133006 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 86 | 离心机 | TG16 |  | 24091807153 | 5楼1号大间 | 搬动安装到合适位置
|  |  | 87 | 水平振荡器 | HY-Z |  | 43725 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 88 | 电炉 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 89 | 悬浮物过滤器一套 | DJP-200 GLC-6 |  | 20151117 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 90 | 星星冰箱 | LSC-315C |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 91 | 星星冰箱 | LSC-268 |  | 20670309160002 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 92 | 滴定仪 |  |  |  | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 93 | 溶解氧仪 | ino labOxi7310 | WTW | 19450337 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 94 | 数显磁力搅拌器 | D-S09 | 深圳清时捷科技 | 1601223010 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 95 | 滴定分析仪 | D-10 |  | 1603071110 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间
|  |  | 96 | 电子天平 | AB204-X |  | 1200420017 | 5楼1号大间 | 搬迁至7楼报废间

## 项目8 卫生保洁
项目8： 卫生保洁服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 共建实验室申请卫生保洁服务： 1、保洁范围：5-7楼的走廊、实验室、玻璃窗、楼梯等卫生死角，每层约660㎡。 2、包括地板拖地吸尘，擦拭玻璃（内外玻璃，层高约4-5米）、楼梯扶手、实验室内外台柜及椅子、空调内机外壳等。 | 需要3-5位清洁人员，时间约1周。
预算：8500元