## 项目1 始兴分站仪器采购项目
项目1： 始兴分站仪器设备采购项目
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 臭氧测定仪 | 品牌：青岛金仕达 型号：GH-6012 | 1 | 环境空气紫外光度法测定 ，主机（内置锂电池），三脚架，电源适配器，计量院计量合格报告，每月提供1次校准标定服务（供应商提供校准设备在用户实验室进行定期校准）。并提供仪器3年整机质保，若核心部件损坏，1年内免费换新服务。
2 | PP自净化试剂柜 | 品牌：苏州毕恩思 型号：BC-GPP800 | 2 | 分子过滤器：2组，初效过滤器：1个，风机：1个，层板：3块，显示屏：五英寸液晶，触摸屏，控制系统：1套，过滤器饱和报警系统：1套，温湿度报警系统：1套，电源线：1根，锁具：双锁
3 | 气瓶柜 | 品牌：苏州毕恩思 型号：BCQ3P | 2 | 容量：可存储3只气瓶（气瓶φ230mm)
预算：87000元