## 项目1 7月实验室耗材采购
项目1： 2023年7月实验室耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | PP折叠排风管 | 材质：PP，规格型号：内径75mm*85mm，长度4米 | 1根
2 | 电源线 | 材质：纯铜，规格型号：国标，16A转C19大三直插头，1.5平方 | 1根
3 | 15ML离心管 | 品牌：康宁cornig 货号：430791 规格:15ml/个 500个/箱 | 6箱
4 | PH三复合电极 | 品牌：武汉能世 型号：ASP3211-1000-2M(APSA-3湘蓝降雨自动监测仪使用) | 1个
5 | 试剂标签 | 品牌：研码 规格型号：06款绿色60*40mm，合成纸，500个/卷 标签内容包括：试剂名称，配制浓度，配置人，配置日期，有效日期 | 5卷
6 | 移液管 | 品牌：天玻；规格：50mL 单标管 | 2支
7 | 氢氧化钠溶液 | 品牌：深圳博林达；浓度：0.0500mol/L；规格：1L | 3瓶
8 | 试纸 | 品牌：哈希 货号2755250，用于总硬度测试 | 10瓶
9 | 浊度校正液 | 品牌：哈希 2971205-CN，0-800NTU,用于地下水浊度 | 2盒
10 | 4-氨基安替比林 | 品牌： Sigma-Aldrich 货号：06800-100G 用于挥发酚分析 | 2瓶
11 | 聚四氟乙烯膜 | 品牌：密理博 货号:LSWP04700 规格： 47mm 用于过滤试剂 | 2盒
12 | DPD试剂 | 品牌： 哈希 货号：2105569 用于总氰试剂 | 20包
13 | 微量进样针 | 品牌：上海高鸽，规格：20uL ，尖头，带活塞 | 2支
14 | 微量进样针 | 品牌：上海安亭，规格：10uL，尖头 | 2个
15 | 3M口罩 | 品牌：3M，型号：9542 | 10盒
16 | 纯水机RO膜 | 货号：CDRC60201,包安装，纯水机型号：默克MILLIQ，含上门安装 | 1个
17 | 六水合硫酸铁（II）铵 （硫酸亚铁铵） | 国药，分析纯，500g，用于化学需氧量分析 | 4瓶
18 | 溶解氧电极 | 品牌：YSI，型号：4010-1W，用于BOD5测试 | 1个
19 | 公牛排插 | 4位总控1.8米，用于便携式测油仪 | 2个
20 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat；码数：M码 | 5包
21 | 测温仪 | 艾瑞迪 HY1000温度数显表，配搭PT100-1.5米温度传感器2根 | 1个
22 | 烷基汞蒸馏管 | 布鲁克兰烷基汞蒸馏接收管一套（包含蒸馏管、接收管和导管） 货号06720 | 10个
23 | ICP-MS截取锥 | 品牌（仪器型号）：安捷伦7700 ICP-MS 货号：G3280-67041 | 1个
24 | ICP-MS采样锥 | 品牌（仪器型号）：安捷伦7700 ICP-MS 货号：G3280-67040 | 1个
25 | 100μl移液枪头 | 品牌：艾本德，100μl，黄色 | 2包
26 | 50mL大肚移液管 | 品牌：天玻 规格： A级 50mL 用于碳酸根 碳酸氢根 | 2根
27 | 洗耳球 | 品牌：北京黎明 规格 橡胶 中号 大号各2个 用于碳酸根 碳酸氢根 | 4个
28 | 棕色试剂瓶 | 品牌：普兰德 规格：1000ml 用于碳酸根 碳酸氢根 | 1个
29 | 短管玻璃漏斗 | 品牌：蜀牛， 产品代码：B-009004，用于氨氮手工分析 | 10个
30 | 收纳盒 | 品牌：日蜜儿，型号：9011-6，规格：特大号四层65*42*145.5cm | 1个
31 | USB拓展器 | 品牌：绿联，货号：CR113，规格：细长款黑，0.5m，离子色谱仪使用 | 1个
32 | 甲基叔丁基醚 | 品牌：沪试，色谱纯，500ml | 2瓶
33 | DDS电子压力表 | 品牌：博赛德，货号：03-32030 | 1个
34 | 注射器 | 品牌：HD/洪达 规格：50ml，60支/盒 | 2盒
35 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat;码数：S码 | 3包
预算：150000元

## 项目2 实验室标识牌制作
项目2 实验室标识牌制作采购需求
序号 | 项目类型 | 内容 | 材质 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 备注
1 | 标识标牌 | 广东省韶关生态环境监测中心站×××室 | 铝合金制作，可抽拉式为304不锈钢单面 | 24厘米*15厘米，厚度2mm | 50 | 块 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：韶关学院北区理工楼、10个水站（分布于翁源、乳源、新丰等区县）
2 | 标识标牌 | 广东省韶关生态环境监测中心站×××室 | 304不锈钢，双面 | 18厘米*12厘米，厚度2mm | 17 | 块 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：韶关市新华南路22号
3 | 标识标牌 | 广东省韶关生态环境监测中心站×××室 | 304不锈钢，单面 | 60厘米*40厘米，厚度2mm | 1 | 块 | 包含路费、运费、辅材、安装等费用。安装地点：韶关学院北区理工楼
预算：6000元

## 项目3 便携式多参数仪检修服务
项目3： 便携式水质多参数仪检修服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 便携式水质多参数检测仪两台：WTW multi 3630 IDS（20390470，19320714），电极连接端口接触不良，无法正常使用，需维修。
预算：9000元

## 项目4 城口水站变压器及高压支线防雷装置维修维护
项目4： 城口水站变压器及高压支线防雷装置维修维护
序号 | 服务内容 |  | 备注
1 | 城口水站多次出现供电异常情况，经检查为水站专用变压器及高压支线的防雷装置过于简易，且出现老化情况，导致供电线路多次被雷电劈坏，造成站房断电，为加强自动监测设备防御雷电灾害的能力，确保水站的正常运行，需对现有的防雷系统进行维修维护。 |  | 服务地点：仁化城口镇
序号 | 项目内容 | 工程内容及材质要求 | 数量
1 | 变压器系统防雷整改 | 挖方、填方：40m×0.5m×0.8m | 约16立方米
2 |  | 空压机钻孔：φ5cm，深4m | 20个
3 |  | 热镀锌角钢焊接散电网：5cm×5cm | 约40米
4 |  | BSTF降租模块 | 10块
5 |  | 降阻剂 | 500kg
6 | 防雷装置更换 | 高压侧避雷器更换 | 3套
7 |  | 高压跌落开关更换 | 3套
8 | 整改后提供合格的防雷检测报告 |  | 1项
预算：25000元

## 项目5 箱式电阻炉维修服务
项目5： 箱式电阻炉维修服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 箱式电阻炉（型号：SXZ-12-10），品牌：上海一恒科技有限公司，仪器开机温度显示不正常，加热不启动，需要上门维修。
预算：1000元

## 项目6 书籍采购
项目6： 书籍采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 链接
1 | GB5750.1~13-2023生活饮用水标准检验方法合订+GB5749-2022生活饮用水卫生标准 | 版号2023年新版 出版社：中国标准出版社： | 各1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430673_1006:1500520115:N:ifzxa4I+qwSSWhhk/gd3uYt2wE+vCJ5xSDnoyY3L1V5MV/ugFOr986O6bVTf8vWwnYEijabT7WY=:9470d8f2b49bdf0d80d94ade4fa92d57&ali_trackid=1_9470d8f2b49bdf0d80d94ade4fa92d57&id=677785038499&spm=a2e0b.20350158.31919782.1&skuId=5014085396568
2 | 环境应急管理工作指南 | 出版社：中国环境出版集团 作者：梁佳等著 | 2本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=697787609918&ns=1&spm=a230r.1.14.15.63d07283iRkgNY
3 | 装书生态环境保护综合行政执法指南2023版+环境执法典型案例解析+生态环境监管执法300问+生态环境执法典型案例图解手册 | 出版社：中国环境出版集团 作者：生态环境部宣传教育中心, 主编 | 2套 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=710404004878&ns=1&spm=a230r.1.14.1.7ea14434Ys7N2F
4 | 突发环境事件应急监测技术指南 | 出版社：山东大学出版社： 作者：萧大伟、张强、朱晨、张秀文等著 | 2本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=712930678119&ns=1&spm=a230r.1.14.9.b5512a1dbm6ivl
5 | 生态环境综合执法实用手册 | 出版社：中国环境出版社： 作者：曹晓凡 张侃 王一 | 2本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=651402032552&ns=1&spm=a230r.1.14.21.77102859oOmMOG
6 | 核技术利用辐射安全法律法规及规范性文件汇编 | 出版社：中国原子能出版社： 作者： | 2本
7 | ACT电感耦合等离子体质谱分析仪 | 出版社：中国质检出版社： 作者： | 2本
8 | 稳定同位素地球化学 | 出版社：中国科学技术大学出版社：作者： | 1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=665188768640&ns=1&spm=a230r.1.14.3.763559724eFehv&skuId=4799753761118
9 | 有机质谱法及其应用 | 出版社：化学工业出版社： 作者： | 1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=566951711209&ns=1&spm=a230r.1.14.9.ea3b27996WzbnN
10 | 分析化学手册. 1. 基础知识与安全知识（第三版） | 出版社：化学工业出版社： | 1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=725442301185&ns=1&spm=a230r.1.14.9.37b835d0wAiKh4
11 | 分析化学手册. 5. 气相色谱分析（第三版） | 出版社：化学工业出版社： | 1本
12 | 分析化学手册. 6. 液相色谱分析(第三版) | 出版社：化学工业出版社： | 1本
13 | 分析化学手册. 9A. 有机质谱分析（第三版） | 出版社：化学工业出版社： | 1本
14 | 分析化学手册. 2. 化学分析（第三版） | 出版社：化学工业出版社： | 1本
15 | 第二届全国生态环境监测专业技术人员大比武理论试题集 | 出版社：中国环境出版集团 | 5本
16 | 稀土尾矿库污染 | 出版社：冶金工业出版社： | 2本
17 | 兰氏化学手册(第二版) | 出版社：科学出版社： | 6本
18 | 实用原子光谱分析(第二版) | 出版社：化学工业出版社： | 1本
19 | 饮用水微生物学实用手册 | 出版社：上海交通大学出版社： | 1本
20 | 环境介质中重金属监测技术 | 出版社：科学出版社： | 1本
21 | 水污染突发事件防控与应急调度 | 化学工业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 2本
22 | 环境水质监测质量保证手册 | 化学工业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 6本
23 | 新型有机污染物的环境行为 | 科学出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
24 | 无机元素原子光谱分析样品预处理技术 | 中国纺织出版社：有限公司 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
25 | 固体废物处理工程技术手册 | 化学工业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
26 | 突发环境污染事件应急处置 | 化学工业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 5本
27 | 环境监测技能训练与考核教程（第二版） | 中国环境出版集团 目的提高我站监测人员理论水平。 | 4本
28 | 淡水微型生物与底栖动物图谱（第三版） | 化学工业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
29 | 水生生物学 | 中国农业出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
30 | 辽河流域底栖动物监测图鉴 | 中国环境出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
31 | 珠江流域广西主要江河鱼类资源调查与研究 | 科学出版社： 目的提高我站监测人员理论水平。 | 1本
32 | 珠江流域常见硅藻和底栖动物图谱 | 出版社：中国水利水电出版社： 作者： 王旭涛，等 | 1本
33 | 车八岭鱼类及常见底栖动物图鉴 | 出版社：广东科技出版社： 作者：易祖盛、吴智宏、易晖 | 1本
34 | 珠江水系鱼类原色图集(广东段) | 出版社：科学出版社： 作者：李新辉 | 1本
35 | 广东淡水鱼类志 | 出版社：广东科技出版社： 作者：中国水产科研院珠江水产研究所 | 1本
36 | 公文写作范例大全格式、要点、规范与技巧（第2版） | 出版社：清华大学出版社： 主编岳海翔，舒雪冬 | 1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=571169481727&ns=1&spm=a230r.1.14.3.22d92ec5aF06nh
37 | 公文写作实战秘籍 笔杆子谈写材料 | 出版社：清华大学出版社： 作者：王振 | 1本 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=633649768105&ns=1&spm=a230r.1.14.9.358c29c4w5KzXq
38 | 公文写作精讲 思路、模式、场景应用（上、下册） | 出版社：人民电邮出版社： 作者：老笔头 | 1套 | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=692884458423&ns=1&spm=a230r.1.14.3.34532d3deiat2g
预算：15000元

## 项目7 办公耗材采购
项目7： 办公耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 得力一次性杯子 | 得力(deli)木浆228ml双层纸杯 20只装*1包一次性杯子/纸杯 办公用品 红色19213 | 5包
2 | 申士会议记录本 | 申士(SHEN SHI) A5商务会议记录本 黑色9025 | 5本
3 | 申士会议记录本 | 申士(SHEN SHI) B5/18K商务会议记录本薄笔记本子 黑色9018 | 3本
4 | 无线装订软抄本 | 得力(deli)A5/80张无线装订软抄本经典四色6本/包，货号：7654 | 3包
5 | 茶花扫把 | 茶花扫把簸箕套装两件套，咖啡色，商品编号：100024492776 | 2套
6 | 晴画桌面木纹贴纸 | 晴画 木纹贴纸 自粘墙纸墙面改色墙贴桌子翻新贴 杉木纹60*300cm | 1卷
7 | 抽屉箱 | 天马，F224,22.4×30.7×12.4cm | 2个
8 | 垃圾袋 | AKBK，加厚，平口，50*60,100只/包 | 3包
9 | 得力卷尺 | 得力(deli)5m全包胶自锁钢卷尺，黑色79551 | 3把
10 | 得力卷尺 | 得力(deli)7.5m全包胶自锁钢卷尺，黑色79552 | 3把
11 | 自控墨走珠笔 | 点石D600，0.5mm，碳素黑，12支/盒 | 2盒
12 | 黑色中性笔 | 晨光GP-1008,0.5mm，12支/盒 | 2盒
13 | 垃圾袋 | 36#，红胶袋，新料，40个/扎 | 40扎
14 | 快劳夹 | 得力，5481，背宽75mm | 2个
15 | 纸巾筒 | 北杉（BEiSHAN），透明雅灰，货号：B-3003 | 1个
16 | 档案盒 | 背宽5cm，无酸纸GB-PH8，中国档案学会定制生产企业制，20个/包 | 5包
17 | 书立 | 纽赛，货号NS022，粉 | 2个
18 | 封口夹 | 强力零食密封夹，尺寸10×5cm，ABS材质 | 10个 | 【淘宝】https://m.tb.cn/h.5abOjgq?tk=gghKdHaQGau CZ3457 「~厨房整理封口夹 食品保存工具夹封口器家用 塑料零食袋密封夹塑料(~@ ~)」 点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
预算：1000元

## 项目8 户外采样用品采购
项目8： 户外采样用品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注 （可放大查看图例）
1 | 雨伞 | 天堂伞，10705EJD，直柄超大，十骨 | 3把
2 | 雨衣 | 天堂分体雨衣男女，N211-7AX，男XL,女M各一 | 2套
2 | 水鞋 | 男 40码 /女 36 | 2双 | /
3 | 户外急救包 | 援邦，急救包（619型，大） | 2个 | #NAME?
4 | 手拉线锯 | 绳子手拉线锯 | 1把 | #NAME?
5 | 户外应急电源 | 倍思，自带线，20000毫安时 | 3个 | #NAME?
6 | 户外帽 | Tutngear户外帽男女网纱防蚊虫帽速干遮阳帽 | 10顶 | #NAME?
7 | 户外水壶 | 乐扣乐扣 1.2L 蓝色 | 5个 | #NAME?
8 | 户外运动水壶 | 京东京造，青蓝渐变色，1L | 5个 | #NAME?
9 | 专业户外鞋 | （男款）12双 jeep透气防水雨鞋 二代 灰色/（女款）1双 | 13双 | #NAME? | #NAME?
预算：7500元

## 项目9 省控评价网气站站房加装栅栏（外围栏）工程
项目9： 省控评价网气站站房加装栅栏（外围栏）工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 为预防外来人员对国控省控大气自动监测站的干扰，拟在乐城乐城、南雄雄州等7个站房周围设置栅栏，采用304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，高1.8m有钢丝格孔，带栅栏门和锁。 服务地点分别为：乐昌乐城、南雄雄州、仁化丹霞、乳源乳城、翁源龙仙、新丰丰城、始兴丹凤。 本项目采用线下报价，请各供应商结合本项目的《招标控制价》及工程设计图纸按实报价。供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于省控评价网气站站房加装栅栏（外围栏）工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
预算：54386.13元