省控评价网气站站房加装栅栏（外围栏）

采购需求方案

广东省韶关生态环境监测中心站

2023年6月

- 采购背景

根据省厅《研究部署加强国控省控自动监测站运行保障工作会议纪要》（〔2020〕32 号）、《关于做好国控省控站点防干扰工作的提醒函》（编号：2022-4915〔监测〕）精神，为预防外来人为干扰，严格站房敏感区域管理，站房四周应设置栅栏，采样区域以栅栏为界。按照《广东省空气质量自动监测站建设与运行管理办法》（粤环发〔2022〕1号）和省中心最新要求，省控评价网气站站房基础及设备设施的更新建设经费由省财政资金保障，驻市站主要负责辅助设备设施的更新（包括站房基础、外围栏、出入通道、稳压器、空调、排气扇、站房环境监控用温湿度计、UPS等）。

现结合我市省控评价网气站日常监督检查情况，经工程设计单位人员勘察，目前我市省控气站均建于学校或单位楼顶，除武装部、十里亭2个位于市区的站点外，其它7个位于各县（市）的站点隔离措施能力不足，易受到外来人为干扰，一定程度上影响气站的基础运行保障，其中始兴丹凤1个站点（不锈钢爬梯只设置了隔离门）可从爬梯侧边攀爬进入，翁源龙仙等6个站点尚无设置栅栏（外围栏）等隔离措施。

二、采购需求

- （一）调研情况

- 我市5个国控气站（市八中、碧湖山庄、园林处、韶关学院、曲江监测站）、2个省控气站（武装部、十里亭）、1个市控气站（铁龙）近年来均完成了整改，逐步加装了栅栏（外围栏）等隔离措施，有效的预防外来人为干扰。

- （二）采购内容

为确保省控气站基础运行条件完好，根据实际情况，申请对7个省控评价网气站站房加装栅栏（外围栏）。

三、资金预算和实施进度

- （一）项目预算

- 工程设计图纸中，新增栅栏（含支撑杆）及栅栏门为图纸内红色部分，栅栏形状见图纸内栅栏示意图。本工程招标控制价费用为54386.13元（含材料费、人工费、安全防护文明施工费、预算包干费、税费等费用）。

- 附表    站房外防护隔离栅栏（外围栏）

| 序号 | 站点名称 | 详细地址 | 栅栏形状 | 栅栏长度（米） | 金额（元） | 其中，安全防护措施费 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐昌乐城 | 公主上路青少年宫楼顶 | —形 | 10.5 | 4756.75 | 87.12 | 304不锈钢材质、厚度1.0mm，高1.8m，有钢丝格孔，带栅栏门和锁 |
| 2 | 南雄雄州 | 环城西路南雄中学楼顶 | ∟形 | 17 | 7606.96 | 138.89 |  |
| 3 | 仁化丹霞 | 仁桥东路1号丹霞街道办楼顶 | ⨆形 | 22.7 | 10106.38 | 184.29 |  |
| 4 | 乳源乳城 | 文昌南路乳源实验学校楼顶 | ∟形 | 19.1 | 8527.8 | 155.62 |  |
| 5 | 翁源龙仙 | 康乐路155号龙仙第三小学楼顶 | ⨆形 | 22.3 | 9930.99 | 181.11 |  |
| 6 | 新丰丰城 | 丰城街道石镇名汇花园生态环境新丰分局楼顶 | ⨆形 | 20 | 8922.45 | 162.79 |  |
| 7 | 始兴丹凤 | 丹凤东路5号生态环境始兴分局楼顶 | —形 | 10 | 4534.8 | 80.98 |  |
| 合计 |  |  |  | 54386.13 |  | 990.8 |  |

- （二）资金来源

- 费用从2023年生态环境常规监测业务运行经费中的“国（省）控站点基础条件运行保障工作”列支。

- （三）项目实施进度计划

- 力争2023年6月完成。

- 2023年6月上旬完成采购方案（含采购需求、资金预算等）；

- 2023年6月中旬完成采购方案报采购领导小组会议审议和挂网（附工程量清单）；

- 2023年6月中旬完成项目合同签订等采购流程；

- 2023年6月下旬安装和项目验收。

- 四、绩效目标

- 确保省控气站基础运行条件完好。

- 五、保障措施

- （一）组织保障

- 按照单位相关采购规定执行，由采购小组统一批准费用支出，专款专用。

- （二）资金和项目监管

- 按采购细则规定和项目内容，各类项目进行采购方案编制申请、采购、签订合同、验收等过程。

- （三）运行维护保障

- 按照合同有关规定做好项目实施完成后续的质保质量效果跟进。