## 项目1 潜水泵采购
项目1： 潜水泵采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 水样采集器 | 格雷普斯，CG-100,有机玻璃，3L | 10个 | 1、含搬运及安装等一切费用。 2、安装地点：南雄市区
2 | 潜水泵 | 青蛙牌，扬程110m，220V，1.5KW | 10个
预算：24000元

## 项目2 土壤采样服务
项目2： 土壤采样服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 1、监测点位：57个省级网点位采样工作，均位于南雄市。 2、工作内容：负责样品采集和保存物资等，并确保安全顺利到达点位以及到达后土壤样品各项目的采集运输工作。 3、要求：需2-4名劳务派遣派遣人员，工期安排约15天（具体实施以实际安排为准）。劳务派遣人员应熟悉户外作业，具备户外作业安全的能力；必须接受业主方岗前培训，培训内容包括土壤样品采集、保存和流转、安全和质量控制等。 4、费用包括：费用包括但不限于样品采集采样和流转过程中的人员相关费用如劳务派遣服务费，劳务费和食宿费等以及因质量控制要求复采产生的费用等 | 供应商具备劳务派遣相关资质。
预算：15000元

## 项目3 背景站物资购置
项目3： 背景站物资购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 防潮收纳箱 | 禧天龙595*415*310mm，容量55L，货号X-6373（6个卡扣） | 6个
2 | 重型挂钩 | 乐动G09款，大方钩，承重25KG | 1个
3 | 移动机箱托架 | KAYQEE凯旗加厚款（万向轮刹车），1.4mm精品冷轧钢 | 1个
4 | 移动机箱托架 | KAYQEE凯旗拉伸款（万向轮刹车），1.4mm精品冷轧钢，20-26cm可伸缩 | 1个
5 | 不锈钢水平卡套三通球阀 | YORNRIEY/永睿，YFP-1A型，304材质，Φ1/4（6.35mm)T型 | 1个
6 | 铝合金气瓶(空瓶) | 抚顺洁能牌，型号LWH203-29.5-15，体积29.5L，工作压力150bar，瓶内表面已进行特殊处理 | 2个
7 | 塑壳保护断路器 | 施耐德牌，型号NSX100H， 额定电流100A、极数3P、F（固定式）、分断能力H（70KVA）、货号：LV429790 | 1个
8 | 电缆钱 | 风采牌，铜芯，5芯（1芯1绝缘层），2.5平方，国标，防水阻燃，黑色，转输用电源信号线 | 20米
预算：16000元

## 项目4 常规六参数走航监测PM10仪器故障等维修
项目4 常规六参数走航监测PM10仪器故障等维修
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 1、PM10(热电FH62C14)仪器故障维修 (1)更换FH62C14型PM10仪器核心部件前置放大器1个(货号参考425454002P)、检测平台保护膜1个(货号参考425454007):(2)完成系统调校1项:(3)工作期限:合同签订日起10日内完成:(4)工作地点:韶关市新华南路22号监测站停车场监测车。(5)资格要求:具有空气站仪器专业维修维护能力，并能提供相应证明材料，报价含材料费、人工费、差旅费、税费等一切费用。 2、新丰丰城省控气站线路整理 (1)重新整理气路管线、电路管线、数据线(串口/网线/视频线)、电源排插线1项，必要时增加线槽;(2)工作期限:合同签订后，7月28日至8月2日选择1天完成;(3)工作地点:韶关市新丰县生态环境局新丰分局楼顶空气站。(4)资格要求:具有空气站专业维修维护能力，并能提供相应证明材料，报价含材料费、人工费、差旅费、税费等一切费用。
预算：29450元

## 项目5 2023年VOCs走航监测耗材购置
项目5： 2023年VOCs走航监测耗材购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 图例
1 | 标气瓶支架 | 品牌BCT，型号BLK-4 | 1个 | #NAME?
2 | 减压阀 | 品牌Airgas，型号HT30W218 | 3个
3 | 高纯氮气（含瓶） | 铝合金标准气瓶，体积8L,规格99.999% | 1瓶 | #NAME?
预算：20500元

## 项目6 背景站站房内部辅助设施维修服务
项目6： 背景站站房内部辅助设施维修服务
序号 | 维修事项 | 维修要求
1 | 隔膜真空泵（津腾GM-0.20，1台）抽气故障维修 | 维修更换轴承1个、泵膜1个
2 | 1号空气压缩机故障维修（江苏岱洛 DA5001型，1台） | 维修更换电机总成1套、连杠活塞2套
3 | 2号空气压缩机故障维修（江苏岱洛 DA5001型，1台） | 维修更换过压保护模块1套
4 | 降雨稳压电源故障维修（上海全力JJW-5000VA，1台） | 维修更换电路板1块、碳刷表面除污垢1项
5 | 大三匹柜机空调故障维修（格力，1台） | 维修更换电路板1块
6 | 安装配电房排气系统（1项） | （1)排气扇1个：金羚10寸 ASB25-5-1M1双向排风
(2)时空开关1个：正泰NKG1-AC220V
（3）开孔、从电源开关处接线约5米（2.5平方线）安装
7 | 更换过道LED吸顶灯（1项） | 吸顶灯2个：白光16瓦，安装
8 | 更换配电房断路器（1项） | （1）断路器1个：施耐德NSX100H， 额定电流100A、极数3P、F（固定式）、分断能力H（70KVA）、货号LV429790
（2）缺相电路排查及安装
9 | 休息室温控仪漏电故障（1项） | 电路排查及安装更换TED-系列温控器1个
10 | 安装供水系统控制器（1项），更换老化进出水管、水塔储水罐（1项） | （1）防水小配电箱1个：6回路套装
（2）水泵控制器1个：泵军师4G-Y1-750W
（3）液体浮球1套，线长10米
（4）PVC水管长10米
（5）水塔储水罐1个（304不锈钢食品级，带脚架，加厚，直径88cm，高度160cm）
（6）接线安装（含2.5平方线）
11 | 安装卷帘（1项） | （1）卷帘：宽1.4米高2米，款式不限
（2）钻孔安装
12 | 监控摄像连接故障处理（1项） | 2路室内监控失效，排查线路故障
13 | 机柜后排线路、气路重新整理（1项） | 重新整理5个机柜后排电源线路、气路、网络线路，规范美观
预算：10000元

## 项目7 办公耗材采购
项目7： 办公耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 移动硬盘 | 西部数据（WD)，1TB固态，Type-C接口 1050MB/s，My Passport随行SDD版 | 5个
2 | Type-C扩展坞 | 倍思，6合一（HDMI+网口+PD+USB3.0） | 4个
3 | 酒精湿巾 | 维达，含精酒，带盖密封，80抽/包 | 8包
4 | 电蚊拍 | 雅格YG-6765E/白，1200毫安（3颗紫外灯+收纳底座） | 3把
5 | 笔记本电脑支架 | 冷桌N24-S型，标准版（深空灰），六档调节 | 1个
6 | 热茶壶 | 尚明，500mL单壶 | 3个
7 | 垃圾桶 | 得力，直径29.5cm，黑色9189 | 6个
8 | 储物箱 | 天马，直角透明收纳箱，31升中号 | 7个
9 | 一次性纸杯 | 得力，19213，20只装/包,5包/组 | 2组
10 | 标签纸 | 适合brother标签机PT系列，TZ-631、TZ-132、TZ-231、TZ-535 | 各1
11 | 印章 | 尺寸2.5cm×4.5cm，“现金收讫” | 1个
12 | 不锈钢热水壶 | 象印SH-HJ19C-XA,HJ(1.9L)本色 | 1个
13 | 公牛排插 | GN-V106U，6位1.8米过载保护带2USB口 | 2个
14 | 收纳盒 | 纽赛，NS007/NS008/NS010,各2，灰 | 1组
15 | 一次性抹布 | 霜山30*50cm/片，混色12个装/组 | 1组
16 | 耳机 | 索尼，MDR-XB55AP，入耳式耳机带麦可通话 | 3个
17 | 排插 | 公牛GN-B2080，8位总控长1.8米 | 2个
18 | 魅视分布式节点 | 型号：DS3.1-YPHI/O | 1个
19 | 电气绝缘胶带 | 公牛，0.15mm×18mm×18m，黑色白色各20个 | 40个
预算：19000元

## 项目8 南雄古市等水质自动监测站防雷整改
项目8： 南雄古市等水质自动监测站防雷整改
序号 | 服务内容 |  | 备注
1 | 1、对古市、昆仑、城口、孔江水库入库口、昌山变电站、白沙、苍村水库、墨江出口等省管水站的防雷装置进行整改。 2、白沙、苍村水库、墨江出口需安装SPD、避雷针。 |  | 含材料费、安装费、人工费等
序号 | 站 点 | 工程内容及材质要求 | 数量
1 | 南雄古市水站 | 房屋天面金属招牌与接闪带的连接 | 1项
2 | 南雄昆仑水站 | 房屋天面金属棚架、招牌与接闪带的连接 | 1项
3 | 仁化城口水站 | 设备机柜接地，增设接地基准点 | 1项
4 | 孔江水库入库口水站 | 设备机柜接地，增设接地基准点 | 1项
5 | 乐昌昌山变电站水站 | 设备机柜接地，增设接地基准点 | 1项
6 | 白沙水站 | 增设防感应雷设施 | 1项
7 | 苍村水库水站 | 增设防感应雷设施 | 1项
8 | 始兴墨江出口水站 | 房屋天面金属棚架、招牌与接闪带的连接，增设防感应雷设施，设备机柜接地，增设接地基准点 | 1项
预算：15000元

## 项目9 标样采购
项目9： 标样采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 氨氮标样 | 规格：20ml，浓度：0.5-1.0mg/L，10支；1.0-1.5mg/L,5支； | 15支 | 环标所
2 | 总磷标样 | 规格：20ml，浓度：0.05-0.1mg/L，5支；0.1-0.2mg/L,10支； | 15支
3 | 高锰酸盐指数标样 | 规格：20ml，浓度：2-4mg/L，5支；4-6mg/L,10支； | 15支
4 | 总氮标样 | 规格：20ml，浓度：0.5-1.0mg/L，5支；1.0-2.0mg/L,10支； | 15支
5 | 铅标样 | 规格：20ml，浓度：10-50μg/L，5支；50-100μg/L,5支； | 10支
6 | 镉标样 | 规格：20ml，浓度：10-50μg/L，10支 | 10支
7 | 铜标样 | 规格：20ml，浓度：10-50μg/L，5支；50-100μg/L,5支； | 10支
8 | 锌标样 | 规格：20ml，浓度：10-50μg/L，5支；50-100μg/L,5支； | 10支
9 | PH标样 | 规格：20ml，浓度：4-6，5支；6-9,10支； | 15支
预算：5000元

## 项目10 水站供电线路维修
项目10： 水站供电线路维修
序号 | 维修明细 | 备注
1 | 1.安装900米16m2多股铝线; 2.安装 300 米ф5cm PVC 绝缘套管; 3.安装采水系统专用 100A 漏电开关一个; 4.安装水质自动监测站专用供电箱一个; 5.以上内容含材料费和人工费。 | 含材料费、安装费、人工费等
预算：4000元