## 一
实验室试剂耗材表
序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | ICP进样泵管 | (塞默飞ICAP-7000SERIES)6根/包 | 塞默飞 | 包 | 1
2 | ICP出样泵管 | (塞默飞ICAP-7001SERIES)6根/包 | 塞默飞 | 包 | 1
3 | 铜镉铅锌铁锰混合标液 | 100mg/L,100ml | 金属总院 | 瓶 | 3
4 | 具塞三角烧瓶 | （24#标口）100ml | 北玻 | 个 | 30
5 | 滤纸慢速定性 | 12.5cm | 双圈 | 盒 | 5
6 | 磷酸（棕色玻璃瓶装） | GR500ml | 西陇 | 瓶 | 4
7 | 苯酚标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 2
8 | 挥发酚标样 | 67.7/112ug/L，20ml | 北京 | 支 | 6
9 | 氯化钡,二水 | AR500g | 国药 | 瓶 | 1
10 | 硫酸盐标液 | 500/5000mg/L，20ml | 北京 | 支 | 4
11 | 硫酸盐标样 | 11.8/70.6/22.1mg/L，20ml | 北京 | 支 | 8
12 | 正己烷 | HPLC级；99% 1L | 安谱 | 瓶 | 2
13 | 四氯乙烯中石油类标液（红外法） | 1000ug/ml,10ml | 北京 | 支 | 5
14 | 四氯乙烯中石油类标样（红外法） | 10ml | 北京 | 支 | 3
15 | 四氯乙烯中石油类标样（红外法） | 25.6ug/ml,10ml | 北京 | 支 | 2
16 | 正己烷中石油类标样（紫外法）标液 | 1000ug/ml,1.2ml | 北京 | 支 | 2
17 | 正己烷中石油类标样（紫外法）标样 | 11.4ug/ml，2ml | 北京 | 支 | 5
18 | 硫化物标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 5
19 | 硫化物标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 5
20 | 硫化物标样 | 浓度0.5-2.0mg/L，20ml | 北京 | 支 | 5 | 0.507/3.05mg/L
21 | 硫化物标样 | 浓度2.0-5.0mg/L，20ml | 北京 | 支 | 5 | 4.40/4.44mg/L
22 | 乙酸锌 | AR500g | 广试 | 瓶 | 5
23 | 具塞磨口锥形瓶 | 50ml，24# | 北玻 | 个 | 20
24 | 小推车 | 80*48*86cm | 广东 | 台 | 2
25 | 单道可调移液器套装 | 0.1-1ml,0.5-5ml,1-10ml | 艾本德 | 套 | 2
26 | 过硫酸钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 5
27 | 抗坏血酸 | AR100g | 国药 | 瓶 | 5
28 | 总磷标样 | 浓度0.1-0.8mg/L，20ml | 北京 | 支 | 15 | 0.405/0.274/0.618/0.308/0.722/0.438mg/L
29 | 电导率标样 | 46.4us/cm,30ml | 北京 | 支 | 5
30 | 电导率标样 | 130us/cm,30ml | 北京 | 支 | 5
31 | 移液枪 | 5ml | 艾本德 | 支 | 1
32 | 硝酸盐（以氮计）标样 | 2.54mg/L,20ml | 北京 | 支 | 3
33 | 硝酸盐氮标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 3
34 | 瓷蒸发皿 | 100ml(9cm) | 金盾 | 个 | 12
35 | 苯酚 | AR500g | 国药 | 瓶 | 1
36 | 氨水 | AR500ml | 广试 | 瓶 | 2
37 | 烧杯 | 2L | 北玻 | 个 | 2
38 | 一水磷酸二氢钠 | AR500g | 国药 | 瓶 | 1
39 | 阴离子表面活性剂标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 5
40 | 阴离子表面活性剂标样 | 20ml | 北京 | 支 | 10 | 浓度：2.30/0.391/1.54mg/L
41 | 量筒 | 2.30/0.391/1.54mg/L，50ml | 天玻 | 个 | 3
42 | 刻度吸量管 | 25ml | 天玻 | 支 | 3
43 | PH缓冲溶液(套装) | 4.00、6.86、9.18，250ml/瓶 | 雷磁 | 套 | 10
44 | 浊度标准溶液 | 100NTU，100ml | 坛墨 | 瓶 | 10
45 | 浊度标准溶液 | 400NTU，100ml | 坛墨 | 瓶 | 10
46 | 浊度标准溶液 | 800NTU，100ml | 坛墨 | 瓶 | 10
47 | 电解质电导率（一次性标准溶液） | 高中低各10瓶 | 计量院 | 瓶 | 30 | 19.90us/cm，12.778/111.03ms/cm,100ml，高中低各10瓶
48 | 蓝盖螺口圆形透明玻璃瓶 | 500ml | 蜀玻 | 个 | 100
49 | 荧光法溶解氧电极 | FDO 925（带1.5米电缆） | WTW | 支 | 1
50 | IDS PH电极 | SenTix 940（带1.5米电缆） | WTW | 支 | 1
51 | 溶解氧荧光帽 | 适用于星沅3010型 | 星沅 | 支 | 1
52 | PH前端 | 适用于星沅3010型 | 星沅 | 支 | 1
53 | CO一氧化碳 | 50-100mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
54 | CO一氧化碳 | 100-200mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
55 | CO一氧化碳 | 400-500mg/m3，4L+铝瓶 | 高能 | 瓶 | 1
56 | NO一氧化氮 | 50-100mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
57 | NO一氧化氮 | 100-200mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
58 | NO一氧化氮 | 400-500mg/m3，4L+铝瓶 | 高能 | 瓶 | 1
59 | NO2二氧化氮 | 50-100mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
60 | NO2二氧化氮 | 100-200mg/m3，4L+检测 | 高能 | 瓶 | 1
61 | NO2二氧化氮 | 400-500mg/m3，4L+铝瓶带不锈钢阀 | 高能 | 瓶 | 1
62 | O2 | 4L(8%)+铝瓶 | 高能 | 瓶 | 1
63 | O2 | 4L(15%)+检测 | 高能 | 瓶 | 1
64 | 酒石酸钾钠，四水 | AR500g | 国药 | 瓶 | 1
65 | 石英比色皿 | 10mm，2个/盒 | 江苏 | 个 | 10
66 | 比色管（带盖螺口） | 25ml | 亚迈 | 盒 | 2
67 | 崂应污染源废气监测仪O2传感器 | 3012H、3012H-D | 英国 | 个 | 2
68 | 滤膜 | 便携式抽滤机用（上海北裕BCL-100) | 北裕 | 盒 | 5
69 | 高锰酸盐指数标样 | 1.03/2.48/1.98mg/L，20ml | 北京 | 支 | 10
70 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.1mol/L，1L | 博林达 | 瓶 | 1
71 | 草酸钠标准溶液 | 0.1mol/L，1L | 博林达 | 瓶 | 1
72 | 硫酸银 | AR100g | 国药 | 瓶 | 2
73 | 1，10-菲啰啉 | AR5g | 国药 | 瓶 | 2
74 | COD快速检测包 | 0-100mg/L,50次/盒 | 长隆 | 盒 | 5
75 | 一次性鞋套PE | 100只/包 | 美丽雅 | 包 | 1
76 | 97孔无菌定量盘 | 97孔/100个/箱 | 奎泰斯特 | 箱 | 3
77 | 挥发酚试剂包 | 原厂铁氰化钾、4-氨基安替比林 | 宝德 | 套 | 5
78 | 化学需氧量标样 | 51.5/25.8/15.2/33.6/42.7/78.1/265/143mg/L，20ml | 北京 | 支 | 15
79 | 五日生化需氧量标样 | 67.7/20.4/79.1/47.4mg/L，20ml | 北京 | 支 | 10
80 | 氨氮标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 10
81 | 氨氮标样 | 20ml | 北京 | 支 | 12 | 21.9/6.59/2.21/3.81/0.993/34.8/0.702/1.54mg/L
82 | 总磷标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 5
83 | 总磷标样 | 20ml | 北京 | 支 | 15 | 0.405/1.55/0.618/0.308/0.157/0.722/1.45/0.438mg/L
84 | 铜镉铅锌镍铬混合标样 | 20ml | 北京 | 支 | 5
85 | 氟化物标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 5
86 | 氟化物标样 | 20ml | 北京 | 支 | 15 | 1.74/2.30mg/L
87 | 水质酶底物法质控样品 | HJQC-003,B0522，2支/盒 | CICC | 盒 | 4
88 | 六价铬标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 10
89 | 六价铬标样 | 20ml | 北京 | 支 | 10 | 0.160/0.353/0.221mg/L,59.4ug/L
90 | 砷标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 3
91 | 砷标样 | 20ml | 北京 | 支 | 5 | 83.6/44.4/91.4/15.7ug/l
92 | 硒标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 3
93 | 硒标样 | 20ml | 北京 | 支 | 5 | 5.94ug/L
94 | 氰化物试剂包 |  | 宝德 | 套 | 3
95 | 阴离子试剂包 |  | 宝德 | 套 | 3
96 | 甲醛标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 1
97 | 甲醛标样 | 20ml | 北京 | 支 | 1 | 1.22/0.454mg/L
98 | 丁晴手套 | 12寸 大号 (50双/包) | 马来西亚 | 双 | 500
99 | 总氮标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 10
100 | 总氮标样 | 20ml | 北京 | 支 | 15 | 2.05/3.02/1.31/4.11/5.91/0.515mg/L
101 | 刻度移液管 | 5ml | 天玻 | 支 | 20
102 | 刻度移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 20
103 | 刻度移液管 | 15ml | 天玻 | 支 | 10
104 | 单标移液管 | 5ml | 天玻 | 支 | 20
105 | 单标移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 20
106 | 单标移液管 | 20ml | 天玻 | 支 | 10
107 | 塑料洗瓶 | 500ml | 北京 | 支 | 20
108 | 塑料量杯（带手柄） | 1000ml | 佛山 | 个 | 10
109 | 塑料量杯（带手柄） | 2000ml | 佛山 | 个 | 10
110 | 金钢采水器 | 3L | 格雷斯普 | 个 | 3
111 | 盐酸羟胺 | AR100g | 国药 | 瓶 | 1
112 | 无菌采样瓶（含硫代硫酸钠） | 100ml/100个/箱 | 奎泰斯特 | 个 | 500
113 | 棕色玻璃瓶（螺口蓝盖） | 1L | 蜀牛 | 个 | 100
114 | 塑料采样瓶 | 500ml（90个/包） | 广东 | 个 | 800
115 | 锑标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 3
116 | 锑标样 | 20ml | 北京 | 支 | 3 | 20.1ug/L
117 | 汞标液 | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 3
118 | 汞标样 | 20ml | 北京 | 支 | 3 | 8.21/13.1/5.63/3.46ug/L
119 | 白色玻璃瓶500ml | 橙盖，高硼硅 | 蜀牛 | 个 | 100
120 | 吸耳球 | 中号 | 北京 | 个 | 10
121 | 吸水纸 | 8*2.7cm（100S） | 富阳 | 盒 | 5
122 | 空气中二氧化硫（水溶液） | 100mg/L，20ml | 北京 | 支 | 3
123 | 白色容量瓶 | 100ml | 天玻 | 个 | 20
124 | PH值标样4.0左右 | 4.11，20ml | 北京 | 支 | 5
125 | PH值标样7.0左右 | 7.35，20ml | 北京 | 支 | 5
126 | PH值标样9.0左右 | 9.07，20ml | 北京 | 支 | 5
127 | 水中氰化物标液 | 50ug/ml 40ml | 计量院 | 支 | 2
128 | 氯化物标液 | 500mg/L,20ml | 北京 | 支 | 2
129 | 氯化物标样 | 20ml | 北京 | 支 | 3 | 11.0/121/30.0mg/L
130 | 电导率标样 | 30ml | 北京 | 支 | 10 | 130/46.4us/cm
131 | 高纯氩气 | 99.999%40L | 广东 | 瓶 | 20
132 | 高纯氮气 | 99.999%40L | 广东 | 瓶 | 5
133 | 高纯乙炔 | 99.99%40L | 广东 | 瓶 | 5
134 | BOD菌种 | 50PK/瓶 | HACH | 瓶 | 1