附件3

消防安全重点检查事项清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 重点区域 | 检查重点 |
| 1 | 宾馆、幼儿园、职工医院、党校、办公及文体活动场所、集体宿舍、职工食堂等人员密集场所和活动板房、彩钢房等临时性建筑 | 未明确消防责任人，未建立消防安全责任制 |
| 2 | 消防控制室值班、操作人员未按相关规定持证上岗，特种作业人员未持证上岗 |
| 3 | 违规使用易燃可燃夹心板材 |
| 4 | 电器线路老化、私拉乱接电线，违规使用大功率用电器，违规动火作业 |
| 5 | 消防通道、疏散通道不畅 |
| 6 | 未按相关规定配备消防设施设备 |
| 7 | 消防设施、设备未定期检查、检验、维修和养护 |
| 8 | 未定期开展火灾隐患排查整治 |
| 9 | 未制定应急预案，未定期开展消防安全培训及应急预案演练 |
| 10 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责 |