## 项目1 办公物资采购
项目1： 办公物资采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 台灯 | 欧普，国AA级护眼，142×450×130mm | 1个
2 | 文件架 | 得力商务三层金属文件盘，350×297×275mm，黑色9181 | 1个
3 | U盘 | 金士顿256GB,USB3.2 | 1个
4 | 公牛立式插座 | V1080 8插位全场1.8米 （过载保护） | 1个
5 | 会计凭证封面 | A4横款 299×212mm，意帆纸品，50个/叠 | 4叠
6 | 会计档案 （凭证）盒 | 横版31×22×5cm，南盛纸品，50个/叠 | 4叠
7 | 电池 | 1号碱性电池，南孚，2个/对，5对/盒 | 4盒
8 | 电池 | 2号碱性电池，南孚，2个/对，5对/盒 | 3盒
9 | 刮水板 | 美丽雅，34cm，魔术扫把 | 2把
10 | 抑菌洗手液 | 滴露，滋润倍护450g×2瓶/袋 | 5袋
11 | 花露水 | 六神，经典玻璃瓶，195mL×3瓶/袋 | 3袋
12 | 驱蚊水 | 品牌：双飞人，50mL，港版，10支/盒 | 1盒
13 | 一次性纸杯 | 得力，19213，20只装/包,5包/组 | 2组
14 | 驱蚊喷雾 | Vape，200mL/瓶，10支/盒 | 2盒
15 | 得力固体胶水 | 货号：7103，36g/支，12支/盒 | 1盒
预算：5000元

## 项目2 消防器材购置
项目2： 消防器材购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 灭火器 | 云达手提式水基型灭火器MSZ/2B | 14个
2 | 防毒面具 | 持安防毒面具 TZL30型 | 65个
预算：15000元

## 项目3 水质多参数仪维修
项目3： 水质多参数仪维修
序号 | 服务内容 | 备注
1 | WTW水质多参数仪（MULTI 3430,14270239)故障，故障显示详见备注，维修费用预算2000元。 | #NAME?
预算：2000元

## 项目4 省控气站及大气VOCs移动实验室空调灯具等故障维修
项目4： 省控气站及大气VOCs移动实验室 空调灯具等故障维修
序号 | 服务内容 |  |  | 备注
1 | （1）维修省控网气站（乳源乳城、仁化丹霞）柜机空调各1台、VOCs移动实验室（监测车）空调1台、3个照明灯具和逆变器转换组合开关。 （2）具有制冷设备维修资质、电器专业维修能力，报价含材料费、人工费、差旅费、税费等一切费用。
序号 | 故障地点 | 故障设备 | 维修要求
1 | 乳源乳城气站 | 美的柜式3匹空调1台， 型号为KF-72LW/Y-PA400(D3) | 更换3匹定频压缩机1个、冷凝器1个、直流内风机1个、补加雪种1次、清洗内外机各1次
2 | 仁化丹霞气站 | 美的柜式3匹空调1台， 型号为KF-72LW/Y-PA400(D3) | 更换3匹定频压缩机1个、蒸发器1个、内机主板1块、外电路板1块、补加雪种1次、清洗内外机各1次
3 | VOCs移动实验室 （监测车） | 顶置2匹空调1台，型号为宇通H2000（面板已部分失灵） | 更换液晶面板1个、2匹变频压缩机1个、变频模块1个、冷凝器1个、补加雪种1次、清洗内外机各1次（需拆卸车顶不锈钢保护罩）
|  | 照明灯具3个，规格为达祥之光LED灯，20W620mm,6500K （带防尘支架） | 更换照明灯具3个
|  | 逆变器开关1个，规格为格磊W5-40/2转换组合开关 | 更换逆变器开关1个（同时排查UPS主机输入端缺相问题）
预算：11000元

## 项目5 省控气站运维质量监督检查工作 设备维修
项目5： 省控气站运维质量监督检查工作 设备维修
序号 | 服务内容 |  |  | 备注
1 | （1）资质要求：具有空气站专业维修能力，并能提供相关证明材料，报价含材料费、人工费、差旅费、税费等一切费用。 （2）验收要求：动态校准仪、零气发生器、空气压缩机设备故障问题解决，恢复正常使用。
序号 | 故障地点 | 故障设备 | 维修要求
1 | 607质控实验室（韶大分场所） | 动态校准仪1台，型号为热电146i,故障描述：臭氧发生器漏气、零气质子流量计（10L)损坏 | 更换原厂零气质子流量计（10L)1个、排查臭氧发生器漏气管路并更换1项
2 |  | 零气发生器1台，型号为热电111,故障描述：（1）其中一边加热炉不加热，（2）前面板温度控制器调节功能失效，（3）后面板活性碳、氧化剂药剂罐接口均漏气 | 更换原厂加热炉1个、前面板温度控制器1个、药剂罐2个 （纯罐，不含药剂）
3 |  | 空气压缩机1台，型号为江苏岱洛DA5001型，故障描述：工作压力不稳定 | 更换过压保护模块1套
预算：20800元

## 项目6 空气站站房漏水维修工程
项目6： 空气站站房漏水维修工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标控制价》及工程设计图纸按实报价，项目《招标控制价》及工程设计图纸详见附件。 （2）项目地点在韶关市市区、始兴县。 （3）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于空气站站房漏水维修工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台。
预算：80737.12元

## 项目7 坪石水站基础设施维修维护工程
项目7： 坪石水站基础设施维修维护工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）供应商需具备水站站房建设或者站房基础设施维修维护经验（需提供相关合同或其他佐证材料）。 （2）合同签订后，15天内需完成维修内容。 （3）项目地点在乐昌市坪石镇。 （4）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标控制价》及工程设计图纸按实报价。项目《招标控制价》及工程设计图纸详见附件。 （5）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于坪石水站基础设施维修维护工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台。
预算：167318.35元

## 项目8 长坝水质自动监测站物理隔离
项目8： 长坝水质自动监测站物理隔离
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）供应商需具备水站站房建设或者站房基础设施维修维护经验（需提供相关合同或其他佐证材料）。 （2）合同签订后，15天内需完成维修内容。 （3）项目地点在韶关市长坝。 （4）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标控制价》及工程设计图纸按实报价。项目《招标控制价》及工程设计图纸详见附件。 （5）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于长坝水质自动监测站物理隔离的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台。
预算：65590.43元

## 项目9 官渡水站站房和站房边坡维修工程
项目9： 官渡水站站房和站房边坡维修工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）供应商需具备水站站房建设或者站房基础设施维修维护经验（需提供相关合同或其他佐证材料）。 （2）合同签订后，15天内需完成维修内容。 （3）项目地点在韶关市翁源县。 （4）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标控制价》及工程设计图纸按实报价。项目《招标控制价》及工程设计图纸详见附件。 （5）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于官渡水站站房和站房边坡维修工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台。
预算：186935.16元