韶环始审〔2023〕20号

韶关市生态环境局关于韶关始兴老殿顶风电项目环境影响报告表的审批意见

始兴广达新能源开发有限公司：

你公司报来《韶关始兴老殿顶风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴广达新能源开发有限公司拟投资31358.33万元（其中环保投资400万元），选址于始兴县太平镇、马市镇（地理坐标介于北纬25°5'～25°9'和东经114°0'～114°5'之间），建设韶关始兴老殿顶风电场项目。项目总用地面积304048m2，装机规模为50MW，安装10台单机容量5.0MW的风电机组，其中一台（T5）限发4.9MW，每台风机配套1台5500kV箱式变压器,配套新建1座110kV升压站。根据风机布置，风电场共敷设1回线路，单回线路输送容量为49.9MW，各箱变经35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线，经配套的主变压器升压升至110kV后送出。项目年上网量为138771.9MWh，年利用小时数为2781h。运营期劳动定员6人，年工作365天。项目代码：2305-440222-04-01-246450。

- 二、该项目已列入《广东省陆上风电发展规划（2016-2030）》增补场址名单，根据报告表的评价结论，项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容以及提出的生态环境保护措施可行。你公司应按《报告表》内容组织实施。

三、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》经批准后满五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并落实环保设施安全生产工作要求。建设项目完成后，你公司须按照国家和地方规定的标准和程序，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法做好相应的信息公开，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

五、本次《报告表》不涉及电磁辐射部分，升压站电磁辐射部分应按生态环境保护有关法规要求编制相关环评文件，并报有审批权限的生态环境主管部门审批。

韶关市生态环境局

2023年10月11日

公开方式：主动公开