广东省韶关生态环境中心站监测大楼实验室电线路改造工程材料参考清单

| 序号 | 项目内容及材料规格 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 mm2电线6 mm2（铜芯、多股、双塑） | 珠江牌/德力西牌 |
| 2 | 4 mm2电线4 mm2（铜芯、多股、双塑） | 珠江牌/德力西牌 |
| 4 | 2.5 mm2电线2.5 mm2（铜芯、多股、双塑） | 珠江牌/德力西牌 |
| 5 | 2.5mm电源线（地线、铜芯、单股、单塑） | 珠江牌/德力西牌 |
| 6 | 63线槽 | 联塑牌 |
| 7 | 24线槽 | 联塑牌 |
| 8 | 配电箱（房间总电源）金属制 | 施耐德/公牛 |
| 8 | 配电箱（空调、380V设备用）塑料制 | 施耐德/公牛 |
| 9 | 漏电开关（220V、32A） | 施耐德/公牛 |
| 10 | LED平板荧光灯（38W） | 佛山照明/雷士照明/欧普照明 |
| 11 | 声光控LED吸顶灯（18W） | 佛山照明/雷士照明/欧普照明 |
| 12 | 10A五孔插座 | 施耐德/公牛/西门子 |
| 13 | 16A五孔插座 | 施耐德/公牛/西门子 |
| 14 | 照明开关 | 施耐德/公牛/西门子 |