## 附件1 10月实验室耗材
项目1： 2023年10月实验室耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 |  |  |  |  | 数量 | 备注
1 | 100ml螺口圆底离心管 | 品牌：天子星；型号：HU-100-Y；规格：100ml，38*114mm，刻度刻印；30支/包；用于氨氮纳氏试剂法 |  |  |  |  | 2包
2 | 短管玻璃漏斗 | 品牌：蜀牛， 产品代码：B-009004，用于氨氮手工分析 |  |  |  |  | 15个
3 | 玻璃烧杯 | 品牌：蜀牛，150mL |  |  |  |  | 10个
4 | LG高硼硅蓝盖瓶 | 品牌：蜀牛，产品代码：B-042404，规格型号：2000ml，用于氨氮试剂配制 |  |  |  |  | 1个
5 | 高硼硅棕色瓶 | 品牌：蜀牛，产品代码：B-006705，规格型号：2000ml，用于氨氮试剂配制 |  |  |  |  | 2个
6 | 纳氏试剂 | 品牌：广州化学试剂厂，500ml，用于氨氮分析 |  |  |  |  | 2瓶
7 | 溴化钾 | 品牌：沪试；规格：500g/瓶；AR；气相分子吸收光谱仪分析氨氮试剂配制 |  |  |  |  | 1瓶
8 | 溴酸钾 | 品牌：沪试；规格：500g/瓶；AR；气相分子吸收光谱仪分析氨氮试剂配制 |  |  |  |  | 1瓶
9 | 高硼硅玻璃棒 | 品牌：蜀牛，产品代码：B-040305，包装数量：10支/包，用于氨氮纳氏试剂法 |  |  |  |  | 2包
10 | 高锰酸钾溶液 | 规格：1L；浓度：0.5000mol/L（1/5）；厂家：深圳博林达；用于高锰酸盐指数分析 |  |  |  |  | 2瓶
11 | 菌落总数检测平皿 | 品牌：广州中实生物;规格：EasyDisc PCA 100 KIT-爱德士 |  |  |  |  | 1盒
12 | 过硫酸钾 | 品牌：默克；规格：250g/瓶，≥99.0%，优级纯，总氮流动注射用 |  |  |  |  | 2瓶
13 | 四硼酸钠十水化合物 | 品牌：国药；规格：500g/瓶，优级纯，总氮流动注射用 |  |  |  |  | 1瓶
14 | 97孔定量盘 | 广州中实生物，2419MPN/100ml，酶底物法 |  |  |  |  | 2个
15 | 氯铂酸钾 | 品牌：麦克林，规格：P817079-5g，99.9%，CAS：16921-30-5，用于地下水色度 |  |  |  |  | 1瓶
16 | 铬黑T指示剂 | 品牌：深圳市博林达；浓度：5g/L；规格：100mL；用于总硬度分析 |  |  |  |  | 1瓶
17 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | 品牌：深圳市博林达；PH=10；规格：1L；用于总硬度分析 |  |  |  |  | 1瓶
18 | 酚酞指示剂 | 品牌：深圳市博林达；浓度：10g/L；规格：100mL；用于游离二氧化碳分析和重碳酸根分析 |  |  |  |  | 2瓶
19 | 浊度校准液 | 品牌：哈希 货号：2971205-CN 适用于2100Q，用于地下水浊度 |  |  |  |  | 1盒
20 | 4-氨基安替比林 | 品牌： Sigma-Aldrich 规格：25克 用于挥发酚分析 |  |  |  |  | 2瓶
21 | 甲基橙指示剂 | 品牌：深圳市博林达；浓度：0.5g/L；规格：100mL；用于重碳酸根分析 |  |  |  |  | 1瓶
22 | PP塑料烧杯 | 品牌:普瑞旗 规格：2000mL；用于总磷消解 |  |  |  |  | 5个
23 | 玻璃烧杯 | 品牌：蜀牛 材质：3.3高硼硅无色玻璃 规格：低型 加厚 带刻度 1000ml 外径113mm 高度154mm，用于总麟试剂配制 |  |  |  |  | 6个
24 | 流通池配套管 | 品牌：北京宝德 货号：BDPJBDFIA061 用途：BDFIA-210便携式流动注射分析仪（LAS）用 |  |  |  |  | 2套
25 | 邻菲啰啉 | 品牌：国药集团，AR，5g，用于分析COD |  |  |  |  | 4瓶
26 | 铬酸钾溶液（5%） | 品牌：艾迪生，规格100ml |  |  |  |  | 2瓶
27 | 硫酸银 | 品牌：国药集团，AR，100g，用于分析COD |  |  |  |  | 1瓶
28 | 硝酸银溶液 | 标准值：0.0141mol/L，品牌不限，规格500ml |  |  |  |  | 1瓶
29 | 安捷伦进样瓶 | 品牌：安捷伦，规格：2ml，Lot:5182-0716 |  |  |  |  | 15盒
30 | 安捷伦进样瓶瓶盖 | 品牌：安捷伦，规格：9mm，Lot：5182-0717 |  |  |  |  | 20袋
31 | 乙酸乙酯 | 品牌：安谱，规格：4升，色谱纯 |  |  |  |  | 1瓶
32 | 降雨接收瓶 | 250mL，乳白色，聚乙烯材质，广口带内外盖，100个/箱 |  |  |  |  | 2箱
33 | 磷酸二氢铵 | 优级纯，500g，四乙基铅 |  |  |  |  | 1瓶
34 | 乳胶吸头 | 品牌：安谱，货号：SGKA-3914-10,适用于巴斯德玻璃移液管 |  |  |  |  | 5包
35 | 不锈钢粘钩 | 品牌：越图，规格：【纯304精钢亮银】方形挂钩 10个装 |  |  |  |  | 1包（含10个） | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=6&id=695843265707&ns=1&skuId=4935091720848&spm=a21n57.1.0.0.71dd523c69TfRs
36 | 垃圾桶 | 分场所实验室使用，加粗铁丝特大号 |  |  |  |  | 30个 | 【淘宝】https://m.tb.cn/h.5Sz1RCC?tk=cB2IW1acjkz CZ3457 「垃圾桶家用商务大容量办公室卧室客厅创意简约无盖金属铁丝网纸篓」 点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
37 | 抗坏血酸 | 品牌：国药集团，AR，100g，用于手工硫化物 |  |  |  |  | 1瓶
38 | 乙二胺四乙酸二钠 | 品牌：科密欧，AR，250g，用于手工硫化物 |  |  |  |  | 1瓶
39 | N,N-二甲基对苯二铵盐酸盐 | 品牌：国药集团，AR，25g，用于手工硫化物 |  |  |  |  | 1瓶
40 | 硫酸铁铵 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于手工硫化物 |  |  |  |  | 1瓶
41 | 硝酸钡 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中钡项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
42 | 酒石酸 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中锡项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
43 | 氢氧化锆 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中锡元素的分析 |  |  |  |  | 1瓶
44 | 九水合硝酸铝 | 品牌：国药集团，用于覆盖CMA中铍项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
45 | 氯化钙 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中铁、锰项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
46 | 六水合三氯化铁 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中铊项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
47 | 甲基异丁基酮 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中铊项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
48 | 硝酸铯 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中钾、钠项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
49 | 甲基异丁基甲铜 | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中铅、镉、铜项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
50 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | 品牌：国药集团，AR，25g，用于覆盖CMA中铅、镉、铜项目原子吸收法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
51 | 二苯基硫巴腙（双硫腙） | 品牌：国药集团，AR，500g，用于覆盖CMA中空气中汞项目冷原子荧光法的分析 |  |  |  |  | 1瓶
52 | 表面皿 | 品牌：蜀牛 规格：90mm直径 |  |  |  |  | 10片
53 | 表面皿 | 品牌：蜀牛 规格：130mm直径 |  |  |  |  | 10片
54 | 盐酸羟胺 | 品牌：西陇化学试剂； 规格优级纯，100g |  |  |  |  | 5瓶
55 | 巯基棉纤维除汞管 | 湛海科技，规格8mm*100mm0.1g1包10支 |  |  |  |  | 1包
56 | 氯化亚锡 | 天津市津科精细化工研究所，规格优级纯，500g |  |  |  |  | 1瓶
57 | 盐酸联氨 | 西陇科学，规格100g，优级纯 |  |  |  |  | 1瓶
58 | 对二甲胺基苯甲醛 | 国药集团化学试剂厂，规格：25g，性状粉末 99% |  |  |  |  | 1瓶
59 | 实验室配重环（三角烧瓶） | 规格74mm |  |  |  |  | 5个
60 | 中速定量滤纸 | 中速定量滤纸9cm |  |  |  |  | 5盒
61 | 五氧化二钒 | 品牌：阿拉丁 规格：25克 CAS编号: 1314-62-1，型号：V112537-25g |  |  |  |  | 1瓶
62 | 玻璃量杯 | 规格：100ml ,品牌：北玻 |  |  |  |  | 4个
63 | 容量瓶 | 规格：50ml,品牌：北玻 |  |  |  |  | 4个
64 | 微孔滤膜 | 规格：50mm,孔径0.45μm,数量50张/盒 |  |  |  |  | 10盒
65 | 聚丙烯容量瓶 | 品牌：POMEX，材质：pp 规格型号：优质聚丙烯容量瓶250ml |  |  |  |  | 20个
66 | 15ML离心管 | 品牌：康宁cornig 货号：430791 规格:15ml/个 500个/箱 |  |  |  |  | 4箱
67 | 丁腈手套 | 品牌：CNW，规格：m码 ，Lot：A0426290 |  |  |  |  | 5盒
68 | 丁腈手套 | 品牌：CNW，规格：L码 ，Lot：E0792490 |  |  |  |  | 10盒
69 | 浮游植物虹吸管 | 品牌：广州郁茵达； 规格：13μm、1000目；分析浮游植物 |  |  |  |  | 15套
70 | 浮游生物网 | 品牌：广州郁茵达； 规格：13号网，网长50cm，网圈内径20cm，网衣孔径112μm。 |  |  |  |  | 2个
71 | 浮游生物网 | 品牌：广州郁茵达； 规格：25号网，网长50cm，网圈内径20cm，网衣孔径64μm。 |  |  |  |  | 1个
72 | 氨氮载流液 | 品牌：安杰科技，物料编号：CFEQ-4-040006-6A，型号：50次/包，气相分子吸收光谱仪分析氨氮使用 |  |  |  |  | 3包
73 | 氨氮氧化剂促发试剂包 | 品牌：安杰科技，物料编号：CFEQ-4-040007-7A，型号：50次/包，气相分子吸收光谱仪分析氨氮使用 |  |  |  |  | 3包
74 | 氢氧化钠 | 品牌：国药，分析纯，500g（片状），用于氨氮分析 |  |  |  |  | 10瓶
75 | 无水乙醇 | 品牌：国药，规格：AR，500ml，用于氨氮分析 |  |  |  |  | 4箱
76 | 铁氰化钾缓冲溶液 | 品牌：北京宝德，货号：BDSJHFF001 用于流动注射 |  |  |  |  | 10包
77 | 磷酸二氢钾缓冲溶液 | 品牌：北京宝德，货号：BDSJQHW001 用于流动注射 |  |  |  |  | 15包
78 | 异烟酸/巴比妥酸显色剂 | 品牌：北京宝德，货号：BDSJQHW003 用于流动注射 |  |  |  |  | 15包
79 | 氯胺T | 品牌：北京宝德，规格：2克每瓶， 用于流动注射 |  |  |  |  | 15瓶
80 | Pharmed泵管 | 品牌：北京宝德，规格：1.52,1.14,0.64 三种规格 |  |  |  |  | 各3条
81 | Tygon泵管 | 品牌：北京宝德，规格：1.14,0.76,0.64三种规格 |  |  |  |  | 各3条
82 | 磷酸试剂 | 品牌：科密欧，优级纯，用于挥发酚分析 |  |  |  |  | 1箱
83 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 品牌：沪试，100mL，货号：71031168，用于二氧化硫分析 |  |  |  |  | 1瓶
84 | PTFE过滤器 | 品牌：waters 型号：0.45um，25mm，50/pk，货号：WAT200500，用于过滤有机溶剂 |  |  |  |  | 2盒
85 | 量筒 | 品牌：天玻；规格：100mL；用于高锰酸盐指数取样 |  |  |  |  | 2个
86 | 实验服 | 长袖，松紧袖口，薄款，M码 |  |  |  |  | 2件
87 | 氯化亚锡 | 品牌：天津市科密欧化学试剂有限公司，优级纯，规格：500g,分子量：225.62 |  |  |  |  | 1盒
88 | 对二甲氨基苯甲醛 | 品牌：沃凯 CAS编号：100-10-7 规格：25g |  |  |  |  | 1瓶
89 | 科立得试剂 | 广州中实生物，DST酶底物法24小时，中文包装，酶底物法 |  |  |  |  | 1个
90 | 广口玻璃瓶 | 品牌：蜀牛，规格：高硼硅玻璃大口试剂瓶玻璃瓶样品瓶，2500ml |  |  |  |  | 1个
91 | 不干胶提示贴 | 规格：透明pvc 30cm*12cm 字符内容：高温间 字体：黑色 楷体 |  |  |  |  | 2个
92 | 不干胶提示贴 | 规格：透明pvc 30cm*12cm 字符内容：泡酸间 字体：黑色 楷体 |  |  |  |  | 2个
93 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | 品牌：国药 货号：80088013 规格：分析纯 10g |  |  |  |  | 2瓶
94 | 聚己内酰胺 | 品牌：上海展云 规格：分析纯 250g |  |  |  |  | 1瓶
95 | 隔热手套 | 品牌：霍尼韦尔 规格：L码 耐高温250℃ |  |  |  |  | 4双
96 | 高氯废水试纸 | 品牌：哈希，用于分析COD |  |  |  |  | 3瓶
97 | COD预制试剂 | 浙江迪特西，T型，量程：0-40mg/L，150支/盒，用于COD测试 |  |  |  |  | 3盒
98 | 有机膜 | 品牌：北京宝德，货号：BJBDFIA009，用于试剂过滤 |  |  |  |  | 1包
99 | Progard T3柱 | 品牌：Milli-Q，货号：PROG000T3，纯水机过滤 |  |  |  |  | 1个
100 | 防酸碱废液桶 | 规格：30L ，蓝色方形 |  |  |  |  | 3个
101 | 电子温湿度计 | 品牌：妙昕旗舰店（Accurate） 规格型号：TH22R二代蓝牙版，内置温湿度；其他要求：代送计量公司（有CNAS资质）校准，有正式校准证书 |  |  |  |  | 13个
102 | 电子冰箱温度计 | 品牌：妙昕旗舰店（Accurate） 规格型号：T20BL-EX二代蓝牙版，外置单温度，配探头；其他要求：代送计量公司（有CNAS资质）校准，有正式校准证书 |  |  |  |  | 3个
103 | 温湿度蓝牙打印记录仪 | 品牌：妙昕旗舰店（Accurate） 规格型号：蓝牙打印机，usb充电 |  |  |  |  | 1个
104 | 丁腈手套 | 品牌：CNW，规格：L码 ，Lot：E0792490 |  |  |  |  | 8盒
105 | PH电极 | 品牌：WTW 型号：SenTix® HF |  |  |  |  | 1个
106 | PH电极 | 品牌：WTW 型号：SenTix® HWD |  |  |  |  | 1个
107 | PH电极 | 品牌：WTW 型号：SenTix® H |  |  |  |  | 1个
108 | 个人安全防护用具 | 品牌：安思尔，规格：连体服+全面罩综合型气体防护套装（衣服XL码，鞋码43，42各一）。适用于易制毒、易制爆间安全管理要求 |  |  |  |  | 2套 | https://detail.tmall.com/item.htm?app=chrome&bxsign=scdGFuYujoCSHj3A89xkH85cJANOSGelB6no7Qb8BgGjmjb7hO7dGXE8nDkWihDaWBFaka1_ozJMD_5LG0QU9h05IBY8E3D2R36XNPRP5V5bX_Ne_52SkWXUyTttEIitq15&cpp=1&id=576733491254&price=118-666&share_crt_v=1&shareurl=true&short_name=h.5gQYzcE&skuId=4755096706205&sourceType=item,item&sp_abtk=gray_ShareGlobalNavigation_1_code_simpleAndroid2&sp_tk=cDFvRFdhSWZwQTA=&spm=a2159r.13376460.0.0&suid=db549995-eed2-4fa5-bda7-4246b7fb6df9&tbSocialPopKey=shareItem&tk=p1oDWaIfpA0%C2%A0CZ3457&un=04589b74cfe98d19762ef2865d2eb66f&un_site=0&ut_sk=1.Xk%20ZQQO/w2UDAATuEQtAnrVL_21646297_1695739972441.Copy.ShareGlobalNavigation_1
109 | 韶关大学七层仪器罩 | 见附件1 |  |  |  |  | 8张
110 | 韶关大学六层仪器罩 | 见附件2，必须要标记上编号 |  |  |  |  | 24块
预算：110000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。
附件1
|  | 编号 | 用途 | 长 | 宽 | 高 | 布类型
|  | 1 | 液质质谱 | 120cm | 55cm | 75cm
|  | 2 | 液相 | 47cm | 65cm | 11cm
|  | 3 | 定硫仪 | 110cm | 60cm | 40cm
|  | 4 | 非甲烷气相 | 60cm | 65cm | 55cm
|  | 5 | 氢空发生器 | 55cm | 45cm | 45cm
|  | 6 | 流动分析 | 90cm | 65cm | 75cm
|  | 7 | 流动分析 | 95cm | 80cm | 75cm
|  | 8 | 有机碳 | 90cm | 70cm | 60cm
备注：盖布需要贴上编号。
附件2
|  | 编号 | 用途 | 长 | 宽 | 高 | 布类型
|  | 1 | ICP-MS | 2000 | 1300 | 1000
|  | 2 | ICP-MS配套 | 2000 | 1500
|  | 3 | 利曼冷原子吸收 | 1500 | 1500
|  | 4 | XRF | 1000 | 1000 | 1600
|  | 5 | XRF配套 | 1000 | 1000
|  | 6 | ICP | 2000 | 1000 | 1000
|  | 7 | 900T原子吸收 | 1300 | 1500 | 1000
|  | 8 | 900T配套 | 1500 | 1500
|  | 9 | 240Z原子吸收 | 1200 | 1200 | 1000
|  | 10 | 240FS原子吸收 | 1000 | 1000 | 1000
|  | 11 | 3100原子荧光 | 1500 | 800 | 800
|  | 12 | 920原子荧光 | 2000 | 800 | 800
|  | 13 | DMA80测汞仪 | 1000 | 800 | 800
|  | 14 | 压片机 | 900 | 800 | 1300
|  | 15 | 震动磨 | 900 | 800 | 1300
|  | 16 | 研磨仪 | 600 | 600 | 600
|  | 17 | 星型球磨仪 | 800 | 900 | 800
|  | 18 | 洗瓶机 | 700 | 1000 | 1000
|  | 19 | 艾科纯水机 | 800 | 500 | 700
|  | 20 | 磨土机 | 600 | 500 | 700
|  | 21 | LEBCECH消解仪 | 2000 | 2000
|  | 22 | 微波消解仪 | 2000 | 2000
|  | 23 | DEENA60消解仪 | 1500 | 1000
|  | 24 | DEENA-M消解仪 | 1000 | 1000
备注：盖布需要贴上编号。

## 项目2 办公物资采购
项目2： 办公物资采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 笔筒 | 金隆兴 多功能木质笔筒摆件 红木纹 C2031 | 2个
2 | 桌面收纳文件架 | 得力可折叠四联文件框，浅灰78996 | 1个
3 | 桌面置物架 | 安尔雅，黑架两层款 | 1个
4 | 办公用多孔排插 | 公牛，二三插多空，每插口单独开关，3米 | 3个
5 | 办公室抽风机 | 正野牌，45cm左右 | 1个
6 | 维达卷纸 | 200g/卷，10卷/提，6提/包 | 6包
7 | 抽纸 | 德宝，90抽*4盒/提，195*210mm | 3提
8 | 尺子 | 三角板，约38cm | 1把
9 | 自控墨走珠笔 | 点石D600，0.5mm，碳素黑，12支/盒 | 4盒
10 | 黑色中性笔 | 晨光GP-1008,0.5mm，12支/盒 | 3盒
11 | 黑色中性笔 | 斑马牌，0.5mm，灰杆黑芯，JJZ66，10支/盒 | 3盒
12 | 计算器 | 卡西欧，fx-991CN CW,黑色全新升级 | 1个
13 | 收纳架 | 河洛力盛，货号：10057358678586 | 1个 | 塑料
14 | 医药箱 | 俏洁，白色款，38.5*27.8*22，两层，带把手 | 1个
15 | 塑料箱 | 家居乐，金刚强力，40.5*29*25cm，货号3816282 | 5个
16 | 货架 | 鑫盈派，90*50*236cm，黑色五层护栏款 | 1个
17 | 拖把 | 品牌：好媳妇 型号：AGW-4833 | 3把
18 | 电话机 | 得力 | 1个
19 | 一次性抹布 | 霜山30*50cm/片，混色12个装/组 | 1组
20 | 键盘清洁刷 | 多功能键盘清洁刷，榉木，缝隙毛刷 | 2个
21 | 美工刀 | 得力小号，货号：910422708 | 5把
预算：6000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目3 采样物资采购
项目3： 采样物资采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 低浓度颗粒物采样头 | φ14、16、18、20mm，（带托网、铝箔圈，钛合金材质） | 各2个 | #NAME?
2 | 指示牌 | 60cm×35cm，不锈钢、用于现场采样 | 10套 | #NAME? | #NAME?
3 | 标签纸 | 75mm×50mm，红色边框、黑色字体 | 500张 | #NAME?
4 | 太阳能夹子灯 | 可充电、太阳能夹子灯 | 10个 | #NAME?
5 | 救生衣 | 均码，自动充气，现场采样用 | 12件 | #NAME?
6 | 保温袋 | 直径21cm×高36cm，现场采样用 | 10个 | #NAME?
7 | 应急监测包 | 40L、双肩、狼棕色，应急监测用 | 2个 | #NAME?
8 | 水质采样桶 | 聚丙烯材质，20L，带刻度，透明，带盖 | 10个 | #NAME?
9 | 热敏纸 | 无管芯、纸宽57mm×30mm | 100卷 | #NAME?
10 | 水质采样箱 | 黑色、62L、合页、提手、冰板、锁扣 | 15个 | #NAME? | 每个箱含：合页+提手+锁扣+冰板（3个）
11 | 一次性丁晴手套 | L码、蓝色、加厚，现场采样用 | 20盒 | #NAME?
12 | 高压吹尘枪 | 吸收一体、无线，自动恒重称量系统用 | 1个 | #NAME?
13 | 封条 | 30cm×10cm，现场采样用 | 500条 | #NAME?
预算：15000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目4 背景站运维物资购置
项目4： 背景站运维物资购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 智能远程遥控机械物理开关 | 品牌：TUYA 型号：SX0189 远程版本：SW02+蓝牙网关（可以远程） | 1个
2 | PGA 478 工控电脑CPU散热器TEC制冷片 | 4010风扇；尺寸：50*50*21 mm ； 孔径：41*41 mm | 1套
3 | 智能激光测距仪 | 品牌：小米；型号：MJJGCJYD001QW ；尺寸：80*35*21 mm | 1个
4 | 对讲机 | 品牌：摩托罗拉；型号：GP-1288；货号：GP-1288；豪华版（真实距离2000公里) | 4个
预算：2500元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目5 环境监测仪器传感器维修更换服务
项目5： 环境监测仪器传感器更换服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 一、更换清单 2台自动烟尘（气）测试仪（低浓度）（型号：众瑞ZR-3260D），更换氧、二氧化硫（高、低量程）、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳传感器。 二、维修要求 1、传感器须适用于相关仪器，并负责维修由于传感器漏液腐蚀的对应电路板及主板，以及包安装； 2．氧气测量范围0-30%、分辨率0.1%； 3．二氧化硫测量范围0-5700mg/m³、分辨率1mg/m³及0-280 mg/m³、分辨率1mg/m³； 4．一氧化氮测量范围0-1300mg/m³、分辨率1mg/m³； 5．二氧化氮测量范围0-200mg/m³、分辨率1mg/m³； 6．一氧化碳测量范围0-5000mg/m³、分辨率1mg/m³； 7. 提供本次维修设备的一氧化碳干扰试验报告，并标定完成所有气体传感器，使之符合计量院检定标准，质保1年。
预算：29500元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目6 固定资产采购
项目6： 固定资产采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 冷藏柜 | 品牌：天翔冷链，型号：SCB-1800LB3（C) | 1个 | 预算： 9500元
2 | 空气 压缩机 | 品牌：大圣，Dynair DA7001D静音无油无水型 | 1个 | 预算：16000元
请分开单独报价，且报价不能超过预算。 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目7 零星维修
项目7： 零星维修
序号 | 服务内容 | 备注
1 | ①本部实验室703房屋顶废弃灭火器（1个）、温度传感器（2个）以及配套的线路需拆下来，同时把墙面修复好（见附件一）。②本部实验室4、5和6楼洗眼器水压不够，导致喷水高度不够，无法实现洗眼，需增加水量和水压达到洗眼效果。③拆除3楼，4楼旧的消防报警设备及配套线路，修复墙面（见附件二）。④易制毒易制爆试剂房购买以及安装防爆排气扇。（需求见附件三）。⑤分场所5楼综合室1和综合实验室2更换门锁。（见附件四）⑥分场所5楼比色及气瓶室内层破损玻璃需更换同颜色玻璃。（见附件五）⑦在分场所7楼走廊安装不锈钢封闭护栏，要求高度到顶，高约4.2米，宽为2.3米。（见附件六）⑧分场所合约50个空调空洞，空调孔洞需要临时封堵。（见附件七）⑨分场所5楼的门槛石（其中约1米55的2个，约1米的12个）需要拆除原门槛石，要求安装与门贴合的门槛石。（见附件八）⑩清理分场所物资到指定位置。1、清理6楼ICP房废旧管道（见附件九），6楼气瓶室若干气管（见附件十），1楼配电房废旧电线（见附件十一），1楼配电房门前废旧吊柜，风机管路（见附件十二）；2、转移4楼走廊的实验台柜（见附件十三）、6楼消解室1的风干架等物质（见附件十四）至土壤风干间，清理7楼仪器存放2室的土壤样品（见附件十五）至土壤储存室，清理6楼前处理房的2台球磨仪，1台研磨仪（见附件十六）至土壤细磨间，7楼走廊马弗炉（见附件十七）、7楼有机前处理室的2个设备（见附件十八），6楼消解室2的泵及空气发生器（见附件十九）、6楼前处理房的洗瓶机（见附件二十）转移到7楼仪器存放室2，7楼色谱1室内的五个箱子（见附件二十一）搬至7楼仪器控制室；3、2楼及4楼走廊的消防器材放置到4~7楼的每个实验室门口。）
预算：27000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目8 业务培训服务
项目8： 监测人员资质认证质量管理及 监测技术能力提升培训服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）为保证监测人员资质认证质量管理业务技术、监测技术持续提升，提高应对执法监测实战能力，广东省韶关生态环境监测中心站将开展资质认证质量体系、监测技术、执法监测培训，为保障技术培训有序开展，拟采购有资质有实力的第三方机构提供技术服务。 （2）服务要求详见项目需求书。
预算：30000元（不含） 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目9 广东南岭空气背景站站房提升改造工程
项目9： 广东南岭空气背景站（主场所） 站房提升改造工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）合同签订后，35天内需完成维修内容。 （2）项目地点在韶关市天井山林场。 （3）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标工程量清单》及工程设计图纸按实报价。项目《招标工程量清单》及工程设计图纸详见附件。 （4）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于广东南岭空气背景站（主场所）站房提升改造工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | （1）供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台，具备装修工程及修缮工程资质。（2）本项目在市级资金列支。
预算：542266.06元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目10 实验室电线线路改造工程
项目10： 实验室电线线路改造工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）合同签订后，20天内需完成维修内容。 （2）项目地点在韶关市武江区。 （3）本项目采用线下报价，请结合本项目的《招标工程量清单》及工程设计图纸按实报价。项目《招标工程量清单》及工程设计图纸详见附件。 （4）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于实验室电线线路改造工程的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商须入驻广东省政府采购智慧云平台，具备修缮工程资质。
预算：142034.80元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目11 空气站仪器管线路维护整理及监测车仪器年度预防性维护服
项目11： 空气站仪器管线路维护整理及 监测车仪器年度预防性维护服务
序号 | 服务内容 |  | 备注
1 | 空气站仪器管线路维护整理 | 1.韶关学院、曲江监测站、园林处3个站点各安装更换电磁阀（电磁阀由客户提供）及数据接线，每站安装更换公牛排插座（机柜专用）3个，每站重新整理管线路（包括UPS插座）； 2.市八中1个站点安装更换公牛排插座（机柜专用）3个，重新整理管线路（包括UPS插座）； 3.始兴1个站点重新整理管线路（包括UPS插座），拆搬闲置机柜（3个）及部分设备后调整UPS主机和电池安装位置。 | 工作期限：合同签订日起15日内完成。 资格要求：具有空气站仪器专业维护能力，并能提供相应证明材料，报价含材料费、人工费、交通食宿费、税费等一切费用。
2 | 常规六参数监测车仪器年度预防性维护 | 仪器性能检查、整个系统检查（含电路、气路、零件的运行情况）、管路清理、仪器内部清理除尘、采样泵清理（含润滑轴承等机械活动部件）、耗材（我站提供）更换、配件性能测试、漏气检查、仪器设备调试校准、提出常用配件耗材采购建议等，维护1次，技术人员2名，维护时间约2天，并出具预防性维护报告1份。
预算：14500元

## 项目12 五里亭大桥水站、乌泥角水站运行维护服务
项目12： 五里亭大桥水站、乌泥角水站 运行维护服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）服务日期：半年（以合同约定为准）。 （2）项目地点在韶关市武江区、曲江区。 （3）本项目采用线下报价，请结合本项目的《采购需求》按实报价。项目《采购需求》详见附件。 （4）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于五里亭大桥水站、乌泥角水站运行维护服务的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
预算：160000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目13 分场所实验室通风系统维修服务
项目13： 分场所实验室通风系统维修服务
序号 | 服务内容 |  | 备注
1 | 通风系统维护维修 | 1.三相异步电动机（型号：YX3-112M-4)主机故障，需更换电机。 2.7台风机（型号：F4-72）及配套通风系统需要现场维护，包括但不限于： （1）风机拆装及变频系统维护； （2）排风系统管道、风机检修维护； （3）VAV通风自动控制系统维护及检修。 | 可现场勘察后。
预算：27500元