项目榜单

| 榜单名称 | 机器人红外导航定位系统核心部件及算法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备-智能机器人 |  |  |
| 启动时间 | 2023年12月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 本榜单内容是为了解决我国手术机器人红外导航定位系统严重依赖于国外进口的问题，整合优势力量对其核心部件进行技术攻关。主要目标是实现红外导航系统的国产化研发和加工，完成高精度高稳定性的工业级红外导航设备，并对手术机器人的可靠性和易用性等指标进行测试，最终产品装配到手术机器人系统并应用于临床，实现此类设备的国产替代。 为实现这一目标，将从元器件层面开展低畸变光学镜头的设计、高位深国产化CMOS芯片选型的工作。系统将整合位姿传感器，提升设备空间相对位置约束，改良开发高速实时定位及器械追踪算法。本项目将开发配套的软件，并为厂家提供可进行二次开发的匹配与导航软硬件平台。核心技术攻关内容包括：图像关键点实时识别及立体匹配技术；高精度探针旋转标定技术；低延迟数据传输技术；适用于双目定位导航的骨科手术器械设计；局部-全局三维高精度实时鲁棒配准技术。 具体技术指标为：实现视野范围：优于1312mm×1566mm＠2.4m；图像分辨率优于1920×1080；定位精度优于0.12mm采用频率大于60Hz，数据接口为USB，以太网和5G三种模式；采用主动和被动探测模式，达到最大器械识别数高于25个。 为实现商业级的医疗器械研发生产，本榜单研发内容将基于目前国内的新型创新联合体优势，从市场产业出发，与产业龙头企业共同探讨应用需求及技术痛点，从基础元件等全供应链和全服务链进行设计选型，同时开发针对各类应用场景下的算法和软件设计，最终完成与手术机器人的系统集成和临床应用验证。 在加工生产方面，本榜单将依托高端的全球灯塔级精密制造工厂，基于全供应链和产品服务链考虑，设计、研发和生产出真正可以落地的医疗级产品，打破国内科研成果产业转化难以被市场认可的传统模式。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目拟完成具有自主知识产权的医疗器械级手术机器人双目导航定位系统。其售价可从目前的高于20万元降低到11.5万元以内，大幅降低手术机器人公司研发成本。在疫情大环境下，国内售后和技术支持相比国外团队有着绝对的时间和成本优势。预期项目完成后形成产品后每年的直接经济效益可达8000万元以上，可带动的市场规模可达50亿元。 目前国内几家大型医疗器械公司正在为推动未来智能化医疗器械的发展，大力拓展手术导航及机器人相关产业。因此，自研红外导航定位装置的国产替代，将对我国手术导航和手术机器人产业未来的发展起到保障。使国内相关企业从成本到技术层面都不受国外厂商制约，全力投入相关技术的升级创新，继而产生强有力的国际竞争优势。 本项目的成功实施，有望解决我国手术机器人产业发展的痛点，实现卡脖子核心部件的国产替代。 |  |  |