项目榜单

| 榜单名称 | 广东省污水处理厂低碳运行评价与工具开发及技术应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 专业领域：碳达峰碳中和领域 方向：建立碳足迹核算评价体系、排放因子数据集及核算模型 |  |  |
| 启动时间 | 2023.10 | 计划完成时间 | 2024.12 |
| 榜单具体内容 | 预期目标及产出：本发榜题目聚焦广东省典型处理工艺的城镇污水处理厂，以IPCC污水处理及排放指南（2019）、《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南》（试行）以及《污水处理厂低碳运行评价技术规范》为参考框架，结合广东污水水质地域性特征、电耗排放因子差异等因素，通过综述国内外文献资料、调研案例与对比分析经验参数，制定更适用于广东省的污水处理厂特性的核算标准，并基于熵权法优化相应指标权重构低碳运行评价体系。以拟定核算标准和评价体系为底层逻辑，构建具有可操作性、可推广性的数字化污水处理厂低碳运行评价工具。 该工具可依据用户端需求不同，通过灵活选定核算尺度、核算边界、排放因子等不同参数，不仅能输出污水处理厂碳排放总量及碳强度；亦能依据低碳运行评价体系，分析运行过程中不同单元碳排放贡献值，并提供合理科学的低碳技术及管理措施建议。该工具将系统性收集广东省内实践案例数据，并通过持续性优化其排放因子等参数对系统工具升级迭代，有助于深入研究工艺、规模、能耗及物耗等与碳排放相关性机理，为科研机构及政府部门开展污水处理领域减污降碳协同治理提供底层数据支持。 - 关键技术：①选取适宜广东省的污水处理厂碳排放活动数据与排放因子。对于碳排放核算而言，关键技术是在于如何相对精确的获得数据。通过文献综述、现场调研及监测，以IPCC2019指引及相关技术标准为框架，系统性比对不同核算机制下的优劣，结合广东省地域特性，科学化确定具有代表性的排放因子，核算边界及计算方法，有效降低碳核算中不确定性和误差。②构建具备操作性、推广性的碳评价工具。该碳评价工具应在污水处理厂工艺机理研究或大量工程实践经验的基础上科学制定评估体系，并在跟踪工具运营及污水处理厂运营管理过程中提出可操作性的低碳运行措施，同时需依托上百家污水处理厂进行应用以有效校验参数并升级迭代运行工具，从而提高工具的普适性及科学性，并依据评价结果，提出具有成本效益及经济效益的运行改进措施。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 应用前景：本发榜题目希望揭榜人及单位能结合广东省污水处理厂碳排放特征，选定适用于本省特性的污水处理厂计算方法及核算边界，探索制定更适用于广东省的污水处理厂特性的核算标准，并基于熵权法优化相应指标权及专家意见优化低碳运行评价体系。开发出一套以拟定核算标准和评价体系为底层逻辑，构建具有可操作性、可推广性的数字化污水处理厂低碳运行评价的新工具，针对性强，有明确的技术应用市场，项目研究内容的实施将全面提高广东省污水处理厂的低碳运行管理技术水平，在全国亦有很高的推广价值和广泛的应用前景。 经济效益：研发的具有可操作性、可推广性的数字化污水处理厂低碳运行评价的新工具并以广东省内污水处理厂运行管理数据反馈迭代升级，并以此为基础开发有效的绿色低碳技术，将有效降低污水处理厂在日常运行过程中的碳排放，产生直接的经济效益。研发的新评价体系、新工具、新技术与新运行模式将应用于广东环保集团旗下的污水处理厂乃至全省、全国同类的污水处理厂，促进环保产业的发展，将创造出研究投入数十倍的直接经济效益，在形成广泛的市场能力后，可望收到数百倍的投入产出效果。 |  |  |