项目需求书

根据根据《韶关市生态环境局乐昌分局政府采购内部控制制度》现需对韶关市生态环境监测站乐昌分站专用变压器维护服务项目进行采购。

**一、招标项目预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购预算（万元） | 投标保证金（万元） | 中标单位数量 | 服务年限（年） |
| 韶关市生态环境监测站乐昌分站专用变压器维护服务项目 | 0.33 | 0 | 1 | 1 |
| 备注 |  | | | |

**二、投标人资格要求**

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.三年内在经营活动中没有违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

投标人经营范围中必须具备以下资质：

（1）持有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质，并在有效期内；

（2）持有国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》许可类型和等级为承装类五级以上（含五级）资质许可，并在有效期内；

（3）持有安全生产许可证，并在有效期内。

**三、项目服务及质量要求**

（一）项目概况

对韶关市生态环境监测站乐昌分站（乐昌市公主下路100号）400KVA专用变压器进行维护服务。

（二）服务标准及要求

1、合同期内负责分站韶关市生态环境监测站乐昌分站400KVA专用变压器进行维护服务。

2、季度服务（4次）

（1）外观等检查：对该变压器进行外观及声响检查，包括外观损伤、油位、外观腐蚀、安健环运行、异常声响等。

（2）周边环境检查：对该变压器周边环境进行检查，包括防水、防火、防漏电，防小动物及周边植被树木是否影响设备安全运行。

3、节假期巡查

春节、五一、国庆节三大节日进行三次巡查维护，服务内容包括以上第（1）（2）点。

4、每年进行一次接地网系统电阻测试，并出具测试报告。

5、每年进行一次变压器预防性试验，并提供实验报告。

6、具体事宜以签订合同及协议确定。

**四、资金支付方式**

提供维护服务后半年即2024年6月进行支付。