## 项目1 2024年2月实验室耗材采购
项目1： 2024年2月实验室耗材采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | Progard T3 预处理柱 | 货号：PROG000T3 密理博纯水机耗材更换 | 1个
2 | 水箱ASM紫外灯 | 货号：ZLXUVLPL1 密理博纯水机耗材更换 | 1个
3 | 185/254双波长紫外灯 | 货号：ZMQUVLP01 密理博纯水机耗材更换 含工程师上门安装服务 | 1个
4 | QPAK ® TEX | 货号：QPAK00TEX 密理博纯水机耗材更换 | 1个
5 | 20ml钳口顶空进样瓶 | 品牌：北京博赛德 货号：01.01.20019 100支/盒 | 1盒
6 | 吹扫瓶盖子 | 品牌：安捷伦 货号：5190-9644 聚四氟乙烯 1000个/包 用于半挥发性有机物项目 | 10包
7 | 屈臣氏蒸馏水 | 规格：500ml，24瓶/箱 用于半挥发性有机物项目 | 2箱
8 | 屈臣氏蒸馏水 | 规格：4.5升 用于半挥发有机物项目 | 4瓶
9 | 无水硫酸钠 | 品牌：广试，分析纯，500g/瓶 用于有机实验项目 | 20瓶
10 | 聚四氟乙烯烧杯 | 品牌：蜀牛 规格：2L 用于有机实验项目 | 3个
11 | 进液安全盖 | 货号：TSJ-100106 品牌：TEALSTONE,用于有机废液 | 2个
12 | 废液安全盖 | 货号：TSF-1102001 品牌：TEALSTONE,用于有机废液 | 1个
13 | 废液安全盖 | 货号：TSF-1200101品牌：TEALSTONE,用于有机废液 | 1个
14 | 二氯甲烷 | 品牌：百灵威，农残级，4L/瓶 | 4瓶
15 | 瓶口分液器 | 品牌：BRAND，1~10ml可调，4600341 | 1个
16 | 液相紫外灯 | 品牌：安捷伦，液相色谱紫外氘灯，G1314-60101 | 1个
17 | 尾气汞吸附管 | 品牌：BrooksRand，货号：09019，用于烷基汞项目 | 1个
18 | 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 | 品牌：BROOKS,货号：06120 用于烷基汞项目 | 1瓶
19 | 样品存储瓶 | 品牌：安捷伦，瓶规格：28*95，瓶规格24-414，颜色琥珀色， 用于烷基汞项目 | 1瓶
20 | 白大褂实验服 | 长袖（松紧袖口） 薄款 M码 | 3件
21 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat;码数：S码 | 5包
22 | 进样针 | 品牌：安捷伦 适配仪器型号：ASX-500 Series ICP-MS Autosampler；G3286-8011Z；内径0.5mm(蓝带） | 1根
23 | 进样泵管 | 品牌：安捷伦，型号规格：IC-PMS PeriPump tube Sample wht/wht 12/pk，货号：5005-0020 | 1包
24 | 内标泵管 | 品牌：安捷伦，型号规格：ICPMS PeriPump tube ISTD blu/org 12/pk，货号：5005-0021 | 1包
25 | 高精度流量计减压阀 | 品牌：铂唯，规格：2000Ml/min，用于傅里叶变换红外光谱仪 | 1个
26 | 样品锥 | 品牌：安捷伦，型号规格：ICP-MS sampler cone, Nickel-plated, 1/pk，货号：G3280-67061 | 1包
27 | 润滑剂 | 品牌：安捷伦，型号规格：AVF Platinum，货号：X3760-64004 | 1盒
28 | 15ML离心管 | 品牌：康宁cornig货号：430791 规格:15ml/个 500个/箱 | 3箱
29 | 50ML离心管 | 品牌：艾本德 货号：0030122178 规格： 50ml/个 500个/箱 | 3箱
30 | 氢氟酸 | 品牌：江苏晶瑞，规格：UPS级，500ml/瓶 | 2瓶
31 | 余氯试剂包 | 品牌：哈希 规格：2105569-CN | 10包
32 | 过滤膜 | 品牌：whatman，货号：1825-142，用于有机质试剂过滤 | 3盒
33 | 劲能吸擦拭布（3片装） | 品牌：茶花 规格：30cm*30cm 货号：220003 | 5包
34 | 有机膜 | 品牌：北京宝德 货号：BJBDFIA009 用于挥发酚试剂蒸馏 | 1包
35 | 显色剂 | 品牌：北京宝德 货号：BDSJQHW003 用于氰化物显色 | 10包
36 | 棕色试剂瓶 | 品牌：蜀牛；货号：B-042304； 规格：垒固高硼硅棕色 1000ml | 5个
37 | Dimethylsilicone oil耐高温二甲基硅油 | 品牌：阿拉丁；货号：D104764-2.5L； 规格：用于油浴有机质,-30°C～+250°C 2.5L | 1瓶
38 | 油温温度计 | 品牌：得力西；货号：100030001826； 规格：高精度-探针 300mm | 1个
39 | 草酸钠溶液 | 品牌：深圳市博林达；浓度：0.5mol/L；规格：500mL；用于高锰酸盐指数分析 | 3瓶
40 | 乙二胺四乙酸二钠溶液 | 品牌：深圳市博林达；浓度：0.01mol/L；规格：500mL；用于总硬度分析 | 3瓶
41 | 游离氯试剂 | 品牌：清时捷；规格：100包/袋；用于游离氯分析 | 1包
42 | 活性氯试剂 | 品牌：清时捷；规格：100包/袋；用于活性氯分析 | 1包
43 | 钙溶液 | 品牌：伟业计量；浓度：0.01mol/L；规格：500mL；用于总硬度分析 | 2瓶
44 | 防酸碱废液桶 | 规格：30L，蓝色方形 | 3个
45 | BOD专用接种液 | 品牌：山东海渝科技发展有限公司 规格：500ml | 2瓶
46 | 丙烯基硫脲 | 品牌：国药集团，规格：100g，CAS号109-57-9，用于BOD分析 | 2瓶
47 | COD预制试剂 | 浙江迪特西，T型，量程：0-40mg/L，150支/盒，用于COD测试 | 2盒
48 | 玻璃刻度滴瓶 | 品牌：蜀牛，棕色，规格：125ml，用于盛放指示剂 | 4个
49 | 数字瓶口滴定器 | 品牌：普兰德 规格：50mL 4760161 含棕色试剂瓶 2500mL 用于有机质试剂滴定 | 1套
50 | 300mL消化管 | 品牌：海能 规格:300mL 20支/套 用于阳离子交换量 | 2套
51 | 阳离子交换量布氏漏斗 | 品牌：海能 规格:直径为90mm ，货号：W100100046 用于阳离子交换量 4个/套 用于阳离子交换量 | 1套
52 | 95%乙醇 | 品牌：汕头西陇 规格：2.5L/瓶 4瓶/箱(塑料瓶）用于阳离子交换量 | 4箱
53 | 滤纸 | 品牌：whatman，货号：1001-090，直径：90mm 用于阳离子交换量 | 20盒
54 | 过滤器 | 品牌：希波氏，型号：25mm PTFE 0.45µm有机四氟 100个/盒 用于阴离子表面活性剂 | 5盒
55 | 过硫酸钾 | 品牌：Sigma 规格：500g 优级纯 用于总磷分析 | 2瓶
56 | 抗坏血酸 | 品牌：国药 规格：100g 优级纯 用于总磷分析 | 10瓶
57 | 四水合钼酸铵 | 品牌：国药 规格：500g 优级纯 用于总磷分析 | 1瓶
58 | 半面罩呼吸器活性炭滤毒盒 | 品牌：3M，耐用舒适型快扣式可重复使用半面罩呼吸器活性炭滤毒盒。型号：6006。2个/套 LAS用 | 2套
59 | 活性炭口罩 | 品牌：3M 型号：9542，LAS实验使用 | 6盒
60 | 溴甲酚绿 | 品牌：国药 货号：71007860 规格：10g 用于阳离子交换量分析 | 1瓶
61 | 5ml移液枪头 | 品牌：艾本德 货号：0030000978规格：0.1-5mL 用于总磷、LAS等分析 | 4盒
62 | 1ml移液枪头 | 品牌：艾本德 货号：0030000919规格：50-1000μL 用于总磷、LAS等分析 | 4盒
63 | 针头过滤器 | 品牌：津腾 规格：孔径0.45μm， 水系滤膜，用于总磷分析 | 6盒
64 | 玻璃棉 | 品牌：奥瑞斯 型号：XH-BLM 规格：100克/包，用于las分析 | 1包
65 | 扁方形矮水桶 | 规格：5.5升矮长方桶，约31*18*14.5cm，用于恒重仪用水 | 2个
66 | 玻璃瓶刷 | 规格：总长约35cm，直径约6cm，用于阳离子交换量消化管清洗 | 5个
67 | 胶头滴管 | 品牌：垒固 规格：5ml，100支 | 10包
68 | 丁腈手套 | 品牌：爱马斯 规格：加厚 M码 | 8盒
69 | 双嘴抽滤瓶 | 品牌：海能仪器 型号：CEC400配件 用于阳离子交换量分析 | 4个
70 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat；码数：L码 | 2包
71 | 手套 | 产地：马来西亚；品牌：Nitrilstat；码数：S码 | 6包
72 | 棕色容量瓶 | 品牌：天玻，A级，500ml，棕色容量瓶，硫化物用 | 1个
73 | 97孔定量盘 | 广州中实生物，2419MPN/100ml，酶底物法 | 2箱
74 | 塑料小板凳 | 品牌：麦田，灰色，大号，细菌间用 | 3张
75 | TN-流动注射试剂包 | iFIA7-吉天流动注射（TN模块 ） 试剂包 CFAA-031005Y 总氮方法运维包 100tests | 15套
76 | 高硼硅棕色瓶（带盖） | 品牌：蜀牛，规格型号：2000ml，用于总氮试剂配制 | 2个
77 | 总氮测量促发启动启动试剂包 | 品牌：安杰科技，物料编号：CFEQ-4-040005-5A，型号：50次/包，气相分子吸收光谱仪分析总氮使用 | 10包
78 | 总氮消解液 | 品牌：安杰科技，物料编号：CFEQ-4-040009-9A，型号：50次/包，气相分子吸收光谱仪分析总氮使用 | 10包
79 | 碘（颗粒） | 品牌：科密欧，优级纯，250g，藻类用 | 1瓶
80 | 碘化钾 | 品牌：科密欧，优级纯，500g，藻类用 | 1瓶
81 | 半面罩呼吸器 | 品牌：3M，耐用舒适型快扣式可重复使用半面罩呼吸器。型号：6502QL(中号），黄磷用 | 2个
82 | 滤毒盒 | 品牌：3M。型号：6001CN,2只/包。黄磷用 | 4包
83 | 显微镜盖玻片 | MARIENFELD德国进口盖玻片显微镜玻片，22*22mm/100片 | 10盒
84 | 一次性无菌塑料培养皿 | 品牌：环凯微生物，9cm，10个/包，细菌间用 | 10包
85 | 收纳箱 | 品牌：墨川，大号，白色，臭和味用 | 1个
86 | 硫酸锌 | 品牌：国药，试剂类型：AR，型号：500g，氨氮纳氏试剂使用 | 3瓶
87 | 氢氧化钠 | 品牌：国药，分析纯，500g（片状），用于氨氮分析 | 10瓶
88 | 双圈定性滤纸 | 品牌：双圈，定性18cm，快速，用于氨氮分析 | 10包
89 | 50ml样品管 | 品牌：安杰科技，物料编号：B.18.00001，型号：50个/包，气相分子吸收光谱仪分析氨氮使用 | 2包
90 | 80ml样品管 | 品牌：安杰科技，物料编号：B.18.00002，型号：20个/包，气相分子吸收光谱仪分析氨氮使用 | 1包
91 | 3M口罩 | 品牌：3M，型号：9502+N95头戴式口罩，型号：50只/盒 | 2包
92 | 转子密封 | 品牌：赛默飞；用于离子色谱仪配件 | 1套
93 | 针式过滤器 | 品牌：津腾；规格：水系PES 13*0.22μm；100个/盒 | 10盒
94 | 佳能自在粘保鲜膜 | 品牌：佳能；规格：10m*20cm | 5盒
95 | 一次性灭菌注射器 | 品牌：洪达，规格：10毫升，200支每盒，用于离子色谱前处理 | 4盒
96 | 乙酸铵 | 品牌：沪试；分析纯；500g/瓶；用于甲醛试剂配制 | 5瓶
97 | 白大褂实验服 | 长袖（松紧袖口） 薄款 XXL码 | 2件
98 | 白大褂实验服 | 长袖（松紧袖口） 厚款 XXXL码 | 4件
99 | 白大褂实验服 | 长袖（松紧袖口） 薄款 XL码 | 4件
100 | 电子温湿度计 | 品牌：妙昕旗舰店（Accurate） 规格型号：TH22R二代蓝牙版，内置温湿度；其他要求：代送计量公司（有CNAS资质）校准，有正式校准证书 | 8个
101 | 电子冰箱温度计 | 品牌：妙昕旗舰店（Accurate） 规格型号：T20BL-EX二代蓝牙版，外置单温度，配探头；其他要求：代送计量公司（有CNAS资质）校准，有正式校准证书 | 3个
预算：165000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目2 危险化学品采购
项目2： 危险化学品采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 硝酸 | UPS级，苏州晶瑞，500mL/瓶 | 20瓶
2 | 盐酸 | UPS级，苏州晶瑞，501mL/瓶 | 20瓶
预算：10000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目3 背景站运维耗材购置
项目3： 背景站运维耗材购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 旁路过滤器 | 适用热电5030i颗粒物监测仪，P/N:57-002758，滤芯材质：硼硅酸盐玻璃 | 24个 | #NAME?
2 | PTFE微孔滤膜 | MILLIPORE Mitex™membrane filter，5um孔径，直径47mm，100片/大盒（25片/小盒，4小盒为1大盒），货号LSWP04700 | 2盒 | #NAME?
3 | 颗粒物滤纸带 | 适用热电5030i颗粒物监测仪，材质：玻璃纤维，长度：17m,宽度：40mm，料号：106443-00 | 4卷 | #NAME?
4 | 浊度计O型密封圈 | 适用热电5030i颗粒物监测仪，P/N:110182-00 | 2个 | #NAME?
5 | 电磁阀 | 捷迈AS系列电磁阀，P/N：AS2015-S216，4个/组 | 1组 | #NAME? | #NAME?
6 | 温制器模块 | 品牌不限，型号XMTD-7411,分度号K,继电器输出，面板尺寸72m*72mm | 2个 | #NAME?
7 | 内六角扳手套装 | 波顿BONDHUS牌，英制型内六角，球头加长，黑色10937 13件套 | 3套 | #NAME?
预算：29600元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目4 背景站自动监测仪器预防性维护保养服务
项目4： 背景站自动监测仪器预防性维护保养服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）项目背景：广东南岭国家背景空气站位于海拔高度1690米（属广东第二高峰），属高山站，地处偏远，地势险要，天气极端恶劣。为保障仪器正常运行，要求投标供应商对电子组件拆装具有较高专业技术水平、并有丰富的仪器维护经验。 （2）本项目采用线下报价，请结合本项目的《采购需求》按实报价。项目《采购需求》详见附件。 （3）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于背景站自动监测仪器预防性维护保养服务的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
预算：10000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目5 UPS不间断电源维修
项目5： UPS不间断电源维修
序号 | 服务内容 |  |  | 备注
1 | （1）故障情况：UPS主机烧毁（型号：CASTLE3C15KS），需要维修功率板，控制板，电源板，以及机器辅助小零件；电池漏液老化严重，铅酸已露出。 （2）维修要求：更换16节品牌为DHYUPS型号为NP12-120AH 120AH/12V 的电池，需提供原厂证明。维修UPS主机，更换的零配件必须为山特原厂，需提供原厂证明。供应商务必上门查看仪器状态，并根据实际情况报送维修方案，维修方案包含质量保证及验收要求等。 （3）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于UPS不间断电源维修的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
拟更换的配件清单：
序号 | 维修主机及更换电池 | 料号 | 单位 | 数量
1 | 不间断电源3C15KS | 功率板（NPCC） | 块 | 2
2 | 不间断电源3C15KS | 控制板(CNWW) | 块 | 1
3 | 不间断电源3C15KS | 电源板(WOOO) | 块 | 1
4 | 电源更换配件 | 小零件(ROOO) | 批 | 1
5 | DHYUPS铅酸蓄电池 | NP12-120AH 120AH/12V | 只 | 16
预算：29500元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目6 公车租赁服务
项目6： 2024年公务用车租赁服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）本项目采用线下报价，请结合本项目的《采购需求》按实报价。项目《采购需求》详见附件。 （2）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于2024年公务用车租赁服务的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
预算：100000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目7 监测大楼及韶关学院共建实验室零星维修工程
项目7： 2024年监测大楼及韶关学院共建实验室 零星维修工程
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）本项目采下浮率报价，报价以%单位。实际结算价=实际工程数量×基准价×（1-成交下浮率）。请结合本项目的《采购需求》（一）采购标的汇总表按下浮率报价。项目《采购需求》详见附件。 （2）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于监测大楼及韶关学院共建实验室零星维修项目”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。
预算：150000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。