## 项目1 印刷服务
项目1： 韶关站3月印刷服务采购
序号 | 服务内容 | 备注
1 | （1）印刷年度生态环境质量报告书45本，环境监测年鉴排版与印刷5本，每本150页（300面），具体要求为：封面300g铜版纸过亚光膜，内页为80g道林纸彩色双面印刷。 （2）本项目采用线下报价，按照固定总价竞价选取。 （3）报价单格式自拟，报价内容必须完全响应采购需求，列明收费明细，出具相关佐证材料及承诺函，报价不得超过最高限价。 （4）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于韶关站3月印刷服务的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 （5）供应商必须入驻广东省政府采购智慧云平台，具备印刷服务（C081401)资质。
预算：12000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目2 会议室无线麦克风采购
项目2： 会议室无线麦克风采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 无线一拖四会议麦克风 | 佳比FL-8400 UHF，含无线鹅颈麦克风4个，主机1个 | 一套 | 包安装调试，质保期不少于一年。
2 | 无线一拖二话筒 | 佳比FU-2990 U段，含领夹麦2个，主机一个 | 一套
备注：供应商必须入驻广东省政府采购智慧云平台
预算：5000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目3 办公物资采购
项目3： 办公物资购置
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | CMA章 | 尺寸详见备注图 | 1个 | #NAME?
2 | 硒鼓 | 格之格178nw，四色套装带芯片 （HP178NW复印机用） | 1套
3 | 硒鼓 | 格之格CE278A，适用佳能6230dn硒鼓易加粉，惠普1536dnf硒鼓 | 3个
4 | 硒鼓 | 彩格110a，适用惠普136w硒鼓hp108w 108a | 2个
5 | tk-7118粉盒 | 京瓷3011i，粉盒四色套装 | 1套
6 | 洁厕精 | 万丽，三重功效洗厕精，750g*2/组 | 5组
7 | 台卡 | 尺寸约21×11cm，详见备注图，50个/箱 | 1箱 | #NAME?
8 | 钥匙箱 | 黑色24位动态密码，406*58*220mm | 1个 | WeHere 钥匙箱自营店
9 | 无线键鼠套装 | 罗技，K580+M330+桌垫,黑色 | 1套
10 | 网格文件袋 | 品牌：创生，B4加厚款，尺寸395*285mm，5个/组 | 6组
11 | A4板夹 | 得力，64502，5个/组 | 4组
12 | 维达卷纸 | 200g/卷，10卷/提，6提/包 | 6包
预算：6000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目4 碎纸机采购
项目4： 碎纸机采购
序号 | 名称 | 申请理由及物资要求 | 数量 | 备注
1 | 碎纸机 | 盆景Bonsaii 9910A-23L，5级保密 | 1台 | 供应商必须入驻广东省政府采购智慧云平台
预算：1500元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目5 空调清洗服务
项目5： 空调清洗服务
序号 | 服务内容 | 备注
1 | 1、服务内容包括： （1）空调机整机（外机+内机）深度清洗服务，采用120℃高温蒸汽清洗消毒、除尘，包括但不限于：对机身、过滤网、风机、冷媒、冷凝器、电路板等进行清洗消毒； （2）检查空调线路和风机电容是否出现老化现象； （3）含高空作业费； （4）空调类型、数量及分布详见《空调数量统计表》； （5）各类空调机型加雪种的价格。 2、报价单格式自拟，报价内容必须完全响应采购需求，且不得超过预算金额。 3、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提交有效的营业执照(或事业法人登记证等相关证明)副本复印件，在报价文件封口处加盖公章并注明“×××公司关于空调清洗服务的报价”信息，否则视为无效报价，并在规定时限内寄（送）到我站办公室。 | 供应商必须入驻广东省政府采购智慧云平台
预算：22000元 报价单必须有联系人、联系方式及报价日期，否则视为无效报价。

## 项目5 空调清洗服务（空调数量统计表）
广东省韶关生态环境监测中心站 空调数量统计
楼层 | 房号 | 匹数 | 数量 | 单位
一楼 | 101 | 5 | 1 | 台
|  | 3 | 1 | 台
| 102 | 2 | 1 | 台
| 103 | 2 | 1 | 台
| 104 | 2 | 2 | 台
| 105 | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
二楼 | 201 | 1 | 1 | 台
| 202 | 1 | 2 | 台
|  | 2 | 1 | 台
| 203 | 2 | 1 | 台
| 204 | 1 | 2 | 台
| 205 | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
三楼 | 301 | 2 | 1 | 台
| 302 | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
| 303 | 2 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
| 304 | 2 | 1 | 台
| 306 | 1 | 1 | 台
|  | 2 | 1 | 台
|  | 3 | 1 | 台
四楼 | 401 | 2 | 1 | 台
| 402 | 2 | 1 | 台
| 403 | 3 | 1 | 台
四楼 | 404 | 3 | 1 | 台
|  | 1.5 | 2 | 台
| 405 | 2 | 1 | 台
| 406 | 2 | 1 | 台
五楼 | 501 | 3 | 1 | 台
| 502 | 3 | 1 | 台
|  | 2 | 1 | 台
| 503 | 3 | 1 | 台
| 504 | 1.5 | 2 | 台
| 505 | 2 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
| 506 | 3 | 1 | 台
| 507 | 1 | 1 | 台
六楼 | 601 | 3 | 2 | 台
|  | 2 | 1 | 台
| 602 | 3 | 1 | 台
|  | 1.5 | 1 | 台
| 603 | 3 | 1 | 台
| 604 | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
七楼 | 嗅辨室 | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
| 理化实验室4# | 3 | 1 | 台
|  | 1 | 1 | 台
| 细菌分折室 | 1 | 2 | 台
| 生物监测室 | 2 | 1 | 台
|  | 合计 | 59