## 试剂耗材
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 一次性水系微孔滤膜针筒过滤器 | 津腾，直径25 mm，孔径0.45μm | 盒 | 5
2 | 一次性注射器 | 10 mL | 个 | 100
3 | 一次性注射器 | 50ml 60支/盒 1.2*32mm | 支 | 50
4 | 移液枪头 | 品牌：赛默飞，50 μL，适配赛默飞5-50 μL移液枪 | 包 | 3
5 | 移液枪头 | 品牌：赛默飞，100 μL，适配赛默飞10-100 μL移液枪 | 包 | 3
6 | 移液枪头 | 品牌：赛默飞，200 μL，适配赛默飞20-200 μL移液枪 | 包 | 3
7 | 移液枪头 | 品牌：赛默飞，1000 μL，适配赛默飞100-1000 μL移液枪 | 包 | 3
8 | 移液枪头 | 品牌：赛默飞，5 mL，适配赛默飞0.5-5 mL移液枪 | 包 | 3
9 | 移液枪头 | 1 mL | 包 | 2
10 | 移液枪头 | 10 mL | 包 | 10
11 | 移液枪枪头盒 | 品牌：赛默飞，200 μL | 盒 | 2
12 | 移液枪枪头盒 | 品牌：赛默飞，1000 μL | 盒 | 2
13 | 微量样品管（塑料连盖尖底离心管） | 1.5 mL | 包 | 2
14 | 酶标板封板膜 | 适配96孔酶标板 透明 100片/包 | 盒 | 1
15 | 实验室吸水纸 | 100张/盒 | 盒 | 10
16 | 一次性无菌加样槽 | 50 mL 独立包装 100个/包 | 个 | 100
17 | GF/C玻璃纤维滤膜 | 品牌：wahtman，GF/C 1.2um 47mm 100/pk | 盒 | 2
18 | 擦镜纸 | 280张/盒 货号34155 | 本 | 5
19 | 一次性成人雨衣 | 成人超厚款 6丝 长140cm 均码 | 件 | 100
20 | pH探头 | 品牌：WTW、103740 IDS Sen Tix9400（1.5m电缆） | 个 | 1
21 | 声级计打印机 | 红声、HS5660C | 个 | 2
22 | 氨氮蒸馏装置 | 北玻、250ml套件 | 套 | 4
23 | 多功能混匀仪 | 品牌：JOANLAB、型号VM-500pro；具数显功能、配备多个离心管规格模块 | 台 | 1
24 | 一次性滴管 | 2ml 4包、3ml 12包 | 包 | 16
25 | 带滴管玻璃瓶 | 品牌：蜀牛、125ml容量 | 个 | 30
26 | 25号浮游生物网 | 带2.5米杆 | 个 | 3
27 | 有机面罩 | 品牌：3M、型号：6200半面罩 | 个 | 5
28 | 有机滤毒盒 | 品牌：3M、型号：6001CN | 个 | 20
29 | 有机面罩替换滤棉 | 品牌：3M、型号：5N11CN（10片一盒） | 盒 | 5
30 | 移动电源线 | 20米以上、品牌：公牛 | 个 | 5
31 | 500ml磨口锥形瓶 | 适配COD消解仪、品牌：蜀牛 | 个 | 30
32 | 具塞比色管 | 10ml (12*1) | 盒 | 4
33 | 量筒 | 25 mL | 个 | 5
34 | 量筒 | 100 mL | 个 | 5
35 | 量筒 | 250 mL | 个 | 5
36 | 气泡吸收瓶 | 棕色、25ml | 个 | 20
37 | 气泡吸收瓶 | 棕色、50ml | 个 | 20
38 | 气泡吸收瓶 | 白色、25ml | 个 | 20
39 | 气泡吸收瓶 | 白色、50ml | 个 | 20
40 | 蒸馏抽真空装置 | 配500ml的三口烧瓶，适用于硫化物的蒸馏前处理 | 套 | 2
41 | 臭气采样桶 | 一体式、透明款 | 套 | 3
42 | 臭气采样袋 | 10L | 个 | 50
43 | 声级计延长线 | 品牌红声、5米长 | 根 | 1
44 | 吊桶 | 白色、7升 | 个 | 3
45 | 低浓度头 | 品牌：崂应，12# | 个 | 12
46 | 低浓度头 | 品牌：崂应，10# | 个 | 12
47 | 过氯乙烯滤膜 | 90mm*0.45um | 盒 | 4
48 | 微囊藻毒素（MC）ELISA检测试剂盒 | 规格：96T | 盒 | 2
49 | 铅字法透明度计 | 330mm，带铝箱 | 个 | 2
50 | 水质采样器 | 材质：特厚有机玻璃，容量：5L，带水温计和10米长的绳子 | 个 | 3
51 | 石英纤维滤筒 | 品牌：Whatman，3# 28*70mm（10个/盒） | 盒 | 5
52 | 泰山3号玻璃纤维无胶滤筒 | 3#（10个/盒） | 个 | 200
53 | 广泛试纸 | PH1-14（20本/盒） | 本 | 10
54 | 噪声校准器 | 品牌：红声，国营1级 | 个 | 1
55 | 棕色玻璃采样瓶 | 40ml 27.5*95mm | 盒 | 3
56 | 黑色螺纹实心螺盖 | 100/包 | 盒 | 3
57 | 虹吸分样管 | 白色 | 根 | 5
58 | HDPE广口试剂瓶 | 品牌：比克曼，30ml | 个 | 10
59 | 带聚四氟乙烯瓶盖棕色玻璃瓶 | 1升 | 个 | 5
61 | 溶解氧瓶（污水瓶） | 棕色瓶、1升、带盖、品牌：蜀牛 | 个 | 20